# Požadované technické parametry

„EEG přístroj pro Neurologické oddělení“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota | Uveďte stranu nabídky, letáku, technických specifikací |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Min. 32 kanálová EEG snímací hlavice s možností bezdrátové komunikace |  |  |  |  |
| Možnost ukládání dat při výpadku bezdrátového spojení |  |  |  |  |
| Dosah bezdrátového spojení min. 100m ve volném prostranství |  |  |  |  |
| Možnost výměny baterií za provozu bez výpadku natáčených dat |  |  |  |  |
| Výdrž baterií min. 30 hod |  |  |  |  |
| Licence software pro natáčení, vyhodnocení a zálohování EEG záznamu vč. brainmappingu |  |  |  |  |
| Síťová verze software |  |  |  |  |
| Řídící systém EEG stanice – NTB min. 17“ |  |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |  |
| Fotostimulační lampa (bílá/červená) držák rameno |  |  |  |  |
| ČB laserová tiskárna |  |  |  |  |
| Zálohovací modul EEG – ext. HDD, software pro zálohování vč. licence |  |  |  |  |
| Základní sada EEG spotřebního materiálu |  |  |  |  |
| Analýza DSA – SW modul |  |  |  |  |