## Hlavni
SZZ_Krnov |  | Rok: | 2021 |  | Roční archiv
Měsíc | EQI 0415 - KJ 2
| Maximum |  | Tarify | [kWh] | Suma
| [kW] | NT | VT | ŠT | [kWh]
1 | 125.148 | 3092.874 | 19181.698 | 0 | 22274.572
2 | 119.54 | 2539.048 | 17352.621 | 0 | 19891.669
3 | 122.244 | 3426.922 | 22072.477 | 0 | 25499.399
4 | 122.444 | 2484.323 | 16778.527 | 0 | 19262.85
5 | 119.292 | 2253.89 | 17325.238 | 0 | 19579.128
6 | 119.24 | 1529.923 | 5087.496 | 0 | 6617.419
7 | 114.084 | 81.043 | 1194.074 | 0 | 1275.117
8 | 110.676 | 1980.735 | 15920.924 | 0 | 17901.659
9 | 118.788 | 2722.978 | 17043.554 | 0 | 19766.532
10 | 124.348 | 1993.229 | 13606.079 | 0 | 15599.308
11 | 124.148 | 3233.695 | 22836.862 | 0 | 26070.557
12 | 123.648 | 3292.351 | 23216.821 | 0 | 26509.172
Min | 110.676 | 81.043 | 1194.074 | 0 | 1275.117
Max | 125.148 | 3426.922 | 23216.821 | 0 | 26509.172
Sum | - | 28631.011 | 191616.371 | 0 | 220247.382
Prům | 120.3 | 2385.9176 | 15968.0309 | 0 | 18353.9485
Suma za kvartál:
| I. | 67665.64 |  | [kWh]
| II. | 45459.397 |  | [kWh]
| III. | 38943.308 |  | [kWh]
| IV. | 68179.037 |  | [kWh]

## Graf
EQI 0415 - KJ 2 | Rok: | 2021

## Graf Maxima
EQI 0415 - KJ 2 | Rok: | 2021

## Parametry (hidden)
Pevné nastavení této tabulky |  | Tabulka modifikovatelných parametrů |  |  | Nabízené typa grafů
Sloupec začátku dat | 3 | Počet desetinných míst | 0 |  | kroky
Řádek začátku dat | 8 | Pole jednotek tabulky | [kW] | [kWh] | sloupcový
spojnicový
xy hodnoty
pruhový
válcový
sloupcový 3D
plošný
koláčový