Příloha č. 1 ZD: Seznam zařízení

| - Poř.číslo | - Umístění výtahu | - Výrobní číslo | - Typ výtahu | Rok výroby | Určení výtahu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nem. FM, blok A, č. 1 | LC 1006-2366-J | LLJEI 1600/1 – 7/7 | 2010 | Veřejnost |
| 2. | Nem. FM, blok B, č. 3 | LC 1006-2366-K | LLJEI 1600/1 – 7/8 | 2010 | Veřejnost |
| 3. | Nem. FM, blok C, č. 5 | SN-1408-3035-A | LLIE 1600/1,0-8/8-P | 2014 | Veřejnost |
| 4. | Nem. FM, blok D, č. 6 | SN-1408-3035-B | LLIE 1600/1,0-7/8-P | 2014 | Veřejnost |
| 5. | Nem. FM, blok E, č. 7 | SN-1408-3035-C | OHI 1250/0,63-5/5-N | 2014 | Veřejnost |
| 6. | Nem. FM, blok E, č. 8 | 424 18 471 | KONE BKG 300,30/11 | 2016 | Nákladní |
| 7. | Nem. FM, blok F, č. 9 | 7782/14 | EONTAB 2500/1,00 | 2014 | Veřejnost |
| 8. | Nem. FM, blok F, č. 10 | 7781/14 | EONTAB 2500/1,00 | 2014 | Veřejnost |
| 9. | Nem. FM, blok H, č. 11 | 7780/14 | EONTAB 2500/1,00 | 2014 | Veřejnost |
| 10. | Nem. FM, blok H, č. 12 | 7779/14 | EONTAB 2500/1,00 | 2014 | Veřejnost |
| 11. | Nem. FM, blok T, č. 13 | LC 1006-2366 A | LLEI 1600/1 – 3/3 | 2010 | Veřejnost |
| 12. | Nem. FM, blok I, č. 14 | 430519 | OT 1275/1,0 | 2019 | Veřejnost |
| 13. | Nem. FM, blok V, č. 15 | LC 1006-2366-B | OL 375/1 – 4/5 | 2010 | Veřejnost |
| 14. | Nem. FM, blok V, č. 16 | LC 1006-2366-C | LLEI 1525/1 – 4/5 | 2010 | Veřejnost |
| 15. | Nem. FM, blok X4, č. 24 | LC 1006-2366-D | NH 1000/0,25 – 2/2 | 2010 | Personál |
| 16. | Nem. FM, blok X4, č. 25 | LC 1006-2366-E | NH 1000/0,25 – 2/2 | 2010 | Personál |
| 17. | Nem. FM, blok X4, č. 26 | LC 1006-2366-F | NL 500/1 – 3/3 | 2010 | Personál |
| 18. | Nem. FM, blok X4, č. 27 | LC 1006-2366-G | NL 500/1 – 3/4 | 2010 | Personál |
| 19. | Nem. FM, blok O, č. 28 | LC 0518-01 | OH 630/0,5 – 3/3 | 2001 | Veřejnost |
| 20. | Nem. FM, blok O, č. 29 | LC 1006-2366-H | OLI 850/1 – 3/3 | 2010 | Veřejnost |
| 21. | Nem. FM, blok S, č. 30 | 1860111 | LLEI 1600 – 3/4 | 2011 | Veřejnost |
| 22. | Nem. FM, blok S, č. 31 | 41890046 | MB 100/0,36 – 2/2 | 1988 | Nákladní |
| 23. | Nem. FM, blok L, plošina | ZP0281 | Z 200 | 2008 | Veřejnost |