# Část 3 – Plazmový sterilizátor

| Název | Plazmový sterilizátor | Oddělení | Infekční oddělení |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |  |

Technická specifikace

- plazmový sterilizátor s generováním plazmatu přímo v komoře

- využitelný objem komory 110 litrů – délka komory min. 70 cm

- sterilizační teplota max. 55°C

- dvoudveřové provedení - prokládací sterilizátor

- dveře otvíratelné posuvné ve vertikálním směru bez omezení okolního prostoru před sterilizátorem

- ovládání v českém jazyce přes dotykovou obrazovku

- 2 vyjímatelné police/koše ve sterilizační komoře

- sterilizační médium: peroxid vodíku, dodávaný v bezpečnostním obalu, skladovatelný při pokojové teplotě

- min. 3 sterilizační procesy

- rychlý sterilizační cyklus max. do 35 minut se šetrným účinkem na termolabilní materiály a citlivé operační nástroje, optické komplety atd.

- proces se zvýšenou koncentrací peroxidu vodíku H2O2 (>90%) pro aktivaci prionů

- sterilizace nástrojů s dutinou

- automatická kontrola data exspirace sterilizačního media

- možnost dokumentace procesů v připojeném PC, vč. exportu hlavních procesních dat do externího SW uživatele – připojení v ceně

- katalytický rozklad zbytků peroxidu vodíku pro max. bezpečnost obsluhy a pacientů

- chybové hlášení zvýšené vlhkosti vsázky před naplněním sterilizační komory peroxidem

- záznam min. 40 hodin trendů

- zobrazení min. 2 křivek

- ukládaní dat a aktualizace softwaru přes USB rozhraní

- akumulátor min. pro 6h provozu při převozu pacienta

- voděodolnost min. IPX1, ochrana proti vibracím

- hmotnost max. 1,2kg

- EKG 3/5sv.

- Resp.

- SpO2 (prstové silikonové čidlo, ušní čidlo)

- NIBP (manžeta pro dospělé, obézní i děti)

- 2x teplota

- EtCO2(sidestream)