# Část 10 – Antidekubitní matrace aktivní

| Název | Antidekubitní matrace aktivní | Oddělení | JIP, ortopedické odd., chirurgické odd., ARO, interní odd., plicní odd. |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 30 |  |  |

Technická specifikace

- Antidekubitní matrace pro stupeň dekubitů 4 – aktivní s kompresorem

- Dynamické střídání tlaku pro vysoké riziko dekubitů

- Statický režim

- Samostatně vyměnitelné nafukovací moduly

- Upevňovací řemen pro montáž k lůžku

- Možnost uzavření výpusti vzduchu při odpojení kompresoru

- Rozměry postele: šířka 90cm, délka 200 cm, výška maximálně 21 cm

- Nosnost min. 180 kg

- Nouzové rychlé vypuštění vzduchu pro resuscitaci

- Snímatelný horní potah

- Alarm nízkého tlaku

- Síťové napájení 230V/50Hz

- Hmotnost agregátu max. 5 kg