## cenová nabídka
Příloha č. 5
Název VZ: „Dodávky inkontinenčních pomůcek pro SN v Opavě“
Číslo zakázky: P22V00000316
Zpracoval:
Datum:
Pol. č. | Specifikace předmětu plnění | Objednací kód dodavatele | Kód VZP | Katalogové číslo | Počet ks v balení | Nabídková cena v Kč bez DPH/1 ks | DPH v % | DPH v Kč | Nabídková cena v Kč vč. DPH/1 ks | Předpoklá-daná spotřeba ks/rok | Cena celkem za roční objem bez DPH | Cena celkem za roční objem vč. DPH
1. skupina: PLENKOVÉ KALHOTKY PRO DOSPĚLÉ (tolerance u velikostí je +/- 10%)
Plenkové zalepovací kalhotky - denní
1 | vel. M - obvod boků 90–120 cm, min. ISO savost 1 800 ml | [5 empty] | 21 | 0 | 0 | 10530 | 0 | 0
2 | vel. L - obvod boků 120–150 cm, min. ISO savost 2200 ml | [6 empty] | 0 | 0 | 41790 | 0 | 0
3 | vel. XL - obvod boků 150–175 cm, min. ISO savost 2700 ml | [6 empty] | 0 | 0 | 10346 | 0 | 0
Plenkové zalepovací kalhotky - noční
4 | vel. M - obvod boků 90–120 cm, min. ISO savost 2000 ml | [6 empty] | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0
5 | vel. L - obvod boků 120–150 cm, min. ISO savost 2400 ml | [6 empty] | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0
2. skupina: PLENKOVÉ KALHOTKY S ELASTICKÝM PÁSEM PRO DOSPĚLÉ (tolerance u velikostí je +/- 10%)
Plenkové zalepovací kalhotky
6 | vel. M - obvod boků 80–120 cm, min. ISO savost 2400 ml | [6 empty] | 0 | 0 | 8050 | 0 | 0
7 | vel. L - obvod boků 110–150 cm, min. ISO savost 2700 ml | [6 empty] | 0 | 0 | 5060 | 0 | 0
8 | vel. XL - obvod boků 140–175 cm, min. ISO savost 3100 ml | [6 empty] | 0 | 0 | 2338 | 0 | 0
3. skupina: NATAHOVACÍ KALHOTKY (tolerance u velikostí je +/- 10%)
Natahovací kalhotky na den
9 | vel. M - obvod boků 80-120 cm, min. ISO savost 1600 ml | [6 empty] | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0
10 | vel. L - obvod boků 100-150 cm, min. ISO savost 1900 ml | [6 empty] | 0 | 0 | 3615 | 0 | 0
Natahovací kalhotky na noc
11 | vel. M - obvod boků 80-120 cm, min. ISO savost 2000 ml | [6 empty] | 0 | 0 | 3405 | 0 | 0
12 | vel. L - obvod boků 100-150 cm, min. ISO savost 2200 ml | [6 empty] | 0 | 0 | 3666 | 0 | 0
4. skupina: INKONTINENČNÍ PODLOŽKY
Inkontinenční podložky
13 | Podložka pod pacienty inkontinenční, 40x60 cm, ISO savost min. 550 ml | [6 empty] | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0
14 | Podložka pod pacienty inkontinenční, 60x60 cm, ISO savost min. 950 ml | [6 empty] | 0 | 0 | 14460 | 0 | 0
15 | Podložka pod pacienty inkontinenční, 60x90 cm, ISO savost min. 1200 ml | [6 empty] | 0 | 0 | 88950 | 0 | 0
| CENA CELKEM | [10 empty] | 0

## technická specifikace
Kritéria ke splnění kvality (vyplnit technickou specifikaci ANO/NE, doložit certifikátem nebo produktovým listem a čestným prohlášením výrobce)
1. část: Plenkové zalepovací kalhotky pro dospělé
Technické parametry: |  | ANO/NE | Požadavek na doložení:
| 4 fixační lepítka k opakovanému připevnění se suchým zipem |  | produktový list
| dermatologicky testované |  | certifikát/produktový list
| neobsahují latex |  | certifikát/produktový list
| povrch s pH 5,5 |  | produktový list/čestné prohlášení
| funkční indikátor savosti, vyčerpání absorpční kapacity rozpoznatelné na základě rozpuštění indikátoru |  | produktový list/čestné prohlášení
| vnitřní a vnější hydrofóbní pásky proti postrannímu protékání |  | produktový list/čestné prohlášení
| anatomicky tvarované 3 vrstvé savé jádro |  | produktový list/čestné prohlášení
| neutralizér zápachu |  | produktový list/čestné prohlášení
| obsah superabsorbentu |  | produktový list/čestné prohlášení
| barevné rozlišení produktů na den a noc a viditelné značení velikosti na pomůcce |  | produktový list/čestné prohlášení
| produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR) |  | prohlášení o shodě dle MDR
Musí být doložena miminální savost certifikátem ISO a ABL z nezávislé laboratoře.
2. část: Plenkové zalepovací kalhotky s elastickým pásem pro dospělé
Technické parametry: |  | ANO/NE | Požadavek na doložení:
| 2 široká fixační lepítka k opakovanému připevnění se suchým zipem |  | produktový list
| 2 pružné pásy s minimální šířkou 70 mm |  | produktový list
| dermatologicky testované |  | certifikát/produktový list
| neobsahují latex |  | certifikát/produktový list
| povrch s pH 5,5 |  | produktový list/čestné prohlášení
| funkční indikátor savosti, vyčerpání absorpční kapacity rozpoznatelné na základě rozpuštění indikátoru |  | produktový list/čestné prohlášení
| vnitřní a vnější hydrofóbní pásky proti postrannímu protékání |  | produktový list/čestné prohlášení
| anatomicky tvarované 3 vrstvé savé jádro |  | produktový list/čestné prohlášení
| neutralizér zápachu |  | produktový list/čestné prohlášení
| obsah superabsorbentu |  | produktový list/čestné prohlášení
| barevné rozlišení produktů na den a noc a viditelné značení velikosti na pomůcce |  | produktový list/čestné prohlášení
| produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR) |  | prohlášení o shodě dle MDR
Musí být doložena miminální savost certifikátem ISO a ABL z nezávislé laboratoře.
3. část: Natahovací kalhotky
Technické parametry: |  | ANO/NE | Požadavek na doložení:
| plně prodyšné boky |  | certifikát/produktový list
| dermatologicky testované |  | certifikát/produktový list
| neobsahují latex |  | certifikát/produktový list
| povrch s pH 5,5 |  | certifikát/produktový list
| funkční indikátor savosti, vyčerpání absorpční kapacity rozpoznatelné na základě rozpuštění indikátoru |  | produktový list/čestné prohlášení
| vnitřní a vnější hydrofóbní pásky proti postrannímu protékání |  | produktový list/čestné prohlášení
| anatomicky tvarované 3 vrstvé savé jádro |  | produktový list/čestné prohlášení
| neutralizér zápachu |  | produktový list/čestné prohlášení
| obsah superabsorbentu |  | produktový list/čestné prohlášení
| barevné rozlišení produktů na den a noc a viditelné značení velikosti na pomůcce |  | produktový list/čestné prohlášení
| produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR) |  | prohlášení o shodě dle MDR
Musí být doložena miminální savost certifikátem ISO a ABL z nezávislé laboratoře.
4. část: Inkontinenční podložky pod pacienty
Technické parametry: |  | ANO/NE | Požadavek na doložení:
| dermatologicky testované |  | certifikát/produktový list
| savé jádro se nesmí shrnovat a drolit |  | produktový list/čestné prohlášení
| nepropustná spodní vrstva |  | produktový list/čestné prohlášení
| protiskluzná spodní vrstva |  | produktový list/čestné prohlášení
| savé jádro ze 100% buničiny |  | produktový list/čestné prohlášení
| produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR) |  | prohlášení o shodě dle MDR
Musí být doložena miminální savost certifikátem ISO z nezávislé laboratoře.