ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu

s využitím elektronického nástroje E-ZAK

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výpůjčka 21 kusů POCT glukometrů včetně dodávky spotřebního materiálu“, pořadové číslo  TRI/Buj/2022/29/glukometry (v systému EZAK číslo P22V00000373) pro zadavatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“).

- Identifikační údaje zadavatele

Název:			Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Sídlo:			Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

IČO:			00534242

DIČ:			CZ00534242

Zastoupen:		Ing. Jiří Veverka, ředitel

Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Kontaktní osoba:	MUDr. Roman Jochymek, 558 309 601, roman.jochymek@nemtr.cz

(ve věcech technických)

Ing. Lucie Bujáková, 558 309 105,  lucie.bujakova@nemtr.cz

(administrace veřejné zakázky)

- Všeobecná ustanovení k soutěžním podmínkám

  - Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů podle ZZVZ.

  - Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).

  - Pro tento zadávací postup jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě, která obsahuje:

- požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky – popis předmětu plnění, technická specifikace;

- jiné požadavky zadavatele než na předmět veřejné zakázky – obchodní, platební, jiné podmínky zadavatele;

- požadavky na kvalifikaci dodavatele osvědčující schopnost splnit předmět plnění veřejné zakázky.

  - Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako účastník zadávacího řízení, resp. účastník, dodavatel, poskytovatel nebo zhotovitel.

  - Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení, že:

- veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

- veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, poskytované dokumenty a informace, budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.

- účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel může poskytnout účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím profilu zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

- Zadavatel si vyhrazuje právo, že oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky

  - Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je:

- Bezplatná výpůjčka 21 kusů profesionálních POCT nemocničních glukometrů na dobu neurčitou

- dodávky diagnostických proužků, provozní a spotřební materiál, včetně zajištění přepravy tohoto materiálu do místa určení na dobu neurčitou s právem výpovědi s 1 měsíční lhůtou

  - Místem plnění je Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

  - Termín plnění je do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

  - Předpokládaná hodnota 1.300.000 Kč bez DPH / 4 roky

  - Zadavatel nepřipouští varianty řešení.

- Technická specifikace

4.1.      Technická specifikace

Požadavky na 21 zařízení POCT pro měření glukózy

- Požadavky na analytický systém a SW:

- nový analyzátor, již v ČR zavedený v rutinním provozu splňující požadavky pro IVD, včetně značky CE

- elektrochemický princip měření

- primární určení pro Point of Care Testing

- uživatelský SW přístroje v českém jazyce

- uživatelský manuál, příbalové letáky a bezpečnostní listy v českém jazyce

- všechny nabízené glukometry budou umožňovat automatický přenos všech výsledků do

centrální správy dat

- variabilní možnost připojení přímo na síť (bez PC jednotky jako mezičlánku)

- možnost komunikace přes wifi

- archivace a dohledatelnost všech měření pacientů a interních kontrol (v oddělených

- souborech)

- správa glukometrů přes webové prostředí (není nutné instalovat klienty pro správu)

- integrovaná čtečka čárových kódů pro snímání ID operátora, pacienta, informací o šaržích

kontrolních materiálů

- nízká nepřesnost měření, variační koeficient skupiny nabízeného měřícího systému v minimálně 2 posledních cyklech EHK v obou hladinách vzorků do 5%

- připojení do LIS (Envis LIMS fy DS Soft Olomouc) v ceně zakázky, komunikace s LIS v

reálném čase

- automatická detekce typu aplikovaného vzorku (rozlišení vzorků pacientů a kontrolních vzorků)

- kontrola expirace používaných testovacích proužků

- úspěšnost v EHK

- zavedený systém IKK (minimálně 2 koncentrace) včetně přenosu a vyhodnocení výsledků kontrol v reálném čase (možnost natavení individuálního intervalu frekvence měření IKK pro jednotlivá klinická oddělení)

- možnost uzamknutí glukometru při neprovedení či chybné hodnotě IKK

- požadovaný objem vzorku max 1,5µl

- vydávání výsledků v jednotkách mmol/L, rozsah měření minimálně 0,7-32 mmol/L

- akceptovatelné vzorky krve: kapilární, arteriální, žilní

- možnost zpracování neonatologických vzorků

- automatická detekce naplnění

- synchronizace data a času všech glukometrů

- možnost připojení dalších glukometrů do sítě v případě potřeby v budoucnosti

- možnost připojení dalších POCT analyzátorů používaných v nemocnici do systému správy dat

- (aktuálně CoaguChek fy Roche, QuikRead go fy Orion Diagnostica)

- Požadavky na diagnostické proužky, provozní a spotřební materiál:

- splňující požadavky pro IVD, včetně značky CE

- identifikace kontrolního materiálu čárovým kódem

- minimálně 2 koncentrace interních kontrol kvality

- příbalové letáky a bezpečnostní listy v českém jazyce

- návaznost na certifikovaný referenční materiál

- veškeré dodávané položky použitelné ve všech nabízených analyzátorech

- požadovaný objem vzorku méně než 1µl

- „no wipe“ proužky – bez potřeby otírání přebytečného množství  krve

- automatická detekce naplnění

- Další technické požadavky

- garantovaná dostupnost servisu (do 24 hodin od nahlášení poruchy)

- znovuzprovoznění a oprava systému do 48 hodin od nahlášení poruchy

- Součástí dodávky systému je bezplatná zápůjčka databázového serveru a všechny potřebné

licence a software k provozování správy dat

4.2.	Odpovědné zadávání

Vzhledem k povaze předmětu veřejné zakázky spočívající v jeho vysoké specializaci zadavatel nestanovuje zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti a inovací. Předmět veřejné zakázky nelze stanovením takových zvláštních podmínek splnit při současném uplatnění zásady přiměřenosti ve vztahu k zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky.

4.3. Dodavatel je povinen předložit jako součást své nabídky podrobný popis technické specifikace (popis, vyobrazení, technické nebo katalogové listy včetně typového označení a označení výrobce). Z předložených dokladů musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje minimální technické parametry stanovené zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo si předkládané údaje ověřit.

- Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou pro účastníka závazné a jsou obsaženy v předloženém návrhu textu smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 – Návrh smlouvy o výpůjčce a rámcové kupní smlouvy.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Účastník je povinen vyplnit nabídkovou cenu za dodávky do krycího listu nabídky, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Uvedené ceny jsou závazné a obsahují veškeré náklady účastníka nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky po celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a jeho řádnou funkčností, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních), provedení požadovaných zkoušek, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění, o kterých dodavatel věděl nebo vědět měl či mohl včetně nákladů na přepravu plnění veřejné zakázky do místa plnění – oddělení klinických laboratoří Nemocnice třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

  - Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu v Příloze č. 1 – Smlouva o výpůjčce a rámcová kupní smlouva.  Údaje uvedené v této smlouvě se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky. Součástí návrhu smlouvy bude příloha s přesnou specifikací nabízeného výrobku. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

  - Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH, cena celkem včetně DPH.

  - Výši nabídkové ceny je možné měnit pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro zdanitelné plnění, které jsou předmětem plnění této zakázky. DPH se tak bude účtovat podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede celkovou cenu.

- Kritéria hodnocení nabídek

7.1.	Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.

7.2.	Zadavatel nabídky seřadí dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Vítězná bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

- Požadavky na kvalifikaci dodavatele

8.1.	Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace).

  - Profesní způsobilost

- Účastník předloží výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

- Účastník předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).

  - Technická kvalifikace

- Účastník předloží seznam významných dodávek poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, přičemž tento seznam musí obsahovat alespoň 2 referenční zakázky, jejíž předmět byl obdobný předmětu této veřejné zakázky a jejíž cena činila min. 200.000,-- Kč bez DPH.

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v kopiích naskenovaných ve formátu .pdf a vloženy jako součást nabídky v systému E-ZAK.

- Nabídka

9.1.	Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html.

9.2.	Jiná forma podání nabídky než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

9.3.	Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: 18. 10. 2022, 8:00 hodin.

9.4.	Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

- Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s uživatelskou příručkou pro dodavatele (viz bod 10.8.).

- Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.

- Účastník do elektronického nástroje připojí veškeré doklady a informace, jimiž dokladuje požadavky na kvalifikaci dodavatele dle bodu 8 této zadávací dokumentace.

- Účastník do elektronického nástroje dále připojí vyplněné přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh Smlouvy o výpůjčce a rámcová kupní smlouva, včetně

podepsané přesné specifikace nabízeného výrobku

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky (2 strany) podepsaný oprávněnou osobou dodavatele

Příloha č. 4 – Seznam významných dodávek podepsaný statutárním zástupcem

- Účastník do elektronického nástroje připojí ES prohlášení o shodě výrobku (EC Declaration of Conformity). Prodávající dále vydá samostatné prohlášení o třídě přístroje (I, IIa, IIb anebo III), toto prohlášení bude opatřeno razítkem a podpisem zástupce prodávajícího (v případě, že je třída přístroje uvedena v ES prohlášení není nutné samostatné prohlášení dokládat).

- Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

- Ostatní ujednání

  - Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá 60 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

  - Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

  - Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

  - Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

  - Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.

Příloha:

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o výpůjčce a rámcová kupní smlouva

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky – strana č. 1 + strana č. 2

Příloha č. 4 – Seznam významných dodávek