## SDK kufry na chodbách
Budova R 4.NP - výkaz,výměr
Strukturovaná kabeláž : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M)
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
0
Strukturovaná kabeláž : |  |  | 0
|  | Instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass Dca-s2,d1,a1, 500m/cívka | 3310 | m |  | 0 |  | 0
|  | Zásuvka Modulo 50 pro 2xRJ45 80x80mm pod omítku bílá šikmá s dvířky | 42 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Krabice Modulo 50 80x80mm na omítku bílá výška 40mm | 41 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 10G keystone modul 1xRJ45 Cat.6A EA STP -zapojení v zásuvce | 83 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Konektor na silný drát RJ45 Cat.6A EA STP AWG 23/22 s ochranou konektoru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Modulární patch panel neosazený pro 24xRJ45 1U černý | 4 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 10G keystone modul 1xRJ45 Cat.6A EA STP -zapojení v panelu, včetně vyvázání | 84 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu | 84 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Patch kabel Cat.6 STP LSOH šedý 1 m | 10 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Patch kabel Cat.6 STP LSOH šedý 1,5 m | 20 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Patch kabel Cat.6 STP LSOH šedý 2 m | 10 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Patch kabel Cat.6 STP LSOH šedý 3 m | 40 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Patch kabel Cat.6 STP LSOH šedý 5 m | 10 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Patch kabel Cat.6 STP LSOH žlutý 1,5 m | 20 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Patch kabel Cat.6 STP LSOH modrý 1,5 m | 20 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Patch kabel Cat.6 STP LSOH modrý 2 m | 10 | ks |  | 0 |  | 0
0
Telefonní kabeláž : |  |  | 0
|  | Datový a sdělovací kabel SYKFY 25x2x0,5 | 27 | m |  | 0 |  | 0
|  | Patch panel KOMPAKT 25xRJ45 Cat.3 UTP 1U černý, včetně zapojení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | LSA (Krone) páska 10x2 rozpojovací, zapojení příchod, odchod 1/1 - 20 párů | 3 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Měření metalických vícepárových kabelů na kontinuitu a zkrat | 25 | par |  | 0 |  | 0
|  | Demontáž stávajících metalických kabelů 100 25 párů | 2 | hod |  | 0 |  | 0
0
Optická kabeláž : |  |  | 0
|  | Optický kabel univerzální 8 vl. 50/125 OM4 LSOH Euroclass Eca | 27 | m |  | 0 |  | 0
|  | Optická vana výsuvná s čelem pro 24 x SC Duplex, adaptér 19“ 1U černá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Optická kazeta pro max. 12 svarů s víkem a držáky svarů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Optická kazeta pro max. 24 svarů s víkem a držáky svarů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Ochrana svaru 60 mm | 16 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Adaptér SC Duplex multimode OM4 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Pigtail SC 50/125 OM4 2m | 16 | ks |  | 0 |  | 0
|  | OTDR měření optického vlákna, oboustranné změření na vlnových délkách 850 a 1300nm, zpracování hodnot útlumu do protokolu vč. grafu (reflektometr) | 8 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Patch kabel LC - SC Duplex 50/125 OM4 2m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Patch kabel LC - SC Duplex 50/125 OM4 3m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
0
Datový rozváděč |  |  | 0
|  | 19' rozvaděč stojanový 42U/600x800 skleněné dveře - 4.NP, 2.NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Zemnící modul na DIN liště určený pro montáž na 19“ vertikály, 4, 3, 2.NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Uzemnění patch panelu ze zemnícího modulu | 5 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Vent.j.spodní(horní)230V/60W 4 ventil. ,termostat, 4.NP, 2.NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 19" rozvodný panel 9 x230V, 1U, přívodní kabel IEC320 C14, , 4.NP, 2.NP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 19' vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový úchyt velký 40 x 80 mm | 7 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 19" lišta pro vyvázání a uchycení kabeláže, 4, 3, 2.NP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
0
Aktivní prvky LAN / UPS / WiFi: |  |  | 0
|  | Smart-UPS SRT 1000VA RM 230V Network Card | 1 | ks |  | 0 |  | 0
0
Domácí telefon: |  |  | 0
|  | Hlavní jednotka modulárního IP interkom systému, 1 tlačítko | 0 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Modul se 6 tlačítky modulárního interkom systému | 0 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Modul s klávesnicí modulárního interkom systému | 0 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Rám pro zápust. instalaci modul. interkom systému, 3 moduly + zasekání | 0 | ks |  | 0 |  | 0
|  | PoE UBNT POE-48 (48V,0.5A,24W)vč. napáj. kab. | 0 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Stabilizovaný zdroj na DIN lištu, výstupní napětí 24VDC, zatížení 2,5A | 0 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 šedá (JYSTY) | 30 | m |  | 0 |  | 0
0
Příprava EKV: |  |  | 0
|  | instalační kabel Cat.5E FTP LSOH 300MHz Euroclass Dca-s2,d1,a1 | 42 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 šedá (JYSTY) | 44 | m |  | 0 |  | 0
0
Kabelové trasy: |  |  | 0
|  | Svazkový držák Grip 2031 M 30 FS + hmoždínka | 100 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Obklad sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm | 56 | m |  | 0 |  | 0
|  | Nástěnný a stropní kanál WDK100230RW | 2 | m |  | 0 |  | 0
|  | Lišta hranatá Kopos EKD 80X40_HD bílá | 26 | m |  | 0 |  | 0
|  | Lišta hranatá Kopos LHD 40X40, 40x20_HD bílá | 150 | m |  | 0 |  | 0
|  | Vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm | 6 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 300mm | 5 | ks |  | 0 |  | 0
|  | vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 450mm | 11 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0,0225m2 tl.do 150mm | 6 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0.0225m2 tl.do 450mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Začištění a ochrana průrazu | 30 | ks |  | 0 |  | 0
|  | HZS + Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 14 | hod |  | 0 |  | 0
|  | Likvidace stávající kabeláže, drobné odstavování nábytku - odhad | 40 | hod |  | 0 |  | 0
|  | Trubka ohebná 1425_K50 MONOFLEX světle šedá, vysekání, začištění | 6 | m |  | 0 |  | 0
|  | Krabice pod omítku přístrojová Kopos KP 68_KA světle šedá, vysekání, žačištění | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Krabice do sádrokartonu přístrojová, včetně zapravení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x2,5 | 12 | m |  | 0 |  | 0
|  | H07V-K 10 žlutozelená (CYA) | 14 | m |  | 0 |  | 0
|  | Jistič LTN-16B-1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Práce v rozváděčích | 2 | hod |  | 0 |  | 0
|  | Soklová zásuvka DIN ZSE-03 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Montáž uzemnění | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | Materiál podružný (hmoždínky, rohy, atd.) a pomocné pracovní výkony | 4% |  |  | 0 |  | 0
0
| VRN |  | 0
|  | Revize | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 3% |  |  | 0 |  | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
Pozn.:
x