Příloha č. 7 ZD - Seznam vybraných výrobků použitých pro realizaci

Veřejná zakázka: „Potrubní pošta – pneumatický dopravní systém – Etapa 1A“

P/045/INV/22

Nabídka musí obsahovat minimálně u níže uvedených výrobků konkrétní technicko-popisné a technicko-obrazové specifikace konkrétního nabízeného výrobku. Vlastní popis musí být uveden vždy s ohledem na typ výrobku (pokud se k tomuto výrobku daný parametr vztahuje a je požadován zadáním, technickou zprávou, soupisem prací, apod.), je nutné jej uvést a popsat takovým způsobem, aby bylo patrné splnění požadovaných parametrů zadání.

Dodavatel uvede k jednotlivým položkám soupisu minimálně tyto parametry/údaje:

a) Fotografie (grafické/obrazové provedení) resp. technicko-obrazové schéma, ze kterých musí být jednoznačně patrné provedení nabízeného výrobku.

b) Technické, výkonové a funkční parametry, kdy je nutné specifikovat minimálně všechny zadáním požadované funkční vlastnosti a parametry nabízeného výrobku.

c) Popis konkrétního funkčního řešení.

d) Rozměry výrobku a jeho barevné provedení, případně další vlastnosti požadované zadáním.

e) Prohlášení o shodě, atesty, certifikáty k danému výrobku.

| Položka | Název (přesná specifikace v technické zprávě / soupisu prací) |
| --- | --- |
| 1 | Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným odesláním a příjmem pouzder) včetně požadovaného funkčního vybavení |
| 2 | Laboratorní stanice s automatickou vykládkou vzorků včetně požadovaného funkčního vybavení |
| 3 | RFID obvod pro čtení čipů pouzder a uživatelských ID karet nemocnice (MIFARE), včetně integrované antény v přední části stanice pro načtení ID karty nemocnice |
| 4 | Čtečka čárového kódu |
| 5 | Přepravní pouzdro antimikrobiální - krátké |
| 6 | Přepravní pouzdro antimikrobiální - dlouhé |
| 7 | Přepravní pouzdro autovykládkové antimikrobiální pro biologické vzorky |
| 8 | Přepravní pouzdro - velkoobjemové |
| 9 | Čistící a dezinfekční pouzdro |
| 10 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu |
| 11 | Jízdní potrubí a oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek |
| 12 | Systém protipožárního řešení prostupů potrubí přes požární úseky |
| 13 | Řídící centrála |
| 14 | Softwarové a funkční vybavení vizualizace a řídicího systému zahrnujícím následující softwarové aplikace: - Vizualizační a programovací SW - Linkový řídicí SW - SW pro statistiky a vyhodnocování - Čipová RFID technologie - Řízení rizika - Funkce kalendář – plánování - Automatická údržba pouzder - Automatická údržba komponentů - Zasílání informací mailem - RFID manager |
| 15 | Přejezdová centrála s karuselovými zásobníky – propojení jednotlivých linek mezi sebou |
| 16 | Integrace pneumatického dopravního systému s lékárenským robotem a laboratorní analytickou linkou |
| 17 | Automatický systém dezinfekce přepravních pouzder |
| 18 | Technologie pro preventivní dezinfekci vnitřních prostor systému (vnitřní část jízdního potrubí a jednotlivých komponentů) |