Specifikace a minimální technické požadavky

„Dodávka a instalace artroskopického držáku kolene“

Dodávka musí obsahovat  1 ks artroskopického držáku kolene, pro potřebu ortopedického operačního sálu   s těmito parametry:

- artroskopický držák pro použití na operačních sálech s možností uchycení na eurolištu operačních stolů

- jednoduchá manipulace a nastavení šířky držáku pomocí uzavíratelného popruhu

- možnost otáčení a rotace držáku o 360°

- omyvatelný dezinfekčním roztokem

- vnitřní část výstelky dostatečně pevná, voděodolná a zabraňující otlaku - nejlépe neopren

Zadavatel akceptuje u numerických hodnot toleranci +/- 10%.

Další požadavky

- Plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců

- garance zajištění pozáručního servisu včetně  náhradních dílů  po dobu 10 let od instalace přístroje

- v záruční době bezplatné provádění  všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění (validace, kalibrace, preventivní prohlídky  a PBTK)