ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu

s využitím elektronického nástroje E-ZAK

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Sanitní vozidlo“, pořadové číslo  TRI/Buj/2023/07/sanitka (v systému EZAK číslo P23V00000043) pro zadavatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“).

- Identifikační údaje zadavatele

Název:			Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Sídlo:			Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

IČO:			00534242

DIČ:			CZ00534242

Zastoupen:		Ing. Jiří Veverka, ředitel

Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Kontaktní osoba:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, 558 309 751, jaroslav.brzyszkowski@nemtr.cz

(ve věcech technických)

Ing. Lucie Bujáková, 558 309 105,  lucie.bujakova@nemtr.cz

(administrace veřejné zakázky)

- Všeobecná ustanovení k soutěžním podmínkám

  - Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů podle ZZVZ.

  - Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (nap. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).

  - Uchazeči o zakázku berou na vědomí, že zadavatel má zájem, s ohledem na povahu a smysl této veřejné zakázky malého rozsahu, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona, přičemž uchazeči o zakázku jsou povinni tyto zásady dodržovat. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od vybraného dodavatele vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit zejména legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Vybraný dodavatel je povinen zajistit tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů.

  - Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako účastník zadávacího řízení, resp. účastník, dodavatel, poskytovatel nebo zhotovitel.

  - Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení, že:

- veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

- veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, poskytované dokumenty a informace, budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.

- účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel může poskytnout účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím profilu zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

- Zadavatel si vyhrazuje právo, že oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky

  - Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sanitního vozidla.

  - Místem plnění je Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

  - Termín plnění je nejpozději 31. 12. 2024.

  - Předpokládaná hodnota: 1.500.000 Kč bez DPH.

  - Zadavatel nepřipouští varianty řešení.

- Technická specifikace

4.1.      Technická specifikace – minimální technické požadavky

Dodávka musí obsahovat  1ks sanitního vozidla pro přepravu pacientů Nemocnice Třinec, p.o. s těmito parametry a v uvedeném množství:

- sanitní vozidlo pro zdravotnickou dopravní službu, typ A2 dle ČSN EN 1789+A2 a splňující podmínky této normy,

- nový vůz s rokem výroby min. 2023,

- typ karoserie KOMBI - sanitní vozidlo,

- počet přepravovaných osob 3+4+1,

- rozvor min. 3.400 mm,

- vznětový motor,

- zdvihový objem motoru min. 2,0 l diesel,

- výkon min. 100 kW, přední pohon,

- mechanická 6ti stupňová převodovka

- emisní limit min. EURO 6,

- barva bílá,

- užitná hmotnost vozidla musí odpovídat převozu výše uvedených 8 osob + rezerva 115kg na přenosnou zdravotnickou výbavu dle vyhlášky č. 296/2012 Sb.

Základní požadavky výbavy vozidla:

- základní nízká střecha,

- nekuřácké provedení: bez zapalovače a popelníku,

- klimatizace s poloautomatickou regulací vpředu a po celém sanitním prostoru rovnoměrně rozloženým více bodovým (min.6) stropním výstupem vzadu,

- asistent rozjezdu do kopce,

- výškově a sklonově nastavitelný volant,

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče,

- dvousedadlo spolujezdce,

- přepážka s posuvným oknem,

- posuvné okno v pravých posuvných dveřích,

- vnější zpětná zrcátka vyhřívaná, elektricky ovládaná,

- zadní výklopné dveře prosklené, vyhřívané zadní okno,

- přední mlhová světla,

- palubní počítač,

- konzola na přístrojové desce, v dosahu řidiče a jeho zorném poli,

- automatický spínač denního svícení,

- elektrické ovládaní pohybu bočních oken,

- parkovací senzor zadní,

- zvuková signalizace zpátečky (ne - světelnou žárovkou)

- přední a zadní lapače nečistot,

- zabudované autorádio s navigací,

- 2 x klíč k vozidlu s dálkovým ovládáním,

- 1x plnohodnotné rezervní kolo,

- 4x ks komplet zimní kola,

- dílenská příručka (dokumentace) k vozidlu.

Specifikace sanitní výbavy vozidla:

- Výstražné světelné a zvukové zařízení: 2ks LED majáky, jeden v přední části střechy a jeden v zadní části střechy, vícetónová siréna, 2ks integrovaná čirá LED světla s modrým svitem, s montáží do mřížky přední masky vozidla.

- Stropní osvětlení ambulantního prostoru s ovládáním u řidiče – 2ks světel na stropu v ambulantním prostoru cca nad nosítky.

- Pomocné osvětlení ambulantního prostoru ovládané spínačem v bočních a zadních dveřích.

- Osvětlení prostoru za vozidlem.

- Topení v ambulantním prostoru vyhovující normě ČSN EN 1789+A2 ovládané u řidiče.

- Nezávislé teplovzdušné topení v ambulantním prostoru s ovládáním u řidiče.

- Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče.

- Zvuková signalizace přepravovaných pacientů tlačítkem bzučáku k řidiči: 1x tlačítko na pravém boku nad podběhem před infarktovým křeslem, 1x uprostřed na stropě, 1x na levém boku u hlavy ležícího pacienta.

- Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru.

- Zásuvka 12V u řidiče, dvě zásuvky 12V na levém boku ambulantního prostoru u hlavy ležícího pacienta.

- Pevná přepážka za řidičem s oknem s posuvnými homologovanými skly min. 0,12m2 opatřená stínící neprůhlednou roletkou.

- Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým, desinfikovatelným, odolným materiálem.

- Obložení stěn a stropu hladkým, desinfikovatelným, odolným materiálem.

- Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru.

- Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru.

- 2x posuvné sedadlo, s integrovanými opěrami hlavy, tříbodovými samonavíjecími pásy a pravou loketní opěrkou na pravé z nich, sedačky umístěné vedle sebe po směru jízdy za přepážkou, přičemž prostor mezi čelní hranou sedáku u sedaček a přepážkou za řidičem je 400mm - sedadla schválena dle ČSN EN 1789.

- 1x sklopné otočné sedadlo s opěrkou hlavy, tříbodovým pásem, pravou a levou loketní opěrkou, umístěné po směru jízdy na pravé straně za bočními dveřmi a možností jejího otočení ke stěně.

- Pevný stůl nosítek s výklopnou plošinou směrem dolů, s nerez lištami, přípravou pro úchytný systém nosítek a úložným prostorem.

- Úložný prostor pod nosítky na zdravotnický materiál s výklopnými dvířky vzadu a posuvnými neprůhlednými plexi dvířky vpravo.

- Peřináč s horním otvíráním na levém boku nad podběhem zadního levého kola.

- Uchycení pro nosítka, s montáží na horní plochu stolu nosítek, schválené dle normy ČSN EN 1789.

- Uchycení pro pojízdné křeslo umístěné u zadních dveří po směru jízdy, schválené dle normy ČSN EN 1789.

- Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří a stropní madlo pro sedící osoby na stropu, v prostoru cca nad nosítky.

- Sklopná najížděcí Al plošina u zadních dveří pro pojízdné křeslo.

- Výklopný schod u bočních dveří nerez, 1x zaklápěcí dovnitř.

- Držák na infuzní lahve umístěný na madle nad nosítky.

- Uchycení pro kyslíkové láhve: držák 10-ti litrové láhev O2 v levém zadním rohu ambulantního prostoru, vedení kyslíku mezi lahví 10 litrů a rychlospojkou, panel s rychlospojkou na levé straně poblíž hlavy ležícího pacienta, držák 2 litrové láhve O2  na levé stěně ambulantního prostoru poblíž hlavy ležícího pacienta.

- Odpadní nádoba v ambulantním prostoru umístěném v levém boku na podlaze, za sedačkou u hlavy ležícího pacienta).

- Hasicí přístroj 2 kg u řidiče.

- Zmatnění všech oken ambulantního prostoru celoplošně kouřovou fólií s propustností 5% a s atestem.

- Přenosná dobíjecí LED lampa volně ložena v kabině řidiče + nabíjecí adaptér ze sítě 230V a ze zdroje 12V.

- Vnější polepy dle loga MSK.

Transportní technika:

Nosítka s podvozkem

- nosítka s polohovacím podhlavníkem (polohování v kterémkoliv bodě plynovou vzpěrou), výklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, anatomickou matrací s anatomickým polštářem, dvěma pásy, čtyřbodový ramenní pásový systém, nosnost nosítek min. 230 kg.

- Podvozek odnímatelný se sklopnýma nohama a polohovací výškou (7 výškových poloh) s velkými pojezdovými pogumovanými koly, nosnost podvozku min. 250 kg.

Pojízdné křeslo

- nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy, sklopnými loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická matrace, nosnost křesla min. 230 kg.

Požadavky na záruku

- na sanitní zástavbu záruka na jakost v délce  minimální 60 měsíců

- na jakost dodaného vozidla v délce minimální 48 měsíců (s kilometrovým omezením  200 000 km, co nastane dříve v provozu vozidla dříve)

- záruku na vnitřní vybavení vozidla (např. autorádio atd…) v délce minimální 24 měcíců

- záruku na transportní techniku v délce minimální 24 měsíců

- záruku na lak karoserie v délce minimální 36 měsíců

- záruku na prorezavění karoserie v délce  minimální 72 měsíců

- Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou pro účastníka závazné a jsou obsaženy v předloženém návrhu textu smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 – Návrh kupní smlouvy

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu plnění zakázky (např. nákladů na dopravu na místo určení, pojištění na místo určení, balného, cla, zapojení, nastavení, zaškolení apod.), včetně veškerých rizik a vlivů během realizace zakázky (např. veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně apod.).

  - Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu v Příloze č. 1 – Návrh kupní smlouvy.  Údaje uvedené v kupní smlouvě se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky. Součástí návrhu kupní smlouvy bude příloha s přesnou specifikací nabízeného výrobku. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

  - Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH, cena celkem včetně DPH.

  - Výši nabídkové ceny je možné měnit pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro zdanitelné plnění, které jsou předmětem plnění této zakázky. DPH se tak bude účtovat podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede celkovou cenu.

- Kritéria hodnocení nabídek

## 7.1. 	Hodnoceny budou pouze nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět veřejné

## zakázky.

## 7.2.	Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

7.3.		Zadavatel nabídky, které splní zadávací podmínky, seřadí dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

- Požadavky na kvalifikaci dodavatele

8.1.	Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace)

  - Profesní způsobilost

- Účastník předloží výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

- Účastník předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).

  - Technická kvalifikace

- Účastník předloží doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem. Tímto dokladem je:

a) osvědčení k dodávanému sanitnímu vozu o schválení technické způsobilosti typu vozidla vydané Ministerstvem dopravy ČR dle zákona č. 56/2001 Sb., o  podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů o schvalování technické způsobilosti a technických podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích /globální homologace ES); nebo obdobný dokument prokazující tuto skutečnost vydaný jiným státem EU ve smyslu směrnice evropského parlamentu a rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla,

b) prohlášení o shodě dodávaného sanitního vozu s normou ČSN EN 1789+A2, přičemž v prohlášení o shodě musí být uvedeno, že dodávané vozidlo splňuje ve všech bodech požadavky na sanitní vozidlo DNR typu „A2“ kladené normou ČSN EN 1789+A2.

- Účastník předloží seznam významných dodávek poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, přičemž tento seznam musí obsahovat alespoň 2 referenční zakázky, jejíž předmět byl obdobný předmětu této veřejné zakázky a jejíž cena činila min. 1.000.000 Kč bez DPH.

- Účastník předloží fotodokumentaci nebo prospekt zboží určeného k dodání, včetně popisu jeho technických parametrů v českém jazyce.

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v kopiích naskenovaných ve formátu .pdf a vloženy jako součást nabídky v systému E-ZAK.

- Nabídka

9.1.	Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html.

9.2.	Jiná forma podání nabídky než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

9.3.	Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: 10. 3. 2023, 8:00 hodin.

9.4.	Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

- Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s uživatelskou příručkou pro dodavatele (viz bod 10.8.).

- Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.

- Účastník do elektronického nástroje připojí veškeré doklady a informace, jimiž dokladuje požadavky na kvalifikaci dodavatele dle bodu 8 této zadávací dokumentace.

- Účastník do elektronického nástroje dále připojí vyplněné přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh Kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele, včetně

podepsané přesné specifikace nabízeného výrobku

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou dodavatele

Příloha č. 4 – Seznam významných dodávek podepsaný statutárním zástupcem

- Účastník do elektronického nástroje připojí dokumenty dle článku 8.3 a další dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

- Ostatní ujednání

  - Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá 60 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

  - Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

  - Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

  - Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

  - Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.

Příloha:

Příloha č. 1 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky

Příloha č. 4 – Seznam významných dodávek