## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 | [5 empty] | False | False | {5afd4698-a5b8-4add-a63b-e2bbdd3125c6}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 22-Krnov-01R | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Instalace transportního systému klinických vzorků mezi pavilony A, B a C v areálu Sdruž.zdravotního zařízení v Krnově | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Sdružené zdravotní zařízení v Krnově | [6 empty] | Datum: |  | 3. 6. 2022 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Sdružené zdravotní zařízení v Krnově, I.P.Pavlova | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | ing.arch.Martin Janda, Frenštát pod Radhoštrěm | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Katerinec | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 22-Krnov-01R
| Stavba: | [6 empty] | Instalace transportního systému klinických vzorků mezi pavilony A, B a C v areálu Sdruž.zdravotního zařízení v Krnově
| Místo: | [6 empty] | Sdružené zdravotní zařízení v Krnově |  |  |  |  | Datum: |  | 3. 6. 2022
| Zadavatel: | [6 empty] | Sdružené zdravotní zařízení v Krnově, I.P.Pavlova |  |  |  |  | Projektant: |  | ing.arch.Martin Janda, Frenštát pod Radhoštrěm |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Katerinec
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5afd4698-a5b8-4add-a63b-e2bbdd3125c6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01 |  |  |  | Zdroj a rozvod stlačeného vzduchu pro transportní systém | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e5976ebb-05c5-47e1-9e3d-1aa772510bc4} | {5afd4698-a5b8-4add-a63b-e2bbdd3125c6} | 2
|  | 02 |  |  |  | Stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4053811c-c9bd-4ef5-bc00-e7942e94b48d} | {5afd4698-a5b8-4add-a63b-e2bbdd3125c6} | 2

## 01 - Zdroj a rozvod stlač...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e5976ebb-05c5-47e1-9e3d-1aa772510bc4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Instalace transportního systému klinických vzorků mezi pavilony A, B a C v areálu Sdruž.zdravotního zařízení v Krnově
Objekt:
01 - Zdroj a rozvod stlačeného vzduchu pro transportní systém
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sdruž.zdravotní zařízení v Krnově |  |  | Datum: | 3. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sdružené zdravotní zařízení v Krnově,I.P.Pavlova |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing.arch.Martin Janda, Frenštát pod Radhoštrěm |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Katerinec |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Instalace transportního systému klinických vzorků mezi pavilony A, B a C v areálu Sdruž.zdravotního zařízení v Krnově
Objekt:
01 - Zdroj a rozvod stlačeného vzduchu pro transportní systém
Místo: |  |  | Sdruž.zdravotní zařízení v Krnově |  |  | Datum: | 3. 6. 2022
Zadavatel: |  |  | Sdružené zdravotní zařízení v Krnově,I.P.Pavlova |  |  | Projektant: | ing.arch.Martin Janda, Frenštát pod Radhoštrěm
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Katerinec
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| D1 - Stlačený vzduch | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Instalace transportního systému klinických vzorků mezi pavilony A, B a C v areálu Sdruž.zdravotního zařízení v Krnově
Objekt:
01 - Zdroj a rozvod stlačeného vzduchu pro transportní systém
Místo: |  |  | Sdruž.zdravotní zařízení v Krnově |  |  | Datum: | 3. 6. 2022
Zadavatel: |  |  | Sdružené zdravotní zařízení v Krnově,I.P.Pavlova |  |  | Projektant: | ing.arch.Martin Janda, Frenštát pod Radhoštrěm
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Katerinec
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Stlačený vzduch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Potrubí PPR 32x4,4 (PN16) | m | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1829492739
2 | K | Pol2 | Tvarovky PPR 32 (PN16) | ks | 110 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 582981279
3 | K | Pol3 | Tvarovky PPR 32 (PN16) s kovovým závitem | ks | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -265426919
4 | K | Pol4 | Potrubí PPR 40x5,5 (PN16) | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1282457063
5 | K | Pol5 | Tvarovky PPR 40 (PN16) | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1604264643
6 | K | Pol6 | Tvarovky PPR 40 (PN16) s kovovým závitem | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -983246197
7 | K | Pol7 | Konzola pro 4 trubky | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 497513160
8 | K | Pol8 | Konzola pro 2 trubky | ks | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1126868698
9 | K | Pol9 | Konzola pro 1 trubku | ks | 292 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1548449903
10 | K | Pol10 | Zhotovení "U" kompenzátoru | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 919248139
11 | K | Pol11 | Kulový kohout 1" mosaz vč šroubení | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1293214197
12 | K | Pol12 | Snímač tlaku 4-20 mA; 0-1,6 MPa, vč. připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1436774984
13 | K | Pol13 | Manometr pr. 100; 0-16 bar, vč. připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 379539345
14 | K | Pol14 | Pojistný ventil 3/4"; 10 bar, vč. připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 195221349
15 | K | Pol15 | Značení potrubí štítky | m | 430 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 909654914
16 | K | Pol16 | Tlaková zkouška | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2139412034
17 | K | Pol17 | Drobný montážní materiál (těsnění, spojovací materiál, tmely,…) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1046198065
18 | K | Pol18 | Sestava kompresoru a ostatních potřebných komponent zdroje, kompresor šroubový olejem mazaný 4 kW, 10 bar - 0,48 m3/min, včetně sušičky vzduchu TRB+3°C, tlakové nádoby 300 l, filtrace, odvaděče kondenzátu, separátoru voda-olej, uzavírací armatury, redukční armatura | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1719777893
19 | K | Pol19 | Zahájení, ukončení, předání, školení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 800646935
20 | K | Pol20 | Projektová dokumentace skutečného provedení, předání, proškolení, zkoušky, dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33411423

## 02 - Stavební část
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4053811c-c9bd-4ef5-bc00-e7942e94b48d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Instalace transportního systému klinických vzorků mezi pavilony A, B a C v areálu Sdruž.zdravotního zařízení v Krnově
Objekt:
02 - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sdružené zdravotní zařízení v Krnově |  |  | Datum: | 3. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sdružené zdravotní zařízení v Krnově, I.P.Pavlova |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing.arch.Martin Janda, Frenštát pod Radhoštrěm |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Katerinec |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Instalace transportního systému klinických vzorků mezi pavilony A, B a C v areálu Sdruž.zdravotního zařízení v Krnově
Objekt:
02 - Stavební část
Místo: |  |  | Sdružené zdravotní zařízení v Krnově |  |  | Datum: | 3. 6. 2022
Zadavatel: |  |  | Sdružené zdravotní zařízení v Krnově, I.P.Pavlova |  |  | Projektant: | ing.arch.Martin Janda, Frenštát pod Radhoštrěm
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Katerinec
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 763-b - Konstrukce suché výstavby - demontáže | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| PSV-profese - Práce a dodávky PSV - samostatné profese | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Instalace transportního systému klinických vzorků mezi pavilony A, B a C v areálu Sdruž.zdravotního zařízení v Krnově
Objekt:
02 - Stavební část
Místo: |  |  | Sdružené zdravotní zařízení v Krnově |  |  | Datum: | 3. 6. 2022
Zadavatel: |  |  | Sdružené zdravotní zařízení v Krnově, I.P.Pavlova |  |  | Projektant: | ing.arch.Martin Janda, Frenštát pod Radhoštrěm
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Katerinec
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.1091 |  | 2.4609 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.58311 |  | 0.13433 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16053 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 411386621 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05351 | 0.16053 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1186117435
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411386621 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č.1. strop" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č.2,3,4 strop" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č.3,4 strop" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3638 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 612315201 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | kus | 107 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.3638 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1407763097
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315201 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "laboratoř" 0,50*2 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. A1,2,3,4" (4+2*2+1)*2 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 1" (2+1+1+2+2+2+1)*2 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 2" (2+2+2*2)*2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č.3,4" (4+4+4+2)*2 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 3 pavilon B" (2*2+2+2)*2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 4 pavilan DE" (1+1+1)*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.028473 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 91.175 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.003647 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410388311
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "laboratoř" 7,0*5,65 |  | 39.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Biochemie" 2,50*5,65 |  | 14.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 2,50*15,0 |  | 37.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.175 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 952902031 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím | m2 | 2482.612 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.024826 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1117553236
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952902031 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. A1,2,3,4 chodba" 6,20*2,50+3,27*(7,80+1,415) |  | 45.633 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č.1" 90,0*2,50 |  | 225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 270.633 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba"3,27*(7,30+1,20) |  | 27.795 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č.2" 90,0*2,50 |  | 225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. A2,3,4 chodba" 41,00 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 41,00+22,00*2,40+9,00*2,40 |  | 115.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka 3,4" (55,35+6,60)*2,40 |  | 148.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka 3" 3,60*2,20+25,25*2,40+3,10*4,80+2,75*2,75 |  | 90.963 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka 3,4" (12,35+7,0+20,90+5,25+66,05+3,4)*2,4 |  | 275.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,55*(2,80+3,30)+2,40*2,50 |  | 45.955 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 970.673 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (270,633+970,673)*2 |  | 2482.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 946111112 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910172878
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946111112 | [15 empty] | Online PSC | 3
6 | K | 946111212 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 785624450
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946111212 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "nájem na 42 dnů" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 946111812 | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1819911315
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946111812 | [15 empty] | Online PSC | 3
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.030303 |  | 0.13433 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 977151113.1 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm v úrovni nosné konstrukce podhledu | m | 31.24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.030303 | 0.0043 | 0.13433 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1335485935
| VV |  | "1.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "laboratoř" 0,50 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. A1,2,3,4" 0,65*4+0,56*2*2+0,60 |  | 5.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 1" 0,15*2+0,80+0,65+0,15*2+1,0*2+0,15*2+0,50 |  | 4.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č.1. strop" 0,40*2 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č.2,3,4 strop" 0,40*6 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.99 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 2" 0,65*2+0,15*2+0,50*2*2 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č.3,4" 1,20*4+0,30*4+0,15*4+0,45*2 |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č.3,4 strop" 0,40*4 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 3 pavilon B" 0,50*2*2+0,15*2+0,65*2 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 4 pavilan DE" 0,40+0,40+0,15 |  | 0.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.25 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | t | 2.461 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2126590321
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013112 | [15 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 2.461 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2138654190
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 | [15 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 34.454 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1207086031
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,461*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.454 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 2.461 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1600528364
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 0.583 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1663523383
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.991 |  | 2.3265 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11616 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | R | 741A1021 | Elektroinstalace technické - Přívod 400 V z DO 10 kW pro kompresory, ukončeno v rozvodné krabici (svorkovnice pro 2 kompresory), Přívod zemnícího kabelu pro pospojení v kompresorové stanici , osvětlení v kompresorové stanici | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.11616 | 0.11616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -202326825
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741A1021 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.033378 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 751537145.1 | Montáž potrubí kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru do 100 mm | m | 32.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1667759602
| VV |  | "1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "laboratoř a chodba " 4,40+7,0*4 |  | 32.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 63154026 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/60mm | m | 33.048 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00101 | 0.033378 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150169984
| VV |  | "1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "laboratoř a chodba " (4,40+7,0*4)*1,02 |  | 33.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | R | 751A1005 | Vzduchotechnika – nucené větrání - Výměna vzduchu v místnosti v kompresorové stanici (nasávání a odvod vzduchu) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1752983133
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751A1005 | [15 empty] | Online PSC | 2
18 | R | 751A2001 | Klimatizace systém - Teplota v místnosti mezi 10 a 30°C (nástěnná klimatizační jednotka) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -258333087
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751A2001 | [15 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 998751201 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2057997474
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751201 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.584 |  | 0.017 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 763121411 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 | m2 | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01182 | 0.7092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546482516
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121411 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ochrana proti prachu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na chodbách" 5*3*4 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 763121421 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 | m2 | 16.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0148 | 0.23976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2017993568
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121421 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 1" 0,60*3*3,0 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 2" 0,60*3*3,00 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 4" 0,60*3*3,00 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 763121621 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm | m2 | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1869011224
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121621 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. A1,2,3,4 chodba" (0,80+0,60)*1,50 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. A2,3,4 chodba" (0,80+0,60)*3,50 |  | 4.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 59030027 | deska SDK protipožární DF tl 12,5mm | m2 | 7.718 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 0.081039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 335803951
| VV |  | "1.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. A1,2,3,4 chodba" (0,80+0,60)*1,50 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. A2,3,4 chodba" (0,80+0,60)*3,50 |  | 4.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,00*1,05 |  | 7.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 7,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.718 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 763121914 | Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. do 100 mm, velikost přes 0,50 do 1,00 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00338 | 0.00338 | 0.017 | 0.017 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1386809689
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121914 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 3" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 763131431 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90 | m2 | 169.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01385 | 2.3531 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -674853674
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131431 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka 3,4" (55,35+6,60+12,35+20,90+5,25+66,05+3,40)*1,00 |  | 169.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 763131721 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m | m | 183.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.80373 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1314430395
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131721 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka 3,4" (55,35+6,60*2+12,35+7,0+20,90+5,25+66,05+3,40) |  | 183.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 763131612.1 | Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD dvouvrstvé - úprava a doplnění konstrukce | m2 | 113.64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.032956 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1542468532
| VV |  | "doplnění stávající nosné konstrukce a nutné úpravy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro montáž potrubí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "laboratoř" 3,20*4,40 |  | 14.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 6,20*1,20 |  | 7.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 41,00+22,00*1,20+9,00*1,20 |  | 78.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,60*2,20+2,40*2,50 |  | 13.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 113.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 763131621 | Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm | m2 | 113.64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.046592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1206730734
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131621 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "doplnění stávající nosné konstrukce a nutné úpravy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro montáž potrubí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro montáž potrubí a úpravu nosné konstrukce SDK | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "laboratoř" 3,20*4,40 |  | 14.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 6,20*1,20 |  | 7.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 41,00+22,00*1,20+9,00*1,20 |  | 78.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,60*2,20+2,40*2,50 |  | 13.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 113.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 59030027 | deska SDK protipožární DF tl 12,5mm | m2 | 119.322 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 1.2529 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 377525346
| VV |  | 113,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 119.322 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | 763431701 | Montáž podhledu minerálního panelu připevněného na zavěšený rošt vyjímatelného | m2 | 236.655 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2135837364
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431701 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. A1,2,3,4 chodba" 2,40*1,80+2,075*1,80+7,00*1,80 |  | 20.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 1" 100,00 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 120.655 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 2" 62,00 |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 3 pavilon B" 41,00 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 4 pavilan DE" 13,00 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 116 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236.655 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 59036010 | panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm | m2 | 48.278 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.058416 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 793048307
| VV |  | "doplnění původního podhledu po demontáži pro zpětnou montáž | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "20%"236,655 *1,02*0,20 |  | 48.278 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 998763401 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1513712800
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763401 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 763-b | Konstrukce suché výstavby - demontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2.3095 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 763132811 | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek desek, opláštění jednoduché | m2 | 113.64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0112 | 1.2728 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1031758048
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763132811 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pro montáž potrubí a úpravu nosné konstrukce SDK | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "laboratoř" 3,20*4,40 |  | 14.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 6,20*1,20 |  | 7.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 41,00+22,00*1,20+9,00*1,20 |  | 78.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,60*2,20+2,40*2,50 |  | 13.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 113.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 763431871 | Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných | m2 | 236.655 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00121 | 0.28635 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 737072288
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431871 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. A1,2,3,4 chodba" 2,40*1,80+2,075*1,80+7,00*1,80 |  | 20.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 1" 100,00 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 120.655 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 2" 62,00 |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 3 pavilon B" 41,00 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 4 pavilan DE" 13,00 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 116 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236.655 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 763122811 | Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek desek na nosné konstrukci, opláštění jednoduché | m2 | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0112 | 0.7504 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 899099484
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763122811 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. A1,2,3,4 chodba" (0,80+0,60)*1,50 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. A2,3,4 chodba" (0,80+0,60)*3,50 |  | 4.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ochrana proti prachu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na chodbách" 5*3*4 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.25744 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 375.39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -696176520
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 375,39 |  | 375.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 375.39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.075078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 429685055
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "svislá konstrkce SDK | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. A1,2,3,4 chodba" (0,80+0,60)*1,50 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 1" 0,60*3*3,0 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. A2,3,4 chodba" (0,80+0,60)*3,50 |  | 4.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 2" 0,60*3*3,00 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 4" 0,60*3*3,00 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK strop | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "laboratoř" 3,20*4,40 |  | 14.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 6,20*1,20 |  | 7.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka 3,4" (55,35+6,60*2+12,35+7,0)*(1,0+0,30) |  | 114.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka 3,4" (20,90+5,25+66,05+3,40)*(1,0+0,30) |  | 124.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 41,00+22,00*1,20+9,00*1,20 |  | 78.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,60*2,20+2,40*2,50 |  | 13.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 352.19 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 375.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 784211121 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 220.685 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.061792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1627403821
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211121 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stávající výmalba stěny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. A1,2,3,4 chodba" (0,80+0,60)*3,50 |  | 4.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. A2,3,4 chodba" (0,80+0,60)*3,50 |  | 4.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy a stěny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "laboratoř" 7,0*5,65-3,20*4,40 |  | 25.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,0+5,65)*2*1,35 |  | 34.155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 2,50*15,0-6,20*1,20 |  | 30.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,00*2*2,80 |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 22,00*1,20+9,00*1,20 |  | 37.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 210.885 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.685 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 784211121.1 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra trojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 272.86 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004131 | 0.11272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1889631346
| VV |  | 375,39-102,53 |  | 272.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 784211151 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky | m2 | 261.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0078525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 229188148
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211151 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 1" 0,60*3*3,0 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 2" 0,60*3*3,00 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 4" 0,60*3*3,00 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. A1,2,3,4 chodba" (0,80+0,60)*1,50 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. A2,3,4 chodba" (0,80+0,60)*3,50 |  | 4.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka 3,4" (55,35+6,60*2+12,35+7,0+20,90+5,25+66,05+3,40)*(1,0+0,30) |  | 238.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 261.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV-profese | Práce a dodávky PSV - samostatné profese |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.535 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 74192 | Předem sestavený protipožární polštář pro těsnění dočasných i trvalých požárních prostu ( 30 kusů ) | kpl | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12 | 0.48 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1234618974
42 | K | 741921 | Ucpávka prostupu potrubí PPR 32 Protipožárním intumescentním (zpěňující) tmel CFS-IS od společnosti Hilti: CP 611A dle popisu výrobce | kpl | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.055 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1977923432
| VV |  | "1.NP." | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "laboratoř" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. A1,2,3,4" (4+2*2+1) |  | 9 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 1" (2+1+1+2+2+2+1) |  | 11 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22 | [13 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP." | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 2" (2+2+2*2) |  | 8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č.3,4" (4+4+4+2) |  | 14 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 3 pavilon B" (2*2+2+2) |  | 8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "linka č. 4 pavilan DE" (1+1+1) |  | 3 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -310814713
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000 | [15 empty] | Online PSC | 1
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 070001000 | Provozní vlivy | … | 8606.19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1374919281
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/070001000 | [15 empty] | Online PSC | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST