# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Modernizace Nemocnice Třinec – III. etapa III. |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová zdravotnická technika –  rehabilitační přístroje (motodlaha) (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Rehabilitační přístroje – motodlaha

Motodlaha kolenní

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Řízena dálkovým ovladačem s čipovou kartou pacienta, na které se zaznamenávají léčebná data – monitoring rehabilitace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Jednoduchý displej s obrázky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zaručený anatomicky správný pohyb končetiny | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastavení na anatomické rozměry pacienta | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Podpěry stehna a lýtka | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zpětný chod – bezpečnostní prvek fungující při zvýšeném odporu pacienta proti motodlaze | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Protiskluzová podložka | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Transportní vozík | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Snadná manipulace – hmotnost max. 13 kg, zadavatel připouští toleranci +/- 10% | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální zatížení jedné končetiny – 30 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výška pacientů od min. 120 do max. 200 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Četnější opakování posledních 10° | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Postupné zvyšování rozsahu pohybu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastavení času cvičení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pauzy v krajních polohách – obě samostatně volitelné | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozsah pohybů: |  |
| U požadovaných hodnot rozsahu pohybů zadavatel připouští toleranční rozsah +/-10 % |  |
| - extenze / flexe koleno min. – 10° - 120° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - extenze / flexe kyčel min. 0° - 7° - 115° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost min. 20⁰ - 200⁰/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Motodlaha ramenní

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Anatomický pohyb – plně synchronizované motory | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Individuální nastavení všech léčebných parametrů na čipové kartě pacienta | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost sledování terapie a přenosu dat do PC | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Jednoduchý displej s obrázky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Snadná přestavba – pro levostrannou a pravostrannou rehabilitaci | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost nastavení jednoho či dvou pohybů samostatně na čipovou kartu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Monitoring průběhu rehabilitace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dálkové ovládání s čipovou kartou pacienta | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Četnější opakování mezních 10° | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Postupné zvyšování rozsahu pohybu o 5° | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plynulá regulace rychlosti min. od 20° do 200° / min | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Protažení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zpětný chod – bezpečnostní prvek | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Izolované pohyby - samostatná abdukce / addukce, rotace, flexe | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost přístroje max. 27 kg, zadavatel připouští toleranci +/- 10% | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozsahy pohybů: |  |
| U požadovaných hodnot rozsahu pohybů zadavatel připouští toleranční rozsah +/-10 % |  |
| - abdukce /addukce min. 30° – 175° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - vnitřní / vnější rotace min. 90° – 0° – 90° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - flexe (elevace - zdvih) min. 30° – 175° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

# Cenová kalkulace

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
| Motodlaha kolenní | 1 | Klikněte a zadejte cenu. | Klikněte a zadejte cenu. |
| Motodlaha ramenní | 1 | Klikněte a zadejte cenu. | Klikněte a zadejte cenu. |
| Celková nabídková cena v Kč |  | Klikněte a zadejte cenu. | Klikněte a zadejte cenu. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis