Část 3 – Rehabilitační lehátka							Příloha č. 1c

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Část 3 |  |
| Rehabilitační lehátka - celkem 8 ks (dle rozměrů viz níže) |  |
| Min. 2 polstrované segmenty | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozměry: (dxš) min. 190cm x 70cm - 3 ks (dxš) min. 190cm x 80cm - 2 ks (dxš) min. 190cm x 85cm - 3 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| El. nastavitelná výška lehátka min. 50-100cm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hlavový díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry min. +/- 55°/70° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nosnost lehátka min. 180kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ústní otvor s krytem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Brzděná kolečka Ø min. 100 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nožní konstrukční ovladač elektromotoru | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost výběru barev polstrování | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

Souhlasné stanovisko s výše uvedenou konfigurací

Datum:

Podpis: