## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : | Nemocnice Karviná - Ráj, zřízení LDN
Objekt : | Zdravotně technické instalace
| Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Vnitřní kanalizace
| Potrubí PP HT Ø 40 | m | 27 | 0 | 0
| Potrubí PP HT Ø 50 | m | 29 | 0 | 0
| Potrubí PP HT Ø 75 | m | 44 | 0 | 0
| Potrubí PP HT Ø 110 | m | 100 | 0 | 0
| Potrubí PP HT Ø 125 | m | 63 | 0 | 0
| Potrubí PP HT Ø 160 | m | 36 | 0 | 0
| Potrubí PP tlumicí hluk Ø 50 | m | 3 | 0 | 0
| Potrubí PP tlumicí hluk Ø 75 | m | 68 | 0 | 0
| Potrubí PP tlumicí hluk Ø 110 | m | 210 | 0 | 0
| Potrubí PP tlumicí hluk Ø 125 | m | 5 | 0 | 0
| Potrubí z korozivzdorné oceli Ø 50 | m | 36 | 0 | 0
| Potrubí z korozivzdorné oceli Ø 75 | m | 28 | 0 | 0
| Potrubí z korozivzdorné oceli Ø 110 | m | 143 | 0 | 0
| Potrubí z korozivzdorné oceli Ø 125 | m | 5 | 0 | 0
| Potrubí PP SN 10 do země Ø 110 | m | 65 | 0 | 0
| Potrubí PP SN 10 do země Ø 125 | m | 130 | 0 | 0
| Potrubí PP SN 10 do země Ø 160 | m | 57 | 0 | 0
| Potrubí PPR PN 16 Ø 32 | m | 5 | 0 | 0
| Ochrana potrubí Ø 32 plstí | m | 5 | 0 | 0
| Tep.izolace třídy reakce na oheň B-S1 Ø 110 tl. 20 mm | m | 4 | 0 | 0
| Tepelná izolace potrubí Ø 110 tloušťky 20 mm | m | 96 | 0 | 0
| Tepelná izolace potrubí Ø 125 tloušťky 20 mm | m | 35 | 0 | 0
| Tepelná izolace potrubí Ø 160 tloušťky 20 mm | m | 35 | 0 | 0
| Atypické upevnění potrubí | Soub. | 1 | 0 | 0
| Střešní vtok Ø 110 s příslušenstvím pro hydroizolaci | ks | 8 | 0 | 0
| Střešní vtok Ø 110 s mech.ZU a přísluš. pro hydroizolaci | ks | 1 | 0 | 0
| Vpust podlahová DN 50 průtočná s přísluš.pro hydroizol. | ks | 2 | 0 | 0
| Vpust podl.DN 100 se zpět.armaturou a přísl.hydroizol. | ks | 3 | 0 | 0
| Vpust průtoč.DN 100 se zpět.armaturou a přísl.hydroizol. | ks | 1 | 0 | 0
| Vyvedení a upevnění výpustek Ø 40 | ks | 24 | 0 | 0
| Vyvedení a upevnění výpustek Ø 50 | ks | 26 | 0 | 0
| Vyvedení a upevnění výpustek Ø 110 | ks | 18 | 0 | 0
| Vodní a mechanická zápachová uzávěrka DN 40 | ks | 2 | 0 | 0
| Přivzdušňovací ventil DN 100 min Qa = 22 l/s | ks | 2 | 0 | 0
| Mřížka 300 x 300 mm | ks | 2 | 0 | 0
| Připojení klimatizační jednotky | ks | 3 | 0 | 0
| Dvojitá zpětná klapka s nouz.ručním uzávěrem Ø 110 | ks | 1 | 0 | 0
| Dvojitá zpětná klapka s nouz.ručním uzávěrem Ø 125 | ks | 2 | 0 | 0
| Protipožární ucpávky Ø 50 | ks | 4 | 0 | 0
| Protipožární ucpávky Ø 75 | ks | 45 | 0 | 0
| Protipožární ucpávky Ø 110 | ks | 132 | 0 | 0
| Protipožární ucpávky Ø 125 | ks | 22 | 0 | 0
| Utěsnění větracího potrubí Ø 75 v prostupu střechou | Soub. | 2 | 0 | 0
| Utěsnění větracího potrubí Ø 110 v prostupu střechou | Soub. | 14 | 0 | 0
| Utěsnění větracího potrubí Ø 125 v prostupu střechou | Soub. | 2 | 0 | 0
| Šachta 800x1000 mm s ocelovým poklopem 600x900 | Soub. | 3 | 0 | 0
| Dvířka krycí 150 x 300 mm | ks | 12 | 0 | 0
| Dvířka krycí 300 x 300 mm | ks | 21 | 0 | 0
| Dvířka krycí 150 x 300 mm s požární odolností | ks | 2 | 0 | 0
| Zrušení stávající čisticí šachty | Soub. | 2 | 0 | 0
| Zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 288 | 0 | 0
| Zkouška těsnosti kanalizace plynem | m | 766 | 0 | 0
| Přesun hmot (do výšky 24 m) | % |  |  | 0
| Napojení nového na stávající potrubí DN 125 | Soub. | 3 | 0 | 0
| Napojení nového na stávající potrubí DN 150 | Soub. | 3 | 0 | 0
| Napojení nového na stávající potrubí DN 200 | Soub. | 2 | 0 | 0
| Manžeta pro prostup potrubí Ø125 napoj.na hydroizolaci | Soub. | 3 | 0 | 0
| Manžeta pro prostup potrubí Ø160 napoj.na hydroizolaci | Soub. | 5 | 0 | 0
| Napojení nového potrubí na stáv. vstup. šachtu | Soub. | 1 | 0 | 0
| Kontrola, a popř. pročištění stávajícího potrubí | Soub. | 1 |  | 0
| Demontáž potrubí z kameniny DN 100 | m | 60 |  | 0
| Demontáž potrubí z kameniny DN 125 až DN 200 | m | 200 | 0 | 0
| Demontáž potrubí z litiny do DN 100 | m | 590 | 0 | 0
| Demontáž potrubí z litiny DN 125 až DN 200 | m | 109 | 0 | 0
| Demontáž potrubí z PVC do Ø 75 | m | 90 | 0 | 0
| Demontáž podlahových vpustí | ks | 10 | 0 | 0
| Demontáž střešních vtoků | ks | 9 | 0 | 0
| Odvoz demontovaných hmot | t | 18.8 | 0 | 0
| Výpomoc HSV | h | 160 | 0 | 0
| Vnitřní kanalizace celkem |  |  |  | 0
Vnitřní vodovod
| Potrubí z korozivzdorné oceli AISI 316 Ø 15 x 1, spoj svař | m | 187 | 0 | 0
| Potrubí z korozivzdorné oceli AISI 316 Ø 18 x 1, spoj svař | m | 108 | 0 | 0
| Potrubí z korozivzdor. oceli AISI 316 Ø 22 x 1,2, spoj svař | m | 130 | 0 | 0
| Potrubí z korozivzdor. oceli AISI 316 Ø 28 x 1,2, spoj svař | m | 118 | 0 | 0
| Potrubí z korozivzdor. oceli AISI 316 Ø 35 x 1,5, spoj svař | m | 52 | 0 | 0
| Potrubí z korozivzdor. oceli AISI 316 Ø 42 x 1,5, spoj svař | m | 95 | 0 | 0
| Potrubí z korozivzdor. oceli AISI 316 Ø 54 x 1,5, spoj svař | m | 72 | 0 | 0
| Potrubí z korozivzdor. oceli AISI 316 Ø 76,1 x 2, spoj svař | m | 25 | 0 | 0
| Potrubí PP typ 3, PN 16 Ø 20 x 2,8 | m | 71 | 0 | 0
| Potrubí PP typ 3, PN 16 Ø 25 x 3,5 | m | 56 | 0 | 0
| Potrubí PP typ 3, PN 16 Ø 32 x 4,5 | m | 13 | 0 | 0
| Potrubí PP typ 3, PN 16 Ø 40 x 5,6 | m | 11 | 0 | 0
| Potrubí PP typ 3, PN 16 Ø 50 x 6,9 | m | 5 | 0 | 0
| Potrubí PP typ 3, PN 16 Ø 63 x 8,7 | m | 18 | 0 | 0
| Potrubí PP typ 3, PN 16 Ø 90 x 12,5 | m | 20 | 0 | 0
| Potrubí HDPE 100 SDR 11 Ø 90 x 8,2 | m | 9 | 0 | 0
| Výstražná fólie | m | 9 | 0 | 0
| Manžeta pro prostup potrubí Ø 90 napoj.na hydroizolaci | Soub. | 1 | 0 | 0
| Lemový PE nákružek s točivou přírubou DN 80 | Soub. | 2 | 0 | 0
| Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 25 | m | 5 | 0 | 0
| Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 32 | m | 24 | 0 | 0
| Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 50 | m | 20 | 0 | 0
| Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 65 | m | 24 | 0 | 0
| Atypické upevnění potrubí | Soub. | 1 | 0 | 0
| Ochranná trubka PVC KG 110 | m | 1 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 15 x 9 třídy reakce na oheň B-S1 | m | 160 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 18 x 9 třídy reakce na oheň B-S1 | m | 90 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 22 x 20 třídy reakce na oheň B-S1 | m | 120 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 28 x 20 třídy reakce na oheň B-S1 | m | 100 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 35 x 25 třídy reakce na oheň B-S1 | m | 45 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 42 x 25 třídy reakce na oheň B-S1 | m | 90 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 54 x 25 třídy reakce na oheň B-S1 | m | 62 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 76 x 20 třídy reakce na oheň B-S1 | m | 25 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 15 x 9 | m | 27 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 18 x 9 | m | 18 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 22 x 20 | m | 10 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 28 x 20 | m | 18 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 35 x 25 | m | 7 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 42 x 25 | m | 5 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 54 x 25 | m | 10 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 20 x 9 | m | 71 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 25 x 9 | m | 56 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 32 x 9 | m | 13 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 40 x 20 | m | 11 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 50 x 20 | m | 5 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 63 x 20 | m | 18 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 90 x 20 | m | 20 | 0 | 0
| Ochrana potrubí DN 25 plstí | m | 5 | 0 | 0
| Ochrana potrubí DN 32 plstí | m | 24 | 0 | 0
| Ochrana potrubí DN 50 a DN 65 plstí | m | 44 | 0 | 0
| Podpůrný žlab pro potrubí Ø 32 | m | 13 | 0 | 0
| Podpůrný žlab pro potrubí Ø 40 | m | 11 | 0 | 0
| Podpůrný žlab pro potrubí Ø 50 | m | 5 | 0 | 0
| Podpůrný žlab pro potrubí Ø 63 | m | 18 | 0 | 0
| Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 124 | 0 | 0
| Nástěnka DN 15 | ks | 124 | 0 | 0
| Šoupátko přírubové vodárenské DN 80 | ks | 1 | 0 | 0
| Zemní souprava šoupátková | Soub. | 1 | 0 | 0
| Šoupátkový poklop litinový | ks | 1 | 0 | 0
| Betonová podkladní deska pod poklop | ks | 1 | 0 | 0
| Kulový kohout z korozivd. oceli AISI 316 DN 15 navař. | ks | 30 | 0 | 0
| Kulový kohout z korozivd. oceli AISI 316 DN 20 navař. | ks | 16 | 0 | 0
| Kulový kohout z korozivd. oceli AISI 316 DN 25 navař. | ks | 6 | 0 | 0
| Kulový kohout z korozivd. oceli AISI 316 DN 40 navař. | ks | 2 | 0 | 0
| Kulový kohout z korozivd. oceli AISI 316 DN 50 navař. | ks | 4 | 0 | 0
| Kulový kohout z korozivd. oceli AISI 316 DN 65 navař. | ks | 2 | 0 | 0
| Kulový kohout z korozivd. oceli AISI 316 DN 15 závitový | ks | 4 | 0 | 0
| Kulový kohout DN 15 mosazný závitový | ks | 19 | 0 | 0
| Kulový kohout DN 20 mosazný závitový | ks | 3 | 0 | 0
| Kulový kohout DN 25 mosazný závitový | ks | 3 | 0 | 0
| Kulový kohout DN 32 mosazný závitový | ks | 1 | 0 | 0
| Kulový kohout DN 50 mosazný závitový | ks | 4 | 0 | 0
| Kulový kohout DN 65 mosazný závitový | ks | 1 | 0 | 0
| Kulový kohout DN 80 mosazný závitový | ks | 7 | 0 | 0
| Kulový kohout DN 15 s odvodněním mosazný závitový | ks | 2 | 0 | 0
| Zpětný ventil DN 15 mosazný závitový | ks | 2 | 0 | 0
| Zpětný ventil DN 80 mosazný závitový | ks | 2 | 0 | 0
| Filtr mechanický šikmý DN 15 mosazný závitový | ks | 2 | 0 | 0
| Ventil šikmý s ochrannou jednotkou EA DN 15 | ks | 3 | 0 | 0
| Ventil šikmý s ochrannou jednotkou EA DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
| Výtokový ventil na hadici DN 15 se zpět.a zavzd.ventilem | ks | 5 | 0 | 0
| Vypouštěcí kohout kulový DN 15 | ks | 13 | 0 | 0
| Dvířka krycí 300 x 300 mm | ks | 2 | 0 | 0
| Cirkulační termoregulační ventil pro cirkulaci DN 20 | ks | 2 | 0 | 0
| Cirkulační termoregulační ventil pro cirkulaci DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
| Hadic. systém pro prv.zásah s hadicí DN 25 délky 30 m | ks | 2 | 0 | 0
| Vodoměr vícevtokový na studenou vodu DN 40 závitový | ks | 2 | 0 | 0
| Protipožární pěna | balení | 10 | 0 | 0
| Protipožární zpěňující páska | balení | 2 | 0 | 0
| Vložení odbočky DN 100/80 do hrdlového potrubí | Soub. | 1 | 0 | 0
| E-kus DN 100 | ks | 2 | 0 | 0
| Manžeta pro prostup potrubí Ø 90 napoj.na hydroizolaci | Soub. | 1 | 0 | 0
| Napojení nového na stávající potrubí DN 40 | Soub. | 1 | 0 | 0
| Napojení nového na stávající potrubí DN 50 | Soub. | 1 | 0 | 0
| Napojení nového na stávající potrubí DN 80 | Soub. | 1 | 0 | 0
| Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 | m | 936 | 0 | 0
| Tlak. zkouška vodovodního potrubí nad DN 50 do DN 80 | m | 54 | 0 | 0
| Proplach a desinfekce vodovodního potrubí | m | 999 | 0 | 0
| Uzavř.nebo otevř.potr.při opravách vč. vypušť. a napušť. | ks | 8 | 0 | 0
| Přesun hmot (do výšky 24 m) | % |  |  | 0
| Demontáž ocelových pozink. trubek do DN 25 | m | 231 | 0 | 0
| Demontáž ocelových pozink. trubek DN 32 a DN 40 | m | 24 | 0 | 0
| Demontáž ocelových pozink. trubek DN 50 | m | 4 | 0 | 0
| Demontáž ocelových pozink. trubek DN 80 | m | 15 | 0 | 0
| Demontáž potrubí z korozivzdorné oceli do Ø 35 | m | 198 | 0 | 0
| Demontáž potrubí z korozivzdorné oceli Ø 42 | m | 25 | 0 | 0
| Demontáž potrubí z PPR do Ø 25 | m | 20 | 0 | 0
| Demontáž potrubí z PPR Ø 32 až 50 | m | 15 | 0 | 0
| Demontáž izolace z trubek | m | 532 | 0 | 0
| Demontáž armatur závitových do DN 20 | m | 50 | 0 | 0
| Demontáž armatur závitových DN 25 až DN 32 | m | 25 | 0 | 0
| Demontáž armatur závitových DN 50 | m | 1 | 0 | 0
| Demontáž armatur závitových DN 80 | m | 4 | 0 | 0
| Demontáž vodoměrů do DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
| Odvoz demontovaných hmot | t | 1.8 | 0 | 0
| Výpomoc HSV | h | 160 | 0 | 0
| Vnitřní vodovod celkem |  |  |  | 0
Demontáž vnitřního plynovodu
| Demontáž ocelového závitového potrubí svař. do DN 25 | m | 18 | 0 | 0
| Demontáž ocelového závitového potrubí svař. DN 32 | m | 35 | 0 | 0
| Demontáž přípojek plynoměru DN 32 | Soub. | 1 | 0 | 0
| Demontáž rozpěrky plynoměru | ks | 1 | 0 | 0
| Demontáž chráničky DN 50 | m | 5 | 0 | 0
| Demontáž armatur závitových do DN 20 | ks | 4 | 0 | 0
| Demontáž armatur závitových DN 32 | ks | 2 | 0 | 0
| Demontáž plynového sporáku | ks | 1 | 0 | 0
| Uzavření a odplynění potrubí | Soub. | 1 | 0 | 0
| Zazátkování vývodu DN 32 | ks | 1 | 0 | 0
| Odvoz demontovaných hmot | t | 0.3 | 0 | 0
| Výpomoc HSV | h | 32 | 0 | 0
| Demontáž vnitřního plynovodu celkem |  |  |  | 0
Zařizovací předměty
| Záchodová mísa závěsná keramická bílá pro těl.postiž. | ks | 2 | 0 | 0
| Záchodové sedátko plastové bílé | ks | 2 | 0 | 0
| Montážní prvek pro závěs.WC s nádržk.splach.těl.postiž. | ks | 2 | 0 | 0
| Ovládací lačítko pro oddálené splachování | ks | 2 | 0 | 0
| Pevné a sklopné madlo | Soub. | 2 | 0 | 0
| Záchodová mísa kombinační keramická bílá | ks | 13 | 0 | 0
| Záchodové sedátko plastové bílé | ks | 13 | 0 | 0
| Rohový ventil pochromovaný DN 15 | ks | 13 | 0 | 0
| Připojovací pancéřovaná hadice | ks | 13 | 0 | 0
| Napojovací tvarovka DN 100 | ks | 13 | 0 | 0
| Pisoárová mísa keramická bílá | ks | 2 | 0 | 0
| Elektronické splachovací zařízení s teplot. čidlem | ks | 2 | 0 | 0
| Rohový ventil pochromovaný DN 15 | ks | 2 | 0 | 0
| Zápachová uzávěrka pisoárová odsávací | ks | 2 | 0 | 0
| Zdroj (trafo) pro elektronické splachovací zařízení | ks | 2 | 0 | 0
| Umyvadlo keramické bílé bez otvoru pro baterii | ks | 21 | 0 | 0
| Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá | ks | 21 | 0 | 0
| Směš. baterie jednopáková pochromovaná nástěnná | ks | 20 | 0 | 0
| Výtokový ventil pochromovaný se spodním otoč.výtokem | ks | 1 | 0 | 0
| Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá | ks | 1 | 0 | 0
| Směš. baterie jednopáková pochromovaná nástěnná | ks | 1 | 0 | 0
| Umyvadlo keramické bílé pro tělesně postižené | ks | 2 | 0 | 0
| Odpadní ventil s plastovým kolenem | Soub. | 2 | 0 | 0
| Zápachová uzávěrka umyvadlová podomítková | ks | 2 | 0 | 0
| Směš.baterie jednopáková pochromovaná stojánková | ks | 2 | 0 | 0
| Rohový ventil pochromovaný DN 15 | ks | 4 | 0 | 0
| Svislé madlo | ks | 2 | 0 | 0
| Směš.baterie sprchová jednopáková s ruční sprchou | ks | 15 | 0 | 0
| Držák ruční sprchy | ks | 15 | 0 | 0
| Sprchový odvodňovací žlábek se zápach.uzávěrkou | ks | 15 | 0 | 0
| Sprchová zástěna otevírací | Soub. | 15 | 0 | 0
| Výlevka keramická bílá závěsná | ks | 2 | 0 | 0
| Montáž.prvek pro závěs.výlevku nebo WC s nád.splach. | ks | 2 | 0 | 0
| Ovládací lačítko plastové bílé | ks | 2 | 0 | 0
| Směš. baterie pochromovaná nástěnná s dl.otoč.výtok. | ks | 2 | 0 | 0
| Výtokový ventil na hadici DN 15 se zpět.a zavzd.ventilem | ks | 1 | 0 | 0
| Zápachová uzávěrka pro myčku nádobí podomítková | ks | 1 | 0 | 0
| Směš. baterie jednopáková pochromovaná nástěnná | ks | 8 | 0 | 0
| Zápachová uzávěrka dřezová plastová | ks | 5 | 0 | 0
| Zápachová uzávěrka pro dvoudílný dřez plastová | ks | 3 | 0 | 0
| Přesun hmot pro zař. předměty (do výšky 24 m) | % |  |  | 0
| Demontáž splachovacího záchodu s nádržkou | ks | 7 | 0 | 0
| Demontáž pisoárové mísy | ks | 1 | 0 | 0
| Demontáž umyvadla | ks | 37 | 0 | 0
| Demontáž vany | ks | 1 | 0 | 0
| Demontáž bidetu | ks | 1 | 0 | 0
| Demontáž sprchových vpustí | ks | 4 | 0 | 0
| Demontáž dřezu jednodílného | ks | 10 | 0 | 0
| Demontáž výlevky s nádržkou | ks | 2 | 0 | 0
| Demontáž směšovací baterie | ks | 55 | 0 | 0
| Demontáž zápachové uzávěrky | ks | 50 | 0 | 0
| Odvoz demontovaných hmot | t | 1.3 | 0 | 0
Dřezy a vestav. umyvadla jsou součástí dodávky nábytku
| Zařizovací předměty celkem |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Všechny položky zahrnují montáž.
Při oceňování je třeba se řídit také výkresovou dokumentací a technickou zprávou.
Zemní práce jsou specifikovány ve výkazu výměr stavební části.