## KOMPLET
Oční centrum a LDN
Elektrická požární signalizace
ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR
Elektrická požární signalizace EPS
|  | LDN | Oční |  |  | LDN | Oční
No. | Popis položky | Počet | Počet |  | Jedn. cena | Celkem | Celkem
101 | Ústředna EPS, vybavená pro 4x kruhová linka, komplet včetně baterií, D+M, síťovatelné | 1 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
102 | Ústředna EPS, bez kruhových linek, pro pracoviště ostrahy, komplet včetně baterií, D+M, síťovatelné, s rozhraním LAN pro možnost PC připojení na grafickou nadstavbu | 1 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
103 | Požární hlásič kouře/teploty, multikriteriální individuálně adresovatelný - dodávka | 72 | 109 | ks | 0 | 0 | 0
104 | Patice pro hlásič | 72 | 109 | ks | 0 | 0 | 0
105 | Manuální hlásič EPS, individuálně adresovatelný, dodávka | 8 | 11 | ks | 0 | 0 | 0
106 | Montáž hlásiče manuálního či automatického na stěnu, strop, či podhled | 80 | 120 | ks | 0 | 0 | 0
107 | Siréna EPS dodávka | 12 | 13 | ks | 0 | 0 | 0
108 | Siréna EPS montáž | 12 | 13 | ks | 0 | 0 | 0
109 | MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS | 80 | 120 | ks | 0 | 0 | 0
110 | PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS | 80 | 120 | ks | 0 | 0 | 0
111 | UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU | 80 | 120 | ks | 0 | 0 | 0
112 | PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS. | 80 | 120 | ks | 0 | 0 | 0
113 | POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM | 80 | 120 | ks | 0 | 0 | 0
114 | Zálohovaný systémový napájecí zdroj, D+M + IO modul pro vřazení do kruhové linky, 10A, včetně AKU, pro navazující zařízení, vedle ústředny EPS – pro ovládání a napájení navazujících zařízení (magnety) | 1 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
115 | Jednotka 4 vstupy | 4 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
116 | Jednotka 4 výstupy | 4 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
117 | Skříň pro I/O jednotky, pro zdroj, se zachováním funkčnosti s odolností 30minut | 1 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
118 | MONTÁŽ I/O JEDNOTKY | 8 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
119 | Posilovací relé pro kopplerový výstup (dle odběru skutečně ovládaných zařízení) | 8 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
120 | Kabel 2x0,8 - dodávka, montáž (propojení hlásičů do kruhu), B2ca s1 d0 | 1440 | 1845 | m | 0 | 0 | 0
121 | Instalační trubka pro kabel k čidlům (bezhalogenová), D+M | 720 | 1845 | m | 0 | 0 | 0
122 | Pro propojení ústředen - kabel se zaručenou funkčností při požáru, 2x2x0,8 D+M | 900 | 0 | m | 0 | 0 | 0
123 | Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru, 4x1,5 dodávka, montáž | 280 | 280 | m | 0 | 0 | 0
124 | Příchytka pro ohniodolný kabel, certifikovaná | 840 | 840 | ks | 0 | 0 | 0
125 | Žlab pro ohniodolný kabel, 50x100 | 45 | 0 | m | 0 | 0 | 0
126 | Dodat a nainstalovat požární ucpávky v místě prostupu do sousedního PÚ | 15 | 15 | ks | 0 | 0 | 0
127 | Krabice pro svorkování ohniodolného kabelu | 15 | 15 | ks | 0 | 0 | 0
128 | Kabel 2x2x0,8 s funkčností při požáru, propojení KTPO | 45 | 0 | m | 0 | 0 | 0
129 | Kabel 2x2x0,8 montáž, včetně ohniodolných příchytek | 45 | 0 | m | 0 | 0 | 0
130 | Kabel 10x2x0,8 s funkčností při požáru, pro OPPO | 45 | 0 | m | 0 | 0 | 0
131 | Kabel 10x2x0,8 montáž, včetně ohniodolných příchytek | 45 | 0 | m | 0 | 0 | 0
132 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
133 | Zábleskový maják do venkovního prostředí – dodávka | 1 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
134 | Maják - montáž | 1 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
135 | Tablo OPPO – dodávka | 1 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
136 | Tablo OPPO - montáž | 1 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
137 | Trezor KTPO – dodávka | 1 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
138 | Trezor KTPO – montáž | 1 | 0 | ks | 0 | 0 | 0
139 | Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál | 1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0