## ROZPO POLOZKY_2
Nemocnice Karviná – rekonstrukce budovy 14 (Oční a LDN)
D.1.6 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR
| 1 Strukturovaná kabeláž | LDN | Oční |  |  | LDN | Oční
No. | Popis položky | Počet | Počet |  | Jedn. cena | Celkem | Celkem
101 | Datová zásuvka, dvojzásuvka RJ-45, CAT6 dodávka, včetně potřebné krabice, clonka proti prachu | 105 | 190 | ks |  | 0 | 0
102 | Datová zásuvka, montáž včetně zakončení | 105 | 190 | ks |  | 0 | 0
103 | Měření kabelu (portu zásuvky) | 210 | 280 | ks |  | 0 | 0
104 | Kabel CAT6 nestíněný, nutně B2ca,S1,d1 | 13700 | 22800 | m |  | 0 | 0
105 | Kabel CAT6 montáž | 13700 | 22800 | m |  | 0 | 0
106 | 1U patch. panel pro kabeláž kat 6 24 portů, přímý | 12 | 12 | ks |  | 0 | 0
107 | RACK 42U 800x800/1970 zasklené dveře s jednotným systémem uzamykání, dodaný s 3 kopiemi klíčů | 1 | 1 | ks |  | 0 | 0
108 | Ventilační jednotka s termostatem, 4 ventil 120 mm, provoz 2 nebo 4 ventilátory, | 1 | 1 | ks |  | 0 | 0
109 | Napájecí kabel ventilační jednotky | 1 | 1 | ks |  | 0 | 0
110 | Police do racku 2U přední úchyt | 2 | 2 | ks |  | 0 | 0
111 | Vyvazovací panel 1U, 5x plastový háček | 12 | 12 | ks |  | 0 | 0
112 | vyvazovací oko pro kabeláž | 20 | 20 | ks |  | 0 | 0
113 | Kabel síťový 230V k počítači 3m 90stupňů | 2 | 2 | ks |  | 0 | 0
114 | Napájecí panel 1U do 19“ racku, 8x230V, 2m kabel, vypínač | 2 | 2 | ks |  | 0 | 0
115 | Redukce do UPS, prodlužovací přívod s EURO konektorem | 2 | 2 | ks |  | 0 | 0
116 | Rack montážní sada šroub M6, matka, podložka | 20 | 20 | ks |  | 0 | 0
117 | ISDN panel, ISDN 50, 50xRJ-45, cat.3e, 1U, černý nebo žlutý (telefon), | 2 | 2 | ks |  | 0 | 0
118 | telefonní kabel HFFR 50 párů (z kabelové komory v 1.PP do racku, celkem 100pp), D+M | 140 | 140 | m |  | 0 | 0
119 | Krone pásek pro 10 párů, pro ukončení tel. kabelu v kabelové komoře (D+M) | 10 | 10 | ks |  | 0 | 0
120 | Kovový držák na KRONE pásek 50 párů | 2 | 2 | ks |  | 0 | 0
121 | Switch 48 portů PoE 1000BaseT, management, | 1 | 1 | ks |  | 0 | 0
122 | Switch 48 portů ne PoE 1000BaseT, management, | 1 | 1 | ks |  | 0 | 0
123 | Patch panel optika, 24vl.SM včetně vany, vyzbrojeno pro 12vl | 2 | 2 | ks |  | 0 | 0
124 | Licence pro switch | 2 | 2 | ks |  | 0 | 0
125 | UPS zdroj 1500VA 2U RM 230V | 1 | 1 | ks |  | 0 | 0
126 | Management karta pro UPS | 1 | 1 | ks |  | 0 | 0
127 | WIFI AP frekvence 2.4 + 5 GHz (WiFi standardy: 802.11ac, 802.11ax, 802.11n, 802.11a, 802.11b/g). Celková agregovanou rychlost min 1,5 Gbps, Rozhraní: 2xRJ45, PoE | 8 | 10 | ks |  | 0 | 0
128 | Patch kabel cat. 6, 1m | 10 | 10 | ks |  | 0 | 0
129 | Patch kabel cat. 6, 2m | 50 | 50 | ks |  | 0 | 0
130 | Patch kabel cat. 6, 3m | 50 | 50 | ks |  | 0 | 0
131 | Kabelový žlab do podhledu, 200x100mm, dodávka+montáž | 190 | 190 | m |  | 0 | 0
132 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 230 | 420 | ks |  | 0 | 0
133 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | 1050 | 1900 | m |  | 0 | 0
134 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 1050 | 1900 | m |  | 0 | 0
135 | AY 2,5 B | 1050 | 1900 | m |  | 0 | 0
136 | Dodat a nainstalovat požární ucpávky v místě prostupu do sousedního PÚ | 20 | 20 | ks |  | 0 | 0
137 | Páteřní přívod optika D+M – dodávka kabelu 12vl. SM | 500 | 500 | m |  | 0 | 0
138 | Chránička pro optiku do d=25mm, včetně montáže, příchytky na stěnu | 500 | 500 | m |  | 0 | 0
| Autonomní hodiny jednotného času s DCF příjmem a s napájením 230V, 25cm | 0 | 1 | ks |  | 0 | 0
139 | Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | 1 | 1 | ks |  | 0 | 0
| 2 Kabeláž pro mediplyny | LDN | Oční |  |  | LDN | Oční
No. | Popis položky | Počet |  |  | Jedn. cena | Celkem | Celkem
201 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 6 | 8 | ks |  | 0 | 0
202 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | 50 | 40 | m |  | 0 | 0
203 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 50 | 40 | m |  | 0 | 0
204 | AY 2,5 B | 50 | 40 | m |  | 0 | 0
205 | Kabel 2x2x0,8 - JYSTY | 50 | 40 | ks |  | 0 | 0
206 | Kabel - montáž do trubek, do žlabu | 50 | 40 | ks |  | 0 | 0
207 | Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | 1 | 1 | ks |  | 0 | 0
| 3 Signalizace z WC pro postižené | LDN | Oční |  |  | LDN | Oční
No. | Popis položky | Počet |  |  | Jedn. cena | Celkem | Celkem
301 | Distress alarm WC komplet pro jedno WC, dvě volací tlačítka ve WC, jedno signalizační svítidlo s akustickou signalizací nade dveře | 0 | 5 | ks |  | 0 | 0
302 | Montáž kompletu | 0 | 5 | ks |  | 0 | 0
303 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 0 | 30 | ks |  | 0 | 0
304 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | 0 | 125 | m |  | 0 | 0
305 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 0 | 125 | m |  | 0 | 0
306 | AY 2,5 B | 0 | 125 | m |  | 0 | 0
307 | Kabel 2x0,8 - JYSTY | 0 | 125 | ks |  | 0 | 0
308 | Kabel - montáž do trubek, do žlabu | 0 | 125 | ks |  | 0 | 0
309 | Oživení, zaškolení obsluhy | 0 | 10 | hod |  | 0 | 0
310 | Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | 0 | 1 | ks |  | 0 | 0
| 4 Zařízení pacient- sestra dorozumívací | LDN | Oční |  |  | LDN | Oční
No. | Popis položky | Počet |  | Mj | Jedn. cena | Celkem | Celkem
401 | Hlavní ústředna stolní | 1 | 2 | ks |  | 0 | 0
402 | Zásuvka rozvodu na omítku | 1 | 2 | ks |  | 0 | 0
403 | Napáječ | 1 | 2 | ks |  | 0 | 0
404 | Lůžková jednotka s dohovorem | 22 | 13 | ks |  | 0 | 0
405 | Závěs lůžkové jednotky bez konektoru | 22 | 13 | ks |  | 0 | 0
406 | Zásuvka účastníka | 22 | 13 | ks |  | 0 | 0
407 | Komunikační jednotka – pokojová řídící s displejem | 11 | 8 | ks |  | 0 | 0
408 | Svítidlo | 11 | 8 | ks |  | 0 | 0
409 | Tlačítko nouzového volání | 12 | 10 | ks |  | 0 | 0
410 | Táhlo nouzového volání | 12 | 10 | ks |  | 0 | 0
411 | Naprogramování a oživení zařízení | 1 | 2 | ks |  | 0 | 0
412 | Kontrola provozu a zaškolení | 1 | 2 | ks |  | 0 | 0
413 | Kontrola a otestování rozvodného vedení | 1 | 2 | ks |  | 0 | 0
414 | Switch systémový do pro IP systém, 48 PoE portů | 1 | 1 | ks |  | 0 | 0
415 | Rack nástěnný 18Um D+M | 1 | 1 | ks |  | 0 | 0
416 | Kabel CAT6 – B2ca,S1,d1 | 2310 | 1650 | m |  | 0 | 0
417 | Kabel CAT6 montáž | 2310 | 1650 | m |  | 0 | 0
418 | Patch panel pro kabeláž cat6 24 portů, přímý, vysokohustotní | 2 | 1 | ks |  | 0 | 0
419 | Kabel 2x0,8 - JYSTY | 220 | 168 | ks |  | 0 | 0
420 | Kabel JYSTY- montáž do trubek, do žlabu | 220 | 168 | ks |  | 0 | 0
421 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka různé velikosti i atyp | 620 | 440 | ks |  | 0 | 0
422 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | 620 | 440 | m |  | 0 | 0
423 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 620 | 440 | m |  | 0 | 0
424 | AY 2,5 B | 620 | 440 | m |  | 0 | 0
425 | Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | 1 | 1 | ks |  | 0 | 0
| 5 IP Videotelefon | LDN-3.NP, 1.PP | Oční2.NP, 1.NP |  |  | LDN-3.NP, 1.PP | Oční
No. | Popis položky | Počet |  | Mj | Jedn. cena | Celkem | Celkem
501 | IP videointerkom, 4 tlačítka, s integrovanou kamerou, bezlicenční | 2 | 6 | ks |  | 0 | 0
502 | Protikus -stolní přístroj s monitorem, IP, PoE, displej 7 palců, LAN, Wifi | 8 | 24 | ks |  | 0 | 0
503 | Montáž IP videointerkomu u dveří | 2 | 6 | ks |  | 0 | 0
504 | Elektromagnetický či elektromechanický zámek pro venkovní i pro požární dveře | 2 | 6 | ks |  | 0 | 0
505 | Prostup do křídla dveří zadlabávací | 2 | 6 | ks |  | 0 | 0
506 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 10 | 30 | ks |  | 0 | 0
507 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | 20 | 60 | m |  | 0 | 0
508 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 20 | 60 | m |  | 0 | 0
509 | AY 2,5 B | 20 | 60 | m |  | 0 | 0
510 | Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | 1 | 1 | ks |  | 0 | 0
| 6 Lístkový vyvolávací systém | LDN | Oční |  |  | LDN | Oční
No. | Popis položky | Počet |  | Mj | Jedn. cena | Celkem | Celkem
701 | Zařízení pro registraci klientů s tiskárnou pořadových štítků | 0 | 2 | ks |  | 0 | 0
702 | Vyvolávací obrazovka vel. 31,5", VESA držák, softwarové vybavení vyvolávacího systému a mikro počítač | 0 | 2 | ks |  | 0 | 0
707 | Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | 0 | 2 | ks |  | 0 | 0
703 | Vše využívá LAN síť, žádná autonomní kabeláž
| 7 Kamerový systém (pouze dodávka montáž, kabeláž viz kap 1) | LDN | Oční |  |  | LDN | Oční
No. | Popis položky | Počet |  | Mj | Jedn. cena | Celkem | Celkem
701 | Ekonomická IP dome kamera WDR 120dB, objektiv se záběrem 97°, základní IVS video analýza s klasifikací osob. Napájení PoE (802.3af) nebo 12VDC. Provedení kamery venkovní zodolněné, IP67, IK10 | 4 | 6 | ks |  | 0 | 0
702 | Licence pro stávající systém investora | 4 | 6 | ks |  | 0 | 0
703 | Montáž kamery | 4 | 6 | ks |  | 0 | 0
704 | Kamerová zkouška den/noc | 4 | 6 | hod |  | 0 | 0
705 | Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | 1 | 1 | ks |  | 0 | 0
8 EKV – kontrola vstupu (čtečky karet) – pouze příprava
|  | LDN | Oční |  |  | LDN | Oční
No. | Popis položky | Počet |  | Mj | Jedn. cena | Celkem | Celkem
801 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 12 | 12 | ks |  | 0 | 0
802 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | 60 | 60 | m |  | 0 | 0
803 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 60 | 60 | m |  | 0 | 0
804 | AY 2,5 B | 60 | 60 | m |  | 0 | 0
805 | Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | 1 | 1 | ks |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0