## Seznam ZP - typy přístrojů
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (strana 2)
CENA PROVEDENÝCH BTK
| Název ZP | Četnost BTK | Cena bez DPH za 1 BTK | Počet BTK (1. 1. 2024 - 31. 1. 2027) | Počet přístrojů | Cena celkem bez DPH
1. | Vf generátor Argonplazma ESG 300 | 1x / rok |  | 3 | 1 | 0
2. | Harmonický skalpel USG400 | 1x / rok |  | 3 | 1 | 0
3. | Vf generátor ESG 400 | 1x / rok |  | 3 | 2 | 0
4. | Vf generátor ESG 100 | 1x / rok |  | 3 | 1 | 0
5. | VF generátor PSD-30 | 1x / rok |  | 3 | 1 | 0
6. | Věž bronchoskpická CV190 | 1x / rok |  | 3 | 1 | 0
7. | Zdroj světla CLV190 | 1x / rok |  | 3 | 2 | 0
8. | LCD monitor HP, FSN | 1x / rok |  | 3 | 3 | 0
9. | Bronchovideoskop BF-H190, BF-1TH190 | 1x / rok |  | 3 | 2 | 0
10. | Odsávací pumpa KV-6 | 1x / rok |  | 3 | 2 | 0
11. | Obslužná jednotka k bronchoskpické věži MU-1 | 1x / rok |  | 3 | 1 | 0
12. | Bronchoskop mobilní, intubační MAF-TM | 1x / rok |  | 3 | 1 | 0
13. | Insuflátor CO3 | 1x / rok |  | 3 | 1 | 0
14. | Oplachová pumpa | 1x / rok |  | 3 | 1 | 0
15. | Nahrávací zařízení TEAC | 1x / rok |  | 3 | 1 | 0
16. | Videoprocesor CV-180 | 1x / rok |  | 3 | 1 | 0
17. | Zdroj světla CLV-180 | 1x / rok |  | 3 | 1 | 0
18. | Pumpa Uteromat | 1x / rok |  | 3 | 1 | 0
19. | Pumpa Ecopump | 1x / rok |  | 3 | 1 | 0
20. | Přístrojový vozík WM-NP1, WM-NP2 | 1x / rok |  | 3 | 3 | 0
21. | Zdroj světla CLV-S190 | 1x / rok |  | 3 | 1 | 0
22. | Sušící a skladovací skříň pro endoskopy EDC plus | 1x / rok |  | 3 | 2 | 0
23. | Videogastroskop GIF-H185, GIF-H190, GIF-Q165 | 1x / rok |  | 3 | 5 | 0
24. | Videokolonoskop CF H-185, CF-Q-165 | 1x / rok |  | 3 | 5 | 0
25. | Věž hysteroskopická OTV-SC | 1x / rok |  | 3 | 1 | 0
26. | Radiofrekvenční terapie ORL CelonProCut | 1x / rok |  | 3 | 1 | 0
27. | Radiofrekvenční terapie ORL CelonLab | 1x / rok |  | 3 | 1 | 0
28. | Ffibroskop ENF-GP2 | 1x / rok |  | 3 | 1 | 0
CENA PROVEDENÝCH BTK CELKEM v Kč bez DPH | [5 empty] | 0