TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávka pohyblivého policového regálového systému

Všeobecné požadavky:

- Dodávka a montáž mobilního policového regálového systému pro archiv nemocnice k uložení dokumentů a kancelářských šanonů

- Prostor umístění a rozmístění regálů je ve výkrese č. 231205.

- Světlá výška 3270 mm.

- Kapacita regálů (dle v.č. 231205): 1062 běžných metrů hloubky 300 mm.

- Mobilní regálový systém bude tvořen sestavou policových regálů na pohyblivých podvozcích.

- Pohyb regálů po kolejích zabudovaných v podlaze, které jsou položené na podlahu a kolem nich jsou osazeny nášlapy.

- Možnost uzamykání regálů.

- Mechanický ovládací mechanismus posuvných regálů s převodem.

- Snadný a bezhlučný přesunem celé regálové řady..

Rozpis materiálu: výkres č. 231205

| Popis | mj | Počet |
| --- | --- | --- |
| RÁM MM 2500X300 | ks | 26 |
| RÁM MM 2750X600 | ks | 95 |
| Plné čelo 2750x600 | ks | 23 |
| POLICE MM 870X600 N - 105 kg | ks | 416 |
| POLICE MM 1070X300 N - 90 kg | ks | 40 |
| POLICE MM 1070X600 R1 - 115 kg | ks | 160 |
| POLICE MM 1170X300 N - 80 kg | ks | 64 |
| POLICE MM 1270X300 R1 - 105 kg | ks | 24 |
| Horní vedení | ks | 16,8 |
| Nášlapy | bm | 84,32 |
| Podvozek 3640x610 | ks | 13 |
| Podvozek 2240x610 | ks | 10 |
| Koleje na podlahu | bm | 42,16 |
| Nášlapná lišta H-870 | ks | 208 |
| Nášlapná lišta H-1070 | ks | 80 |
| Zavětrování do rámu | ks | 88 |
| Zavětrování do zad | ks | 8 |

Pokud technická specifikace (z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení) obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy nebo názvy, technologie či specifická označení výrobků, jsou tyto odkazy, názvy a označení nezávazné a umožnuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.