## rozpocet_silno
Stavba: NEMOCNICE TŘINEC , p.o.GASTROENTEROLOGICKÉ CENTRUM, stavební úpravy 1.PP
Část: D 1.01/ 4.4 Silnoproudá elektrotechnika
Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
1 | rozvadeč RS01 - dodávka dle výkresu 05 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | PRAFlaSafe-J 5x16 (C) -nebo jiné rovnocenné řešení | m | 20 |  | 0 |  | 0
3 | PRAFlaSafe-J 3x10 (C) -nebo jiné rovnocenné řešení | m | 90 |  | 0 |  | 0
4 | PRAFlaSafe-J 5x4 (C) -nebo jiné rovnocenné řešení | m | 125 |  | 0 |  | 0
5 | PRAFlaSafe-J 3x2,5 (C) -nebo jiné rovnocenné řešení | m | 2650 |  | 0 |  | 0
6 | PRAFlaSafe-J 5x1,5 (C) -nebo jiné rovnocenné řešení | m | 420 |  | 0 |  | 0
7 | PRAFlaSafe-J 4x1,5 (C) -nebo jiné rovnocenné řešení | m | 140 |  | 0 |  | 0
8 | PRAFlaSafe-J 3x1,5 (C) -nebo jiné rovnocenné řešení | m | 1250 |  | 0 |  | 0
9 | PRAFlaSafe-J 3x1,5 (A) -nebo jiné rovnocenné řešení | m | 85 |  | 0 |  | 0
10 | PRAFlaSafe-J 2x1,5 (D) -nebo jiné rovnocenné řešení | m | 55 |  | 0 |  | 0
11 | PRAFlaSafe-J 2x1,5 (A) -nebo jiné rovnocenné řešení | m | 125 |  | 0 |  | 0
12 | Prafladur E60 3x2,5 | m | 80 |  | 0 |  | 0
13 | JXFE-R 2x2x0,8 | m | 185 |  | 0 |  | 0
14 | tr ohebná d23 320N PVC | m | 1250 |  | 0 |  | 0
15 | CYA 50 zž, B2ca s1d0 | m | 40 |  | 0 |  | 0
16 | CYA 25 zž, B2ca s1d0 | m | 145 |  | 0 |  | 0
17 | CYA 16 zž, B2ca s1d0 | m | 50 |  | 0 |  | 0
18 | CYA 6 zž, B2ca s1d0 | m | 80 |  | 0 |  | 0
19 | CYA 4 zž, B2ca s1d0 | m | 1450 |  | 0 |  | 0
20 | svorka OP | ks | 125 |  | 0 |  | 0
21 | elekroinstalační lišta 18x13 | m | 45 |  | 0 |  | 0
22 | elekroinstalační lišta 30x25 | m | 25 |  | 0 |  | 0
23 | elekroinstalační lišta 40x40 | m | 30 |  | 0 |  | 0
24 | ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 40 |  | 0 |  | 0
25 | ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 45 |  | 0 |  | 0
26 | příchytka pro kabel, včetně turbošroubu, funkční trasa 60min | ks | 250 |  | 0 |  | 0
27 | pomocná ocelová konstrukce do 10kg | ks | 20 |  | 0 |  | 0
28
29 | Svítidla včetně zdrojů a příslušenství, obrázky viz kniha svítidel, příloha č.22
30 | A - LED SVÍTIDLO 38W, VESTAVĚNÉ DO RASTRU 600, IP20, Ra90, RÁMEČEK | ks | 59 |  | 0 |  | 0
31 | A1 - LED SVÍTIDLO 17W, VESTAVĚNÉ DO RASTRU 600, RÁMEČEK | ks | 22 |  | 0 |  | 0
32 | G - LED SVÍTIDLO 11W, ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, IP 40, D205 mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0
33 | N1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W ,VESTAVNÉ, KULATÉ, 3HOD ZÁLOHA IP20 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
34 | N2 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, 3HOD ZÁLOHA IP20 | ks | 19 |  | 0 |  | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  | 0
36 | 1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 20 |  | 0 |  | 0
37 | Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 9 |  | 0 |  | 0
38 | Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 12 |  | 0 |  | 0
39 | tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 10 |  | 0 |  | 0
40 | zásuvka 16A/230V - strojek, kryt, rámeček- ref HNĚDÁ | ks | 132 |  | 0 |  | 0
41 | přepěťpvá ochrana typu D, do zásuvky | ks | 9 |  | 0 |  | 0
42 | zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček- ref ŽLUTÁ | ks | 52 |  | 0 |  | 0
43 | zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček- ref ORANŽOVÁ | ks | 18 |  | 0 |  | 0
44
45 | KP68, KU68, nebo do dutých stěn | ks | 183 |  | 0 |  | 0
46 | KR68, nebo do dutých stěn | ks | 120 |  | 0 |  | 0
47 | KR97 | ks | 15 |  | 0 |  | 0
48 | krabice K125 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
49 | krabice IP54 na povrch se svorkovnicí | ks | 20 |  | 0 |  | 0
50 | krabice KT250, ekvipotencionální svorkovnice EPS - pospojování | ks | 6 |  | 0 |  | 0
51 | ukončení vodičů pospojování | ks | 260 |  | 0 |  | 0
52 | servisní vypínač 400V/16A v krabici, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
53 | servisní vypínač 400V/25A v krabici, IP66 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
54 | bezpečnostní tlačítko TOTAL stop, červené, sklo, 2x přepínací kontakt 230V/6A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
55 | zásuvka PE pro funkční uzemnnění zdravotnické technologie | ks | 35 |  | 0 |  | 0
56 | pohybové čidlo IP20, stropní 360°, spínání LED zdojů | ks | 8 |  | 0 |  | 0
57 | Z - žaluziový ovladač, na povrch -spínač pro venkovní žaluzie a rolety s aretací. Spínač je 5 - polohový a zabraňuje sepnutí obou směrů současně. | ks | 13 |  | 0 |  | 0
58 | RJ - řídící reléová jednotka pro žaluzie -umožňuje řídit až 4 pohony, krabice pod omítku | ks | 10 |  | 0 |  | 0
59 | Krabice KSK 100 PO IP66 s požární odolností, oranžová | ks | 4 |  | 0 |  | 0
60 | napojení ventilátorů, zařízení VZT, zařízení ZTI, zařízení SLP, mostů, stativu | ks | 81 |  | 0 |  | 0
61 | protipožární ucpávka | m2 | 2 |  | 0 |  | 0
62 | ukončení kabelů do 5 x 16 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
63 | ukončení kabelů do 5 x 10 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
64 | ukončení kabelů do 5 x 1,5-4 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
65 | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 | ks | 85 |  | 0 |  | 0
66 | průraz zdivem do 45 cm | ks | 4 |  | 0 |  | 0
67 | průraz do 30 cm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
68 | průraz do 15 cm | ks | 25 |  | 0 |  | 0
69 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 320 |  | 0 |  | 0
70 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 80 |  | 0 |  | 0
71 | vysekání, vyvrtání kapes pro krabice | ks | 318 |  | 0 |  | 0
72
73 | Hromosvod
74 | FeZn d8 | m | 15 |  | 0 |  | 0
75 | podpěra vedení PV21 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
76 | jímač 1,5m, podstavec | ks | 2 |  | 0 |  | 0
77 | svorka SS, SP | ks | 8 |  | 0 |  | 0
78
79 | demontáž rozvaděče do 100kg, likvidace | ks | 2 |  | 0 |  | 0
80 | demontá svítidla do 2x58W, likvidace | ks | 80 |  | 0 |  | 0
81
82 | Signalizace izolačního stavu
83 | signalizační panel ZIS do rampy MDS-DELTA/IP20 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
84 | signalizační panel ZIS na sesterně MDS-D | ks | 1 |  | 0 |  | 0
85
86 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 100 |  | 0 |  | 0
87 | součet |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | zabezpečení pracoviště | hod | 40 |  |  |  | 0
2 | úprava v rozvaděčích | hod | 32 |  |  |  | 0
3 | demontáže a úpravy instalace | hod | 120 |  |  |  | 0
4 | přepojovanání vývodů v rozavděčích, vypínání sítě | hod | 16 |  |  |  | 0
5 | koordinace s ostatními profesemi | hod | 16 |  |  |  | 0
6 | vynášení suti do kontejneru | hod | 80 |  |  |  | 0
7 | spolupráce s revizním technikem | hod | 8 |  |  |  | 0
8 | inženýrská činnost | hod | 16 |  |  |  | 0
9 | výchozí revize | hod | 24 |  |  |  | 0
10 | zajištění TIČR | ks | 1 |  |  |  | 0
12 | dokumentace skut. provedení | hod | 32 |  |  |  | 0
13 | celkem | [5 empty] | 0