## rozpočet
Stavba: NEMOCNICE TŘINEC , p.o. GASTROENTEROLOGICKÉ CENTRUM stavební úpravy 1.PP
Část: D1.01/4.7 MaR
Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které bude kompatibilní se stávajícím systémem SLP a MaR v Nemocnici Třinec.
Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
Rozvaděč
1 | DT - doplnění | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3 | řídící systém - rozvaděč VZT
5 | TXI1.OPEN - Modul TX OPEN RS232/485 pro systémové integrace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | TXM1.8U - Univerzální modul, 8 I/O | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | TXM1.16D – Modul digitálních vstupů, 16 I/O | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | TXM1.6R - Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| TXS1.EF10 - Sběrnicový modul, napájecí modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Gigabitový přepínač 4 portů RJ-45 10/100/1000Mb/s, 2000 Mb/s na port, podpora IEEE 802.1p, napájecí zdroj | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | spoj. a podr. mat., svorky apod, výměna dveří (montáž LCD panelu) | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0
12
13 | Periferie
14 | Odporový snímač teploty prostorový, rozsah -20 až +60st.C, krytí IP30, včetně příslušenství | ks | 9 |  | 0 |  | 0
15 | NS140,Ni1000/5000, snímač teploty SENSIT příložný s hlavicí | ks | 1 |  | 0 |  | 0
26
27 | Montážní materiál
28 | kabel PRAFlaSafe 3C x 1,5 | m | 125 |  | 0 |  | 0
32 | kabel JXFE-R 2x2x0,8mm | m | 265 |  | 0 |  | 0
33 | kabel JXFE-R 1x2x0,8mm | m | 450 |  | 0 |  | 0
36 | plastová trubka dn 23 | m | 350 |  | 0 |  | 0
37 | žlab MARS 1250/50, podpěry, spojky, kolena | m | 40 |  | 0 |  | 0
39 | ukončení kabelů do 3 x 2,5 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
40 | ukončení kabelů SYKFY, JYTY | ks | 40 | 0 | 0 |  | 0
44 | napojení servophonu, čerpadla, frekvenčního měniče | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
45 | oprava požární ucpávky | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
47
48 | Ostatní činnosti
49 | nosný a podružný materiál | kmpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
50 | Zařízení staveniště pro část MaR | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
51 | Provozní, funkční, komplexní zkoušky | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
52 | Dokumentace skutečného provedení (4xparé + CD ROM) | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
53 | Rozšíření licence stávajcí grafické centrály o 100 datových bodů | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
54 | Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné, lešení, zabezpečení pracoviště … ) | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
55 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 8 |  |  |  | 0
2 | Zednické přípomoci | hod | 8 |  |  |  | 0
3 | Zaučení obsluhy, vypracování uživatelských návodů | hod | 8 |  |  |  | 0
4 | Demontáže a úpravy v rozvaděčích | hod | 40 |  |  |  | 0
6 | Generování datových bodů | kmpl | 1 |  |  |  | 0
7 | plná integrace nové 1xVZT jednotky a 8x FCU do systému maR - komunikace MODBUS | kmpl | 1 |  |  |  | 0
8 | vizualizace nové 1xVZT, 8x FCU do stávají grafické centrály TEDIS/D2000 | kmpl | 1 |  |  |  | 0
9 | zaregulování systému | kmpl | 1 |  |  |  | 0
10 | konfigurace datové sítě Lan | kmpl | 1 |  |  |  | 0
11 | výrobní dokumentace rozvaděče | kmpl | 1 |  |  |  | 0
13 | výchozí revize | kmpl | 1 |  |  |  | 0
14 | celkem | [5 empty] | 0
Rozváděč DT
1 | jistič 4C/1, 6kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | jistič 2C/1, 6kA, pomocný kontakt | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | pomocné paticové relé 230V/6A, 1 kontakt, komplet | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | řadová pojistka 0,5A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | spoj. a podr. mat., svorky apod.. | kmpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
7 | celkem |  |  |  |  | 0