## List1
NAZEV | OBJEKTU : | VYTÁPĚNÍ 1.PP,BEZ REGULACE |  |  | REG | .C.STAVBY | : TRI-G-UT
NAZEV | STAVBY : | GASTROENTEROL.CENTRUM TRINEC |  |  | ZAK | .C.OBJ. | : 606 262761
CIS. | CEN CEN. POLOZKY | Z K R A C E N Y P O P I S | M.J. | MNOZSTVI | JEDNOTK. CENA | CELKEM CENA
CENIK | 731 800-731 USTRE | ÚSTŘEDNÍ VYTAPENI
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI
1 | 731 A03 733109240 | VYPUSTENI SOUSTAVY (PŘES ARMATURU A HADICEMI) DO STÁVAJÍCÍ KABNALIZACE V OBJEKTU v G PAVILONU PO ODSTAVENÍ TOPNÉ VĚTVE (odstavení v součinnosti s provozovatelem) | SADA | 1 | 0 | 0
2 | 731 A03 733111251 | DEMONTAZ POTRUBI OCEL DN15-25+ULOŽENÍ NA SKLÁDCE STAVBY DLE POŽADAVKU INVESTORA | M | 38 | 0 | 0
3 | 731 A03 733111252 | ZASLEPENI PRIPOJEK PO TELESECH U STUAČEK | PAR | 10 | 0 | 0
4 | 731 A03 733111254 | UPRAVA PRIPOJEK OTOP.TELES PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH TĚLES ( ztn:ÚPRAVA ROZTEČE PRO PŘIPOJENÍ +POTRUBÍ DN15/1,0m) | PAR | 20 | 0 | 0
5 | 731 A03 733111258 | NAVARENI PRIPOJEK DN20/15 NA STÁVAJÍCÍ STUPAČKU (OCEL POTRUBÍ) | PAR | 6 | 0 | 0
6 | 731 A03 733111264 | PROREZ POTRUBI OCEL DN25/32-PRO PŘELOŽKU /M..Č 120-121 + 123-124) | PAR | 8 | 0 | 0
7 | 731 A03 733111268 | PROPOJ POTRUBI OCEL DN25/32-PRO PŘELOŽKU (M.Č.120-121 + 123+124) | PAR | 8 | 0 | 0
8 | 731 A03 733111290 | POMOC.PRACE DRAZKY do 0.01m2,suť-uložení na skládce stavby,odvoz a uložení na skládku bude v režii stavební části | M | 20 | 0 | 0
9 | 731 A03 733111291 | OTVORY do 0.01m2/STENY DO 120mm/suť-uložení na skládce stavby,odvoz a uložení na skládku bude v režii stavební části | KUS | 10 | 0 | 0
10 | 731 A03 733111303 | POTR Cu d15 PAJENE/VAR. LISOVANE | M | 28 | 0 | 0
11 | 731 A03 733111304 | POTR Cu d18 PAJENE/VAR. LISOVANE | M | 10 | 0 | 0
12 | 731 A03 733111305 | POTR OCEL DN25 SPOJE SVAREM | M | 30 | 0 | 0
13 | 731 A03 733111306 | POTR OCEL DN32 SPOJE SVAREM | M | 30 | 0 | 0
14 | 731 A03 733111323 | MONT.IZOLACE POTRUBI-SPOJ HACKY | M | 92 | 0 | 0
15 | 731 A03 CENA01 | IZOLACE TUBOLIT DG 15/9 PRO Cu | M | 28 | 0 | 0
16 | 731 A03 CENA02 | IZOLACE TUBOLIT DG 18/9 PRO Cu | M | 10 | 0 | 0
17 | 731 A03 CENA04 | IZOLACE TUBOLIT DG DN25/9 PRO OCEL | M | 30 | 0 | 0
18 | 731 A03 CENA05 | IZOLACE TUBOLIT DG DN32/9 PRO OCEL | M | 30 | 0 | 0
19 | 731 A03 733190237 | PRIPOJKA PRO TELESO 1/2"/NOVE/ S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ STUPAČEK | PAR | 7 | 0 | 0
20 | 731 A03 733190256 | KOREKCE TRAS POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ S VAZBOU STAVEBNÍ ÚPRAVY V PODLAŽÍ | HZS | 14 | 0 | 0
21 | 731 A03 733190263 | NATER STUPACEK+PRIPOJEK K TELESUM V CELÉM ROZSAHU PODLAŽÍ Z+2*VRCHNÍ BÍLÁ | M | 238 | 0 | 0
22 | 731 A03 733190908 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN 50 | M | 98 | 0 | 0
23 | 731 A03 998733103 | POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA - 9M | T | 0.98 | 0 | 0
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM |  |  |  | 0
| OBOR 734 ARMAT | ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENI
24 | 731 A04 734149113 | MONT+DOD regulační ventil PŘÍMÝ 1/2“ | KUS | 28 | 0 | 0
25 | 731 A04 734149114 | MONT+DOD regulační šroubení PŘÍMÉ 1/2“ | KUS | 28 | 0 | 0
26 | 731 A04 734149121 | MONT+DOD TERMOHLAVICE | SADA | 28 | 0 | 0
27 | 731 A04 998734103 | ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA -9M | T | 0.08 | 0 | 0
| OBOR 734 | ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM |  |  |  | 0
| OBOR 735 | OTOPNÁ TELESA
28 | 731 C05 735410901 | DEMONTAZ STAV.TELES V 1PP+ULOŽENÍ NA SKLADCE STAVBY DLE POŽADAVKU INVESTORA | KUS | 31 | 0 | 0
29 | 731 C05 735410912 | MONTAZ PANELOVEHO TELESA+1*ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO MALBĚ...typ otopného tělesa=deskové otopné těleso v provedení KLASIK bílé barvy,boční připojení,těleso s vysokými požadavky na hygienu+čistotu těleso bez přídavné plochy, s hladkou čelní desku, švové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, | KUS | 26 | 0 | 0
30 | 731 C05 CENA01 | OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO 20 / 404/603 KLASIK | KUS | 2 | 0 | 0
31 | 731 C05 CENA02 | OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO 30S/ 804/603 KLASIK | KUS | 20 | 0 | 0
32 | 731 C05 CENA03 | OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO 30S/1104/603 KLASIK | KUS | 4 | 0 | 0
33 | 731 C05 735410914 | MONTAZ KOUPEL TELES/ZEBRIKU+1* ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO MALBĚ | KUS | 1 | 0 | 0
34 | 731 C05 CENA01 | KOUPEL ZEBRIK NEREZ 450/1640 | KUS | 1 | 0 | 0
35 | 731 C05 735410916 | MONTAZ KONVEKTORU NA ČISTOU PODLAHU S DOPEJENÍM TĚLESA Z PODLAHYPODLAHU | KUS | 1 | 0 | 0
36 | 731 C05 CENA01 | KONVEKTOR 230*90mm/DL.1200mm+NOŽKY NA ČISTOU PODLAHU, CELKOVÁ VÝŠKA KONVEKTORU /nožky+konvektor/ 190mm!!!! | SADA | 1 | 0 | 0
37 | 731 C05 735410918 | PROPLACH A NAPUSTENI SOUSTAVY | KUS | 1 | 0 | 0
38 | 731 C05 735410919 | TLAKOVA ZKOUSKA OTOPNE SOUSTAVY | HZS | 24 | 0 | 0
39 | 731 C05 735410920 | TOPNA ZKOUSKA+VYREGULOV.SOUSTAVY | HZS | 24 | 0 | 0
40 | 731 A05 998735102 | TOP TELESO PRESUN HMOT VYSKA-9M | T | 0.98 | 0 | 0
| OBOR 735 | OTOPNÁ TELESA CELKEM |  |  |  | 0
CENIK | 731 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTAPENI CELKEM |  |  |  | 0 | BEZ DPH
jednotka PAR - oboustranné systémové řešení (vždy min. 2 kus jako součást systémového řešení)