## rozpocet_eps+ero
Stavba: NEMOCNICE TŘINEC , p.o. GASTROENTEROLOGICKÉ CENTRUMstavební úpravy 1.PP
Část: D 1.01/ 4.6 EPS a ERO
Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které bude kompatibilní se stávajícím systémem SLP a MaR v Nemocnici Třinec.
Technická specifikace
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Příprava kabelových tras, montáž + dodávka
1 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm | ks | 25 | 0 | 0 |  | 0
2 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0
3 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 45cm | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0
4 | Průraz stropem, DN 80, jádrové vrtání | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
5 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 80 | 0 | 0 |  | 0
6 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 20 | 0 | 0 |  | 0
7 | Protipož. ucpávka průch. stěnou (mont. vč. mat.) | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
8 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 50 |  | 0 |  | 0
Evakuační rozhlas - dodávka + montáž
1 | podhledový reproduktor s ocelovým krytem, 100V, EVAC, 6-3-1,5W | ks | 5 |  | 0 |  | 0
2 | CHKE-V750V 3 x 2.5, montáž na PO příchytky | m | 120 |  | 0 |  | 0
3 | Krabice IP 54 se svorkovnicí, pož. odolnost 30min | ks | 2 |  | 0 |  | 0
4 | parametrizace systému, funkční zkouška | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
5
6 | Elektrická požární signalizace - dodávka + montáž
7 | rozšíření stávajcí ústředny EPS - Deska periferií - DPE 2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | rozšíření stávajcí ústředny EPS - Deska linková - DLI 1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
9 | vstupně-výstupní prvek MHY 925 8x OUT | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | integrace nových hlásičů do grafického nadstavbového systému | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
11 | parametrizace systému EPS, funkční zkouška | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
12 | MHA 141 Hlásič tlačítkový adresovatelný | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 | MHG 261 Hlásič kouře optický interaktivní adresný | ks | 19 |  | 0 |  | 0
14 | MHA 142 - Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | popisný štítek | ks | 20 |  | 0 |  | 0
16 | Aerosolový testovací plyn pro hlásiče kouře | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | Kabel PRAFlaCom 2x2x0,8 - nebo jiné rovnocenné řešení | m | 355 |  | 0 |  | 0
18 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8/E30 - nebo jiné rovnocenné řešení | m | 120 |  | 0 |  | 0
19 | Kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8/E30 - nebo jiné rovnocenné řešení | m | 140 |  | 0 |  | 0
20 | příchytka pro trubku, včetně turbošroubu, funkční trasa | ks | 850 |  | 0 |  | 0
21 | tubka pvc d 16 | m | 285 |  | 0 |  | 0
22 | zdroj dle EN54-4, 24V/3A, kovový kryt,aku 2x18Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
1 | Pomocné montážní práce, úprava a demontáž stávající instalace | hod | 16 |  |  |  | 0
2 | Revize | hod | 8 |  |  |  | 0
4 | Zakreslení skutečného provedení stavby | hod | 12 |  |  |  | 0
5 | demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu | hod | 8 |  |  |  | 0
6 | napojení na stávající rozvody slp | hod | 8 |  |  |  | 0
7 | zednické práce | hod | 16 |  |  |  | 0
| celkem | [5 empty] | 0