## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | #VALUE!
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | #VALUE! | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Dodávka celkem, Montážní náklady | #VALUE! | #VALUE!
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | #VALUE!
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | #VALUE! | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 10% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 | 0 | 0 | 0
Zařízení 2 | 0 | 0 | 0
Demontáže-úprava st. potrubí | 0 | 0 | 0
Izolace tepelné a protipožární | 0 | 0 | 0
Lešení a zvedací zařízení | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Věta | Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1
Zařízení 1
PODSTROPNÍ OPLÁŠTĚNÝ FAN COIL-2 TRUBKOVÝ SYSTÉM, S EC MOTOREM
1 | 1.1 | podstropní opláštěný fan col, velikost 900,. EC motor, návrh na střední otáčky, Qch,celk=2608W, Qch,cit=2562W, Pi=80W/0,25A/230V,dxhxv=1200x590x220mm, LwA= 54dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
PŘÍSLUŠENSTVÍ FAN COILU
2 |  | kabelový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
3 |  | čidlo teploty vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
|  | Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 2
KOVOVY TALÍŘOVÝ VENTIL
4 | 2.1 | odvodní velikost 200+ rámeček | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
Protipožární klapka kruhová a hranatá s odolností EI 90S
spouštěcí mechanismus servopohon 230V s pružinou, s termoelektrickým spouštěcím čidlem a pomocnými spínači se signalizací polohy klapky.
5 | 2.2 | d 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
6 |  | Požární ucpávky | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ, těsnění pláště a listu C1 OVLÁDÁNÍ RUČNÍ
7 | 2.3 | RKK 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
Ohebné hluk.izolované hadice /cena za 1 bm/
8 | 2.4 | DSL203 203mmx1m | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO
9 |  | do průměru200 30% tvarovek | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKYMATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁL
10 |  | závěsný a spojovací materiál | kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
11 |  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
12 |  | QIP hadicová spona | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže-úprava st. potrubí
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH E
13 |  | úprava potrubí pro vsazení odbočky do obodu 1050mm | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení 2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Izolace tepelné a protipožární
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ Odvod
PÁSY
TL 10mm +AL polep
14 |  | POLEP AL FOLIÍ | M2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ
|  | Izolace tepelné a protipožární - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lešení a zvedací zařízení
LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
15 |  | přes 1,2 do 1,90 m | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lešení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A OŽIVENÍ A PŘEDÁNÍ
16 |  | VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | DOMĚŘENÍ KUSŮ POTRUBÍ | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | KOORDINAČNÍ ČINNOST PŘI REALIZACI S OSTATNÍMI PROFESEMI A STAVBOU | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Nemocnice Třinec,p.o.,Rekonstrukce rodinného pokoje
Projekt | D.1.4.2 SO 01-VZT a chlazení objektu
Investor | Nemocnice Třinec,p.o.
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing.Jana Gřundělová
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | 2022
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 10