## Úvod
Upozornění pro zhotovitele
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## Rekapitulace
Zakázka: |  | 2022/17B
Stavebník: |  | Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Tŕinec
Objekt: |  | Rekonstrukce rodinného pokoje
Systém: |  | Rekapitulace - D.1.4.5 Slaboproudá elektrotechnika
| Poř. | Název | MJ | Množství | Cena
| 1. | EPS - Elektrická požární signalizace | kpl | 1 | 0
| 2. | SLP - slaboproud | kpl | 1 | 0
| 3. | Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav | kpl | 1 | 0
| 4. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0
| 5. | Přesun dodávek | kpl | 1 | 0
|  | SLP celkem bez DPH |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  | 0
|  | SLP celkem vč. DPH |  |  | 0
Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

## EPS
Zakázka: |  | 2022/17B
Investor: |  | Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Tŕinec
Objekt: |  | Rekonstrukce rodinného pokoje
Systém: |  | Elektrická požární signalizace
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Materiál a práce
| 1.1 | Demontáž stávajících hlásičů EPS (7ks), provizorní zokruhování hlásičové linky, úpravy naprogramování ústředny EPS | hod | 4 | - |  | 0
| 1.2 | Zpětná montáž adresných hlásičů EPS (7ks) do nových pozic, úpravy naprogramování systému EPS | hod | 6 | - |  | 0
| 1.3 | Vstupně výstupní modul, 1x vstup/1x výstup, v krabici | ks | 1 |  |  | 0
| 1.4 | Popiska hlásiče (velikost písma zvolit tak, aby bylo čitelné z podlahy daného prostoru) | ks | 3 |  |  | 0
| 1.5 | drobný propojovací a instalační materiál | set | 1 |  |  | 0
Kabely
| 2.1 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 (s možností instalace pod omítku) | m | 30 |  |  | 0
| 2.2 | Kabel PRAFLAGUARD F 2X2X0,8 P90-R | m | 165 |  |  | 0
| 2.3 | Úchytka pro svazky kabelů s požární odolností , vč. hmoždinky a šroubu, vzdálenost úchytex max 0,3m | ks | 480 |  |  | 0
| 2.4 | Normovaný kabelový kovový žlab "Jupiter" 60x100x1,5 vč, spojek, nosníků, rohů | m | 30 |  |  | 0
| 2.5 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm | m | 80 | - |  | 0
| 2.6 | Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka | m | 80 | - |  | 0
Ostatní
| 3.1 | Programování systému EPS | hod | 4 | - |  | 0
| 3.2 | Oživení systému | hod | 6 | - |  | 0
| 3.3 | Revize EPS vč. zakreslení změn do PD skutečného provedení | hod | 6 | - |  | 0
| 3.4 | Funkční zkouška vč.protokolu | hod | 2 | - |  | 0
|  | Cena EPS celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## SLP
Zakázka: |  | 2022/17B
Investor: |  | Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Tŕinec
Místo: |  | Rekonstrukce rodinného pokoje
Systém: |  | Slaboproudé elektroinstalace
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
SK - Strukturovaná kabeláž
| 1.1 | Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6 | ks | 12 |  |  | 0
| 1.2 | maska nosná, 2x pozice keystone | ks | 5 |  |  | 0
| 1.3 | maska nosná, 1x pozice keystone | ks | 2 |  |  | 0
| 1.4 | kryt zásuvky pro nosné masky | ks | 7 |  |  | 0
| 1.5 | rámeček zásuvky jednonásobný | ks | 7 |  |  | 0
| 1.6 | Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6 | ks | 1 |  |  | 0
| 1.7 | UTP instalační kabel Cat.6, LS0H | m | 840 |  |  | 0
| 1.8 | Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů | ks | 12 | - |  | 0
STA - Společná televizní anténa
| 2.1 | Koncová televizní zásuvka komplet | ks | 2 |  |  | 0
| 2.2 | Rozbočovač TV signálu 1/8 v plastové rozvodnici | ks | 1 |  |  | 0
| 2.3 | Vyhledání místa napojení nových zásuvek | hod | 2 | - |  | 0
| 2.4 | Koaxiální kabel, 75ohm, bílý, | m | 80 |  |  | 0
| 2.5 | F-Konektory | ks | 4 |  |  | 0
DZ - Dorozumívací zařízení sestra-pacient
| 3.1 | Demontáž stávajících komponent systému Codaco | hod | 6 | - |  | 0
| 3.2 | Zpětná montáž stávajících komponent systému Codaco | hod | 12 | - |  | 0
| 3.3 | FTP instalační kabel Cat.6, LS0H | m | 120 |  |  | 0
| 3.4 | Táhlo nouzového volání | ks | 1 |  |  | 0
| 3.5 | Táhlo a tlačítko nouzového volání | ks | 1 |  |  | 0
| 3.6 | Oživení systému | hod | 4 | - |  | 0
Vybavení rodinného pokoje
| 4.1 | QLED TV uhlopříčka 108cm, DVB-T2/C/S | ks | 2 |  |  | 0
| 4.2 | polohovatelný nástěnný držák TV, pro úhlopříčku 108cm | ks | 2 |  |  | 0
Kabelové trasy
| 5.1 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm | m | 60 |  |  | 0
| 5.2 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm | m | 30 |  |  | 0
| 5.4 | Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky | ks | 18 |  |  | 0
| 5.6 | Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V | ks | 3 |  |  | 0
| 5.7 | Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky | ks | 2 |  |  | 0
| 5.8 | kabelový drátěný rošt 100x50mm vč. příslušenství (závěsy, výložníky, závitové tyče) | m | 30 |  |  | 0
| 5.9 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 50 mm | m | 90 | - |  | 0
| 5.10 | Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka | m | 90 | - |  | 0
| 5.11 | Průraz D=6cm, cihla 30cm | ks | 8 | - |  | 0
| 5.12 | Průraz D=6cm, beton 60cm | ks | 4 | - |  | 0
| 5.13 | chránička průrazu vč. začištění | ks | 12 | - |  | 0
| 5.14 | Značení trasy trubkového vedení | m | 90 | - |  | 0
| 5.15 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | ks | 18 | - |  | 0
| 5.16 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm | ks | 5 | - |  | 0
| 5.17 | Drobný elektroinstalační materiál (hmoždinky, stahovací pásky, izolační pásky, apod..) | set | 1 |  |  | 0
| 5.18 | Úklidové práce | hod | 6 | - |  | 0
Ostatní
| 6.1 | Koordinace se zástupci stávajících servisních organizací jednotlivých systémů SLP (IT, TV rozvody) | hod | 8 | - |  | 0
| 6.2 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 6 | - |  | 0
| 6.3 | Oživení systému | hod | 8 | - |  | 0
| 6.4 | Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | hod | 8 | - |  | 0
|  | Cena SK celkem bez DPH |  |  |  |  | 0