## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód stavby : | Název stavby : |  |  | Datum:
Místo stavby:
Projektant:
Objednatel:
Zpracovatel:
Zhotovitel:
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY
Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč)
SO-01 | D 1.4.2 Rozvody chl. vody (rodinný pokoj) |  | 0 | 0
CENA ZA STAVBU CELKEM |  |  | 0 | 0

## KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
SO-01 |  | D 1.4.2 Rozvody chl. vody (rodinný pokoj) |  |  |  |  | 2022/I
Kód stavby: |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
Projektant: |  |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: |  |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  | Zakázkové čís.:
Zpracovatel: |  |  |  | Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | % | 0
| Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | % | 0
Z | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | % | 0
R | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 0
N | Instalace | 0 | Zařízení staveniště |  |  | % | 0
: | Montáže | 0 | Provoz investora |  |  | % | 0
ZRN celkem |  | 0 | Kompletační činnost |  |  | % | 0
I: Projektové práce |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | % | 0
II: Technologie |  | 0 | Rezerva |  |  | % | 0
VII: Mobiliář |  | 0 |  |  |  | % | 0
ZRN+I+II+VII |  | 0 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem |  | 0 |  |  |  | % | 0
ORN celkem |  | 0 |  |  |  | % | 0
DRN celkem |  | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem |  | 0 |  |  |  | % | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: |  | Datum: |  | Datum:
|  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  | 15 | % činí : | 0 |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Poznámky:

## REKAPITULACE
Stavba : - |  |  | Cenová úroveň : 2022/I
Objekt : SO-01 - D 1.4.2 Rozvody chl. vody (rodinný pokoj) |  |  | Datum zpracování :
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA BEZ DPH
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
PSV:
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0
| PSV CELKEM | 0 | 0 | 0
INSTALACE:
720 | Zdravotně technické instalace | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění | 0 | 0 | 0
| INSTALACE CELKEM | 0 | 0 | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0 | 0 | 0

## ROZPOČET
Stavba : - | [10 empty] | Cenová úroveň : 2022/I
Objekt : SO-01 - D 1.4.2 Rozvody chl. vody (rodinný pokoj) | [10 empty] | Datum zpracování :
SOUPIS PRACÍ
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Materiál |  | Bourání
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
PSV:
| oddíl 713 | Izolace tepelné:
1 | C-713463411-0 | IZOL TEP POTRUBI NAVLEKOVYMI POUZDRY | M | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71311 | Izolace z kaučukových trubic 22-13 | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71312 | Izolace z kaučukových trubic 28-13 | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71313 | Izolace z kaučukových trubic 35-13 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | C-713392431-0 | IZOL TELES OBALENI FOLIE | M2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0.000288 | 0.000144 | 0 | 0
6 | 71314 | Izolace z kaučukových pásů samolep., tl. 6 mm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | H-59845140-1 | PASY PROTIPOZ OCHRANNE 50mm | M | 5 |  | 0 |  | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0
| 713 | IZOLACE TEPELNÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.010144 |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Materiál |  | Bourání
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
INSTALACE:
| oddíl 722 | Vodovod vnitřní:
8 | C-722176213-0 | MTZ VOD ROZV PLAST SVAR POLYFUZI D 25 | M | 45 |  | 0 |  | 0 | 0.00034474 | 0.015513 | 0 | 0
9 | 72211 | Potrubí PE100, PN 10, D 25x2,3 vč. tvarovek | M | 45 |  | 0 |  | 0 | 0.002 | 0.09 | 0 | 0
10 | 72212 | Plnoprůtočné EPDM pancéř. hadice DN 20, L 0,5 m se závit. šroubením | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | C-722176214-0 | MTZ VOD ROZV PLAST SVAR POLYFUZI D 32 | M | 15 |  | 0 |  | 0 | 0.00037344 | 0.0056016 | 0 | 0
12 | 72213 | Potrubí PE100, PN 10, D 32x2,9 vč. tvarovek | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | O-72229-0 | ZKOUSKY TESNOSTI VODOVODNIHO POTRUBI | M | 60 |  | 0 |  | 0 | 0.00027 | 0.0162 | 0 | 0
14 | C-722999991-0 | HZS PRACE INSTALATERSKE VODOVODNI- napojení na stáv. rozvod | HOD | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | C-722999991-0 | HZS PRACE INSTALATERSKE VODOVODNI- funkční zkouška | HOD | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | C-998722104-0 | VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -36M | T | 0.12731 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 722 | VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.12731 |  | 0
| oddíl 733 | Rozvody ÚT:
17 | C-733122324-0 | POTRUBI NEREZOVE LISOVANE D 22x1,2MM | M | 35 |  | 0 |  | 0 | 0.00084689 | 0.029641 | 0 | 0
18 | O-73319-0 | TLAKOVA ZKOUSKA POTRUBI | M | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | C-998733104-0 | POTRUBI UT PRESUN HMOT VYSKA -36M | T | 0.029641 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 733 | ROZVODY ÚT CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.029641 |  | 0
| oddíl 734 | Armatury ÚT:
20 | C-734209103-0 | MTZ ARMATUR S 1 ZAVITEM DN 15 | KS | 7 |  | 0 |  | 0 | 3e-05 | 0.00021 | 0 | 0
21 | 73411 | Vypouštěcí kohout kulový, 1/2" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 73412 | Automatický odvzduš. ventil, 1/2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | C-734209113-0 | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 15 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0
24 | 73413 | Automat. regul. a vyvaž. ventil s lineární char., 88-470 l/h, zdvih 4 mm, 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | C-734209114-0 | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 20 | KS | 6 |  | 0 |  | 0 | 3e-05 | 0.00018 | 0 | 0
26 | 73414 | Kulový kohout uzavírací, 3/4" | kus | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | C-734209115-0 | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 25 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0
28 | 73415 | Kulový kohout uzavírací, 1" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 734 | ARMATURY ÚT CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.00048 |  | 0
| oddíl 735 | Otopná tělesa:
29 | C-735000912-0 | OPR VYREGUL 2REG VENT/KOH OVL TERMOST | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 73511 | Termopohon M30x1,5, zdvih 4,5 mm, 230 V, on/off, NC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 735 | OTOPNÁ TĚLESA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : | [8 empty] | 0