Centrální monitorovací systém

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Centrální monitorovací systém: |  |
| Lůžkový monitor - 6 ks |  |
| barevný monitor vitálních funkcí s obrazovkou min. 12", medical grade | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| český SW | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| min. 6 zobrazených křivek různých parametrů současně | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| jednoduché intuitivní ovládání | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| sledované parametry: EKG(3 svodů), respirace, NIBP, SpO2 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| trendy - grafické i numerické, min. posledních 168 hod. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| možnost rozšíření o zabudovaný zapisovač | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| akumulátory pro provoz bez síťového napájení po dobu min. 2hod. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu ke každému monitoru | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Centrální monitor pro min. 6 monitorů – 1 ks |  |
| český SW | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| obousměrná komunikace s připojenými monitory | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| možnost sledování až 4 křivek u každého pacienta v reálném čase | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| možnost zobrazení, vyhodnocení a záznamu alarmů na centrále, tisk alarmů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Další vybavení |  |
| plochý barevný displej min. 27" - 2 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| laserová tiskárna | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| jednotné příslušenství (kabely, čidla, spotřební materiál) se všemi monitory v rámci zakázky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadované příslušenství |  |
| jednotné příslušenství v rámci celé zakázky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| kompletní SW a HW (včetně kabeláže, všech propojení, signalizace atd.) pro bezproblémovou instalaci, uvedení do provozu a bezpečný provoz na pracovišti | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| držáky monitorů v rámci celé zakázky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |