Porodní lůžko

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Porodní lůžko |  |
| Polohovací porodní lůžko | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozměry max. 2290x990x990mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Matrace s možností volby rovného okraje sedací části, nebo okraje s „V“ vykrojením, výška min. 120mm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ochranný bezešvý povlak matrace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost doplnění o nafukování bederní a sedací části | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Samostatné elektrické nastavení výšky nožní části | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Elektrické nastavení výšky lůžka min. 60-90cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zatížení lůžka min. 225kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zatížení nožní části min. 180kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavení sklonu zádové části min. 60° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavení sklonu sedací části min. 14° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Samostatné ovládací panely pro obsluhu i rodičku v postranicích na obou stranách | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ovládání polohy lýtkové podpěry | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Elektrické ovládání opěrek chodidel a lýtek | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Elektricky ovládaný náklon pánevní části | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Elektricky výškově stavitelné podpěry nohou | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Odpadová nádoba na sekrety integrovaná pod matrací | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Tlačítko pro uvedení do CPR polohy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastavení TR min. 8° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Integrovaná pomocná porodní madla, sklopná pod lůžko | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sklápěcí postranice | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Integrovaný záložní akumulátor | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Bezpečnostní noční podsvícení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Brzda všech 4 koleček – centrální ovládání na obou stranách | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Infuzní stojan | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost výběru barevného řešení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |