## List1
NAZEV | OBJEKTU : | VYTÁPĚNÍ,BEZ REGULACE |  |  | REG | .C.STAVBY | : TRI-P-UT
NAZEV | STAVBY : | OPERAČNÍ SÁLY NEMOCNICE TŘINEC |  |  | ZAK | .C.OBJ. | : 606 262761
CIS. | CEN CEN. POLOZKY | Z K R A C E N Y P O P I S | M.J. | MNOZSTVI | JEDNOTK. CENA | MONTAZ CENA
CENIK | 731 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTAPENI
| OBOR 732 | STROJOVNY USTREDNIHO VYTAPENI
1 | 731 A02 732111120 | ODSTAVENI PÁTEŘNÍ VĚTVE vytápění PRO NAPOJENÍ VZT VE STROJOVNĚ 2.PP | KUS | 1 | 0 | 0
2 | 731 A02 732111121 | ZPETNA OPRAVA IZOLACE TL.100mm/1m2 | SADA | 2 | 0 | 0
3 | 731 A02 732111122 | DOPOJ VETVE DN40 PRO VZT DOPOJ VĚTVE PRO VZT (NAVAŘENÍ OCEL NÁVAREK DN50/ 100MM +PŘECHODKA OCEL-Cu,OPRAVNÝ NÁTĚR 2*Z ..0,05m2) | PAR | 1 | 0 | 0
4 | 731 A01 732111296 | UK R 250DS-2" PRO VZT | KUS | 2 | 0 | 0
5 | 731 A01 732119433 | TEPLOMER -120C+JIMKA | KUS | 2 | 0 | 0
6 | 731 A01 732119434 | TLAKOMER/0-1.0MPa+JIMKA | KUS | 2 | 0 | 0
7 | 731 A01 732119435 | JIMKA PRO TEPLOTNI CIDLO+TLAKOMĚR | KUS | 4 | 0 | 0
8 | 731 A01 732119439 | AUTOMAT OV ½“ U NAPOJENÍ VZT JEDNOTKY | KUS | 4 | 0 | 0
9 | 731 A01 732119456 | VYPOUSTECI VENTIL DN15/KULOVY | KUS | 4 | 0 | 0
10 | 731 A01 732119590 | OZNACENI POTRUBI/1*OKRUH,PŘÍVOD ODVOD,cedulky plastové písmo v.15mm,uchycení stahovacími pásky ..sada=2ks | PAR | 1 | 0 | 0
11 | 731 A02 998732101 | STROJOVNY PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.22 | 0 | 0
| OBOR 732 | STROJOVNY USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM
| OBOR 733 | ROZVOD POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI
12 | 731 A03 733111221 | ODSTAVENI STUPACEK DVOJNÁSOBNÉ V BLOKU C (uzavření stupaček v 1.pp vypuštění pro realizaci odpojení a realizace přípojek napuštění vody na dotčené stupačce) | KUS | 17 | 0 | 0
13 | 731 A03 733111223 | PŘERUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK TELES Cu D15/18+ZASLEPENÍ | PAR | 26 | 0 | 0
14 | 731 A03 733111225 | PŘERUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH STUPAČEK UT Cu D28/35+PROPOJENÍ | PAR | 2 | 0 | 0
15 | 731 A03 733111234 | DEMONT. POTRUBI (PŘÍPOJEK K TĚLESŮM,PŘEKLÁDANÝCH STUPAČEK Cu do d35 | M | 60 | 0 | 0
16 | 731 A03 733111235 | ULOZ DEMONTOVANÉHO POTRUBÍ Cu NA SKLADCE STAVBY DO 100m DLE POŽADAVKU INVESTORA | T | 0.1 | 0 | 0
17 | 731 A03 733111290 | POMOC.PRACE DRAZKY do 0.01m2,suť-uložení na skládce stavby,odvoz a uložení na skládku bude v režii stavební části | M | 25 | 0 | 0
18 | 731 A03 733111291 | OTVORY do 0.01m2/STENY/,suť-uložení na skládce stavby,odvoz a uložení na skládku bude v režii stavební části | KUS | 36 | 0 | 0
19 | 731 A03 733111292 | VSAZENI ODBOCKY 28/15-18+35/15-18 PRO PŘÍPOJKY TĚLES NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUPAČKY VYTÁPĚNÍ | PAR | 15 | 0 | 0
20 | 731 A03 733111293 | PROPOJ POTRUBI Cu D15/18 POTRUBÍ PŘÍPOJEK A NOVĚ REALIZOVANÝCH ODBOČEK PRO TĚLESA | PAR | 15 | 0 | 0
21 | 731 A03 733111303 | POTR Cu d15 PAJENE/VAR. LISOVANE | M | 48 | 0 | 0
22 | 731 A03 733111306 | POTR Cu d28 PAJENE/VAR. LISOVANE | M | 4 | 0 | 0
23 | 731 A03 733111307 | POTR Cu d42 PAJENE/VAR. LISOVANE | M | 4 | 0 | 0
24 | 731 A03 733111308 | POTR Cu d54 PAJENE/VAR. LISOVANE | M | 12 | 0 | 0
25 | 731 A03 733111321 | NATER POTR.Cu d15-18 BARVA BILA | M | 8 | 0 | 0
26 | 731 A03 733111323 | MONT. NÁVLEKOVÉ IZOLACE POTRUBI,VČETNĚ KOLEN a T kusů-SPOJ HACKY(izolace u otopných těles bude ukončena na úrovni omítky a překrytá malbou).. IZOLACE= Teplota použití : +102°C (+85°C) Tepelná vodivost : 0,040 W/m.K .. při 40°C Materiál: polyethyen s uzavřenou strukturou buněk pozn..v této položce zahrnuto také doizolování potrubí stávajících stupaček | M | 68 | 0 | 0
27 | 731 A03 CENA01 | IZOLACE 15/5 | M | 48 | 0 | 0
28 | 731 A03 CENA02 | IZOLACE 28/30 | M | 4 | 0 | 0
29 | 731 A03 CENA03 | IZOLACE 42/30 | M | 4 | 0 | 0
30 | 731 A03 CENA04 | IZOLACE 54/30 | M | 12 | 0 | 0
31 | 731 A03 733190237 | PRIPOJKA PRO TELESO 1/2" | PAR | 15 | 0 | 0
32 | 731 A03 733190250 | OCEL.POZINK.KC-PRO ROZVOD UT/2.PP | KG | 3 | 0 | 0
33 | 731 A03 733190908 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN50 | M | 68 | 0 | 0
34 | 731 A03 998733103 | POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA - 6M | T | 2.1 | 0 | 0
| OBOR 733 | ROZVOD POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM
| OBOR 734 | ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENI
35 | 731 A04 734149113 | MONT+DOD SET .. ROHOVE 1/2(součástí hlavice H kus rohový rozteč 50mm s redukcí 1/2-3/4“ s regulací+ vypouštěním,VČETNĚ SVĚRNÝCH ŠROUBENÍ) | KUS | 15 | 0 | 0
36 | 731 A04 734149121 | MONT+DOD TERMOHLAVICE | SADA | 15 | 0 | 0
37 | 731 A04 734181142 | DOPOJ VZT 2*UK DN4025+OV+HADICE NEREZ se závitovou koncovkou DN40/32/25-0,5m | SADA | 2 | 0 | 0
38 | 731 A04 734181142 | SMĚŠOVACÍ UZEL PRO JEDNOTKU VZT (součástí směšovací armatura+servo,filtr,čerpadlo,nerezové hadice s izolaci)...nutno koordinovat s dodávkou jednotky VZT | KUS | 2 | 0 | 0
39 | 731 A04 998734103 | ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.16 | 0 | 0
| OBOR 734 | ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM
| OBOR 735 | OTOPNÁ TELESA
40 | 731 C05 735410901 | DEMONTAZ STAV.TELES LITINOVÝCH ČLANKOVÝCH V NPP+ULOŽENÍ NA SKLÁDCE STAVBY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA DO 100m | KUS | 26 | 0 | 0
41 | 731 C05 735410902 | DEMONTAZ ARMATUR OTP. TĚLES UK+ŠROUBENÍ V 1.NP+ULOŽENÍ NA SKLÁDCE STAVBY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA DO 100m | PAR | 26 | 0 | 0
42 | 731 C05 735410912 | MONTAZ PANELOVEHO TELESA+1*MALBA...typ otopného tělesa=deskové otopné těleso v provedení VENTIL KOMPAKT,variantně KLASIK bílé barvy,pravé spodní připojení s vysokými požadavky na hygienu+čistotu těleso bez přídavné plochy, s hladkou čelní desku, švové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, | KUS | 15 | 0 | 0
43 | 731 C05 CENA01 | OC.DES.TE.HYGIENE VK 10 / 404/603 | KUS | 4 | 0 | 0
44 | 731 C05 CENA02 | OC.DES.TE.HYGIENE VK 10 / 504/603 | KUS | 1 | 0 | 0
45 | 731 C05 CENA03 | OC.DES.TE.HYGIENE VK 10 / 604/603 | KUS | 1 | 0 | 0
46 | 731 C05 CENA04 | OC.DES.TE.HYGIENE VK 10 / 804/603 | KUS | 4 | 0 | 0
47 | 731 C05 CENA05 | OC.DES.TE.HYGIENE VK 20S/ 804/603 | KUS | 4 | 0 | 0
48 | 731 C05 CENA06 | OC.DES.TE.HYGIENE VK 30/ 1004/603 | KUS | 1 | 0 | 0
49 | 731 C05 735410919 | TLAKOVA ZKOUSKA OTOPNE SOUSTAVY | HR | 24 | 0 | 0
50 | 731 C05 735410920 | TOPNA ZKOUSKA+VYREGULOV.SOUSTAVY | HR | 24 | 0 | 0
51 | 731 A05 998735102 | TOP TELESO PRESUN HMOT VYSKA-6M | T | 0.4 | 0 | 0
| OBOR 735 | OTOPNÁ TELESA CELKEM
CENIK | 731 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTAPENI CELKEM |  |  |  | 0 | BEZ DPH