## rozpočet
Stavba: NEMOCNICE TŘINEC , p.o. OPERAČNÍ SÁLY 6 a 7 stavební úpravy pavilon C
Část: 1.4.6 MaR
Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které bude kompatibilní se stávajícím systémem SLP a MaR v Nemocnici Třinec.
Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
Rozvaděč
1 | rozvaděč DT-G1 - dodávka dle výkresu 04 | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0
2
3 | Nový řídící systém - rozvaděč DT-G1
4 | PXC200-E.D - Procesní podstanice | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | TXI1.OPEN - Modul TX OPEN RS232/485 pro systémové integrace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | TXM1.8U - Univerzální modul, 8 I/O | ks | 4 |  | 0 |  | 0
7 | TXM1.16D – Modul digitálních vstupů, 16 I/O | ks | 3 |  | 0 |  | 0
8 | TXM1.8T - Modul triakových výstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | TXS1.EF10 - Sběrnicový modul, napájecí modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | PXM40.E - Dotykový panel 10.1" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Gigabitový přepínač 4 portů RJ-45 10/100/1000Mb/s, 2000 Mb/s na port, podpora IEEE 802.1p, napájecí zdroj | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | spoj. a podr. mat., svorky apod, výměna dveří (montáž LCD panelu) | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0
13
14
15 | Periferie
16 | Odporový snímač teploty prostorový, rozsah -20 až +60st.C, krytí IP30, včetně příslušenství | ks | 4 |  | 0 |  | 0
17 | NS140,Ni1000/5000, snímač teploty SENSIT příložný s hlavicí | ks | 3 |  | 0 |  | 0
18 | Protimrazová ochrana kapilárová -5..15°C/ 6m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
19 | Diferenční manostat 50..500Pa, snímání tlaku na filterch | ks | 8 |  | 0 |  | 0
20 | Snímač teploty - kanálový, Ni1000-6180 ppm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
21 | Kanálové čidlo relativní vlhkosti 0-10V, vysoké přesnosti | ks | 2 |  | 0 |  | 0
22 | multifunkční snímač průtoku vzduchu s vestavěným PID regulátorem | ks | 2 |  | 0 |  | 0
23 | bezpečnostní hygrostat pro vyvýječ páry | ks | 2 |  | 0 |  | 0
24 | Čidlo tlakové diference 0-500Pa, 0-10V, do potrubí VZT, nap 24V AC, komplet | ks | 2 |  | 0 |  | 0
25 | SIEBSG61 - Dálkový vysílač žádané hodnoty, aktivní 0 - 10V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
26 | servopohon 24VAC, řízení 0-10V, kabel 1,5m - klapka VZT | ks | 5 |  | 0 |  | 0
27 | servopohon 24VAC, kabel 1,5m, havarijní funkce - klapka VZT | ks | 2 |  | 0 |  | 0
28 | TTC-2000 - třífázový triakový regulátor pro regulaci teploty el. ohřívačů | ks | 2 |  | 0 |  | 0
29 | TT-SLAV Regulátory ohřevu - Modul rozšiřující kapacitu regulátoru TTC 2000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
30 | zásuvka 16A/230V, nástěnná, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
31 | okenní magnetický kontakt | ks | 30 |  | 0 |  | 0
32
33 | Montážní materiál
34 | kabel CYKY 5C x 16 | m | 40 |  | 0 |  | 0
35 | kabel CYKY 5C x 4 | m | 35 |  | 0 |  | 0
36 | kabel CYKY 5C x 2,5 | m | 30 |  | 0 |  | 0
37 | kabel CYKY 3C x 1,5 | m | 85 |  | 0 |  | 0
38 | kabel CMFM-J 4x4 | m | 15 |  | 0 |  | 0
39 | kabel JXFE-R 2x2x0,8mm | m | 345 |  | 0 |  | 0
40 | kabel JXFE-R 1x2x0,8mm | m | 520 |  | 0 |  | 0
41 | kabel JXFE-R 4x2x0,8mm | m | 340 |  | 0 |  | 0
42 | kabel JYTY-O 7x1 | m | 40 |  | 0 |  | 0
43 | kabel JYTY-O 4x1 | m | 360 |  | 0 |  | 0
44 | kabel JYTY-O 2x1 | m | 310 |  | 0 |  | 0
45 | Instalační kabel Cat.6A STP, LSOH | m | 95 |  | 0 |  | 0
46 | plastová trubka dn 23 | m | 350 |  | 0 |  | 0
47 | žlab MARS 125/10, podpěry, spojky, kolena | m | 65 |  | 0 |  | 0
48 | ukončení kabelů do 5 x 16 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0
49 | ukončení kabelů do 5 x 4 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0
50 | ukončení kabelů do 5 x 2,5 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0
51 | ukončení kabelů do 3 x 2,5 | ks | 42 | 0 | 0 |  | 0
52 | ukončení kabelů SYKFY, JYTY | ks | 52 | 0 | 0 |  | 0
53 | Ukončení kabelu UTP, konektor RJ45 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
54 | Měření 1 utp kabelu, vyhot. protokolu | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
55 | 8111 KA - krabice s průchodkami, 4xWAGO svorka | ks | 4 |  | 0 |  | 0
56 | napojení servophonu, ventilátoru, čerpadla, frekvenčního měniče | ks | 62 | 0 | 0 |  | 0
57 | oprava požární ucpávky | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
58 | demontáž rozvaděče do 200kg, likvidace | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
59
60 | Ostatní činnosti
61 | nosný a podružný materiál | kmpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
62 | Zařízení staveniště pro část MaR | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
63 | Provozní, funkční, komplexní zkoušky | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
64 | Dokumentace skutečného provedení (4xparé + CD ROM) | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
65 | Rozšíření licence stávajcí grafické centrály o 250 datových bodů | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
66 | Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné, lešení, zabezpečení pracoviště … ) | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
67 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 16 |  |  |  | 0
2 | Zednické přípomoci | hod | 16 |  |  |  | 0
3 | Zaučení obsluhy, vypracování uživatelských návodů | hod | 16 |  |  |  | 0
4 | Demontáže a úpravy v rozvaděčích, přepojování akbeláže | hod | 80 |  |  |  | 0
5 | Napojení na datové rozvody ve velíně | hod | 8 |  |  |  | 0
6 | Generování datových bodů | kmpl | 1 |  |  |  | 0
7 | naprog. systému, 1x VZT jednotka, 1x Dotykový panel na rozavděči | kmpl | 1 |  |  |  | 0
8 | vizualizace nové 1x VZT, teploty místností, stavy přepínačů, stavy UPS do stávají grafické centrály TEDIS/D2000 | kmpl | 1 |  |  |  | 0
9 | protokol o provedení nastavení a zkoušek všech datových bodů, v programu D2000 | kmpl | 1 |  |  |  | 0
10 | zaregulování systému | kmpl | 1 |  |  |  | 0
11 | konfigurace datové sítě Lan | kmpl | 1 |  |  |  | 0
12 | výrobní dokumentace rozvaděče | kmpl | 2 |  |  |  | 0
13 | výrobní dokumentace MAR | kmpl | 1 |  |  |  | 0
14 | výchozí revize | kmpl | 1 |  |  |  | 0
15 | celkem | [5 empty] | 0