## rozpocet_slabo
Stavba: NEMOCNICE TŘINEC , p.o. OPERAČNÍ SÁLY 6 a 7 stavební úpravy pavilon C
Část: D1.01/4.5 SLABOPROUDÁ ELEKTRONIKA
Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které bude kompatibilní se stávajícím systémem SLP a MaR v Nemocnici Třinec.
Podrobná specifikace technického vybavení slaboproudu viz. příloha PD - PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Technická specifikace
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Příprava kabelových tras, montáž + dodávka
1 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm | ks | 20 | 0 | 0 |  | 0
2 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0
3 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 45cm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
4 | Krabice KP 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) | ks | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
6 | Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Krabice KO, KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 125 | 0 | 0 |  | 0
9 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 45 | 0 | 0 |  | 0
10 | Protipož. ucpávka průch. stěnou (mont. vč. mat.) | m2 | 2 |  | 0 |  | 0
11 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.) | m | 250 |  | 0 |  | 0
12 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.) | m | 120 |  | 0 |  | 0
13 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 29 mm (mont. vč. mat.) | m | 40 |  | 0 |  | 0
14 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 32 mm (mont. vč. mat.) | m | 20 |  | 0 |  | 0
15 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 48 mm (mont. vč. mat.) | m | 20 |  | 0 |  | 0
16 | trubka tuhá d25 PVC | m | 250 |  | 0 |  | 0
17 | ocelový kabelový žlab 250/100, 1x přepážka, víko, spojky, závěsy | m | 35 |  | 0 |  | 0
18 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 50 |  | 0 |  | 0
19
20 | Rozvod univerzální kabeláže - montáž
21
22 | Ukončení kabelu UTP v zásuvce | ks | 72 | 0 | 0 |  | 0
23 | Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu | ks | 72 | 0 | 0 |  | 0
24 | Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek | m | 3960 | 0 | 0 |  | 0
25 | Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu | ks | 72 | 0 | 0 |  | 0
26 | Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0
27 | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna | ks | 24 | 0 | 0 |  | 0
28 | Mont. a sestavení zásuvky pro 2 moduly RJ45 | ks | 34 | 0 | 0 |  | 0
29 | Mont. a sestavení zásuvky pro 1 moduly RJ45 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
30 | Závěrečné práce ve skříni RACK | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
31 | Montáž racku do 42 HU | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
32 | montáž Wifi AP a kontroleru, konfigurace | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
33 | Uvedení do provozu | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
34
35 | Rozvod univerzální kabeláže - dodávka
36
37 | Kabel UTP (U/UTP) 4x2x0,54, Kategorie 6, Solarix CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 | m | 3960 |  | 0 | 0 | 0
38 | Optický kabel gelový SM 9/125, 12vl, RFLSOH plášť doublejacket | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
39 | zasuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (kryt+rámeček) | ks | 34 |  | 0 | 0 | 0
40 | zasuvka 1xRJ45 Cat6 - komplet (kryt+rámeček) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
41 | Patch panel 48xRJ45/ 6 1U, šedý | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
42 | 19" rozvodný panel 5x220V s přep. ochranou třídy D, 3m | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
43 | 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
44 | propojovací kabely RJ45/RJ45 cat.6 - 1,5m | ks | 54 |  | 0 | 0 | 0
45
46 | datový rozavděč DR - monitoring
47
48 | 19" rozvaděč, 9U 600x400, nástěnný, uzamykatelný komplet | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
49 | Patch panel 24xRJ45/ 6A 1U, šedý | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
50 | Ventilační jednotka střešní/podlahová, 2x pozice | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
51 | 19" rozvodný panel 5x220V s přep. ochranou třídy D, 3m | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
52 | 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
53 | 19" perforovaná police 450mm, 1U, se zadními podpěrami | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
54 | propojovací kabely RJ45/RJ45 cat.6 - 1,5m | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
55
56 | Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=2.8-12mm, DWDR, VA, IR 30m | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
57 | NVR pro až 8 IP kamer/enkodérů, bez HDD, 250Mbps, RackMount, licence pro 8 kamer | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
58 | LCD monitor WQHD 2560×1440, 32", IPS, LED, 10bit, 5ms, 75Hz, 250cd/m2, 1000:1, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, DVI-D, D-SUB(VGA), FreeSync, Flicker Free, černý | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
59 | PremiumCord HDMI extender na 60m,Přenos Full HD 1080p až na vzdálenost 60 m, 1× jednotka vysílače 1× jednotka, 1x přijímače, 1× manuál, 2× napájecí adaptér | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
60
61 | Doplnění stávajcího datového rozvaděče
62
63 | Datový přepínač 48 portů 1Gb POE + 4 porty x 10Gb SFP+, dual PSU | ks | 1 |  | 0 |  | 0
64 | SLP_Podrobná technická specifikace
65 | SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM, 1310nm, LC Duplex, komatibilní s dodávaným řešením | ks | 4 |  | 0 |  | 0
66 | LC-LC Optický patch cord 09/125 1m | ks | 4 |  | 0 |  | 0
67 | LC-LC Optický patch cord 09/125 2m | ks | 4 |  | 0 |  | 0
68 | Kabel síťový prodlužovací, IEC320 C14 - C15, 2m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
69 | Kabel síťový 230V k počítači 2m IEC 320 C15 konektor s drážkou | ks | 2 |  | 0 |  | 0
70
71 | WiFi AP - Bezdrátový přístupový bod podnikové třídy s podporou WiFi6E | ks | 3 |  | 0 |  | 0
72 | SLP_Podrobná technická specifikace
73 | PC MFF - PC pro výdej materiálu | ks | 6 |  | 0 |  | 0
74 | SLP_Podrobná technická specifikace
75 | LCD Monitor - dotekový | ks | 6 |  | 0 |  | 0
76 | SLP_Podrobná technická specifikace
77 | Kabel Displayport - přípojný kabel M/M 0,5m | ks | 6 |  | 0 |  | 0
78 | SLP_Podrobná technická specifikace
79 | Kabel Displayport - přípojný kabel M/M 2m | ks | 6 |  | 0 |  | 0
80 | SLP_Podrobná technická specifikace
81 | Držák Mini PC | ks | 6 |  | 0 |  | 0
82 | SLP_Podrobná technická specifikace
83 | Adaptér VESA pro uchycení mini PC mimo střed monitoru | ks | 6 |  | 0 |  | 0
84 | SLP_Podrobná technická specifikace
85 | Nástěnný držák monitoru | ks | 6 |  | 0 |  | 0
86 | SLP_Podrobná technická specifikace
87 | Police na klávesnici a myš | ks | 6 |  | 0 |  | 0
88 | SLP_Podrobná technická specifikace
89 | Licence
90
91 | Server licence:
92 | Windows Server Datacenter v aktuální nejvyšší dostupné verzi (pro krajské zdravotnické zařízení) - registrační e-mail k licencím tomas.walach@nemtr.cz | ks | 1 |  | 0 |  | 0
93
94 | Device server licence:
95 | Windows Server Cal Device v aktuální nejvyšší dostupné verzi (pro krajské zdravotnické zařízení) - registrační e-mail k licencím tomas.walach@nemtr.cz | ks | 30 |  | 0 |  | 0
96
97 | PC SFF - PC na sál (zabudované - PACS) + pracovna lékaře | ks | 6 |  | 0 |  | 0
98 | SLP_Podrobná technická specifikace
99 | LCD Monitor - pracovna lékaře | ks | 4 |  | 0 |  | 0
100 | SLP_Podrobná technická specifikace
101 | LCD Monitor - zabudovaný (PACS) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
102 | SLP_Podrobná technická specifikace
103 | Ruční čtečka čárových kódů 1D/2D LED pro zdravotnictví | ks | 6 |  | 0 |  | 0
104 | SLP_Podrobná technická specifikace
105 | Nabíjecí kolébka ke čtečce | ks | 6 |  | 0 |  | 0
106 | SLP_Podrobná technická specifikace
107 | Optická linka SingleMode, 9/125mezi rozvaděi A a C (4 LC konektory v každém rozvaděči)
108 | Popis
109 | Dotažení a zavaření optického kabelu mazi datovým rozvaděčem v bloku D (1NP) a serverovnou A (1PP).
110 | Optický kabel, SingleMode, 9/125, 24 vláken, zafukovací | m | 160 |  | 0 |  | 0
111 | mikrotrubička do HDPE, průměr 10/8 | m | 140 |  | 0 |  | 0
112 | spojka mikrotrubiček | ks | 16 |  | 0 |  | 0
113 | optický patchcord SM, 2m, LC-LC | ks | 16 |  | 0 |  | 0
114 | optická kazeta | ks | 2 |  | 0 |  | 0
115 | optická spojka SM, LC-LC, duplex | ks | 16 |  | 0 |  | 0
116 | pigtail SM, LC, 1,5 m | ks | 16 |  | 0 |  | 0
117 | optický svár | ks | 16 |  | 0 |  | 0
118 | ochranná trubička sváru | ks | 16 |  | 0 |  | 0
119 | měření a certifikace | ks | 8 |  | 0 |  | 0
120 | montážní sada | ks | 1 |  | 0 |  | 0
121 | elektroinstalační trubka, ohebná, 20mm (vč. Příslušenství) | m | 5 |  | 0 |  | 0
122 | popis optických van a kabelů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
123 | drobný instalační materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
124
125 | Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil odbornou způsobilost ve věci instalace a zaškolení řešení poptávané ve VV
126 | úrovni partnera PartnerWorks nebo PartnerWorksPlus.
127 | Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil původ dodaného zboží potvrzením výrobce o tom, že zboží je určeno pro český trh.
128 | Zadavatel požaduje, aby byla spolu se zbožím dodána služba, která po celou dobu záruky zahrnuje výměnu všech vadných
129 | komponent do příštího pracovního dne a přístup k novým verzím firmware. Záruka je požadována nejméně po dobu 36 měsíců.
130
131 | Rozvod elektrického vrátného - montáž
132
133 | Zataž kab. Cat.6 UTP do lišt, trubek | m | 120 | 0 | 0 |  | 0
134 | Mont. tlačítkového tabla | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
135 | Mont. video telefonu | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
136 | Mont. zdroje pro vrátného do rozáděče | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
137
138 | Rozvod elektrického vrátného - dodávka
139
140 | Instalační kabel Cat.6 UTP | m | 120 |  | 0 | 0 | 0
141 | CDV-43M - Barevný handsfree videotelefon se 4,3" LCD a ovládáním dotykovými tlačítky | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
142 | DRC-3UC/ RFID, Commax barevná dveřní kamerová jednotka se 3 tlačítky a integrovanou čtečkou | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
143 | DR-30-12, napájecí zdroj pro Commax na DIN, 230 V AC / 12 V DC / 2 A / 24 W | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
144
145 | Rozvod systém pacient sestra - dodávka+montáž
146
147 | Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m (Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech radiových stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na hlavním terminálu v uživatelském menu. Možnost integrace s bezdrátovým systémem a zobrazení bezdrátových bezpečnostních tlačítek s funkcí hlídání průchodu klientů zakázanou zónou, ve spojení s IP kamerou zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
148 | Datový rozvaděč nástěnný 19"/12U 600x400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
149 | Napájecí zdroj + lokální server | ks | 1 |  | 0 |  | 0
150 | Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
151 | SW - licence provozu účastníka | ks | 3 |  | 0 |  | 0
152 | Univerzální police 19"/1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
153 | Zásuvka terminálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
154 | Telefonní zásuvka IN-OUT | ks | 1 |  | 0 |  | 0
155 | DECT Phone - (bezdrátový telefon DECT - analogová linka) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
156 | Telefonní interface (pro analog. přístr.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
157 | Datový switch 24 portů/19" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
158 | Napájecí injektor 8 portů/19" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
159 | Napájecí injektor 24 portů/19" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
160 | Svítidlo signalizační LED | ks | 3 |  | 0 |  | 0
161 | Pokojový terminál hovorový(minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
162 | Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky (Disconnection) s částečně krouceným samouvolňovacím kabelem (minimálně tlačítko primárního přivolání pomoci podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách, tlačítka pro přivolání ošetřovatelského personálu, tlačítka pro volbu rádiové stanice, tlačítko pro ovládání hlasitosti + -, další tlačítko volně programovatelné, bezpečnostní konektor proti vytržení) | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
163 | Držák kabelu na hrazdu | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
164 | Táhlo a tlačítko nouzového volání | ks | 4 |  | 0 |  | 0
165 | Patch kabel | ks | 10 |  | 0 |  | 0
166 | Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření | ks | 30 |  | 0 |  | 0
167 | UTP Cat 5e - kabel do trubek, nebo do lišt LSOH | m | 450 |  | 0 |  | 0
168 | instalační krabice pod omítku KP 68KA | ks | 15 |  | 0 |  | 0
169 | instalační krabice pod omítku KP 64/2KA | ks | 5 |  | 0 |  | 0
170 | trubka pod omítku PVC 25 | m | 230 |  | 0 |  | 0
171 | vodič protahovací AZ 2,5 | m | 230 |  | 0 |  | 0
172 | ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
173 | značení trasy vedení | m | 230 | 0 | 0 |  | 0
174 | pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce) | hod | 15 | 0 | 0 |  | 0
175
176 | Rozvod přístupový systém - dodávka+montáž
177 | GCD 458.xx Řídící člen ve funkci datového a žurnálového serveru ID systému . Tvoří komunikační most na server. Komunikace RS485, Eth RJ45, USB, kapacita paměti (2500 karet / 2500 záznamů) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
178 | Bezkontaktní čtečka HID iClass, Mifare a DESFire karet, dosah do 5 cm (karty iClass), vysoká bezpečnost přenosu mezi kartou a čtečkou. | ks | 3 |  | 0 |  | 0
179 | adapter pro povrchovou montáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0
180 | GCD 412.xx řídící člen identifikačního stanoviště, ovládá 4 id místa, komunikace RS485, i2c., montážní krabice povrchová | ks | 3 |  | 0 |  | 0
181 | FW pro GCD 412 Acs /konfigurovatelné dle požadavku, včetně režimu office | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
182 | Průmyslový napájecí zdroj 24V/ss/350W, bez možnosti záložního provozu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
183 | Kabel FTP/cat5e | m | 160 |  | 0 |  | 0
184 | Kabel FIHX006 | m | 80 |  | 0 |  | 0
185 | Pomocný instalační materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
186 | Přesun materiálu, doprava | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
187 | Konfigurace přístupového systému do SW nadstavby | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
188 | Licence uživatelských databází EKV GCSW7900 | sbj | 20 |  | 0 | 0 | 0
189 | Zprovoznění technologie, propojení s výkonnými prvky jednotlivých vstupů – dodávka stavby | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
190
191 | Signalizace WC invalidé, dodávka +montáž
192 | OSTAVNÉ TLAČÍTKO | ks | 1 |  | 0 |  | 0
193 | TRANSFORMÁTOR | ks | 1 |  | 0 |  | 0
194 | TLAČÍTKO SE SŇŮROU U WC | ks | 1 |  | 0 |  | 0
195 | ALARM | ks | 1 |  | 0 |  | 0
196 | kabel JYTY 4x1 | m | 15 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
1 | Pomocné montážní práce, úprava a demontáž stávající instalace | hod | 80 |  |  |  | 0
2 | Revize | hod | 8 |  |  |  | 0
4 | Zakreslení skutečného provedení stavby | hod | 12 |  |  |  | 0
5 | demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu | hod | 8 |  |  |  | 0
6 | napojení na stávající rozvody slp | hod | 64 |  |  |  | 0
7 | zednické práce | hod | 8 |  |  |  | 0
| celkem | [5 empty] | 0