## rozpocet_silno
Stavba: NEMOCNICE TŘINEC , p.o. OPERAČNÍ SÁLY 6 a 7 stavební úpravy pavilon C
Část: D1.01/4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTRONIKA
Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
1 | rozvadeč RMSC3 - dodávka dle výkresu 06 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | rozvadeč R-VDO/C - dodávka dle výkresu 07 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | rozvadeč RHC - doplnění dle výkresu 08 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4
5 | doplnění rozavděče RCZ3 - jistič LFI16B/2p/0,03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | UPS 15 kVA / 15 kW , 400/400V, baterie 3hod, sitova karta, 1x signalizační panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | CYKY-J 5x70 | m | 65 |  | 0 |  | 0
8 | CYKY-J 5x2,5 (C) | m | 30 |  | 0 |  | 0
9 | CYKY-J 3x2,5 (C) | m | 120 |  | 0 |  | 0
10 | PRAFlaSafe-J 5x35 (C) | m | 90 |  | 0 |  | 0
11 | PRAFlaSafe-J 5x25 (C) | m | 125 |  | 0 |  | 0
12 | PRAFlaSafe-J 5x16 (C) | m | 90 |  | 0 |  | 0
13 | PRAFlaSafe-J 5x4 (C) | m | 65 |  | 0 |  | 0
14 | PRAFlaSafe-J 5x2,5 (C) | m | 65 |  | 0 |  | 0
15 | PRAFlaSafe-J 3x2,5 (C) | m | 3645 |  | 0 |  | 0
16 | PRAFlaSafe-J 5x1,5 (C) | m | 60 |  | 0 |  | 0
17 | PRAFlaSafe-J 4x1,5 (C) | m | 210 |  | 0 |  | 0
18 | PRAFlaSafe-J 3x1,5 (C) | m | 1320 |  | 0 |  | 0
19 | PRAFlaSafe-J 3x1,5 (A) | m | 85 |  | 0 |  | 0
20 | PRAFlaSafe-J 2x1,5 (D) | m | 80 |  | 0 |  | 0
21 | PRAFlaSafe-J 2x1,5 (A) | m | 120 |  | 0 |  | 0
22 | Prafladur E60 5x16 | m | 20 |  | 0 |  | 0
23 | Prafladur E60 3x2,5 | m | 520 |  | 0 |  | 0
24 | Prafladur E60 3x10 | m | 95 |  | 0 |  | 0
25 | JXFE-R 4x2x0,8 | m | 145 |  | 0 |  | 0
26 | JXFE-R 2x2x0,8 | m | 180 |  | 0 |  | 0
27 | tr ohebná d23 320N PVC | m | 1250 |  | 0 |  | 0
28 | tr tuhá d32 PVC | m | 60 |  | 0 |  | 0
29 | CYA 50 zž, B2ca s1d0 | m | 120 |  | 0 |  | 0
30 | CYA 25 zž, B2ca s1d0 | m | 180 |  | 0 |  | 0
31 | CYA 16 zž, B2ca s1d0 | m | 65 |  | 0 |  | 0
32 | CYA 6 zž, B2ca s1d0 | m | 1640 |  | 0 |  | 0
33 | CYA 4 zž, B2ca s1d0 | m | 40 |  | 0 |  | 0
34 | svorka OP | ks | 115 |  | 0 |  | 0
35 | elekroinstalační lišta 18x13 | m | 45 |  | 0 |  | 0
36 | elekroinstalační lišta 30x25 | m | 25 |  | 0 |  | 0
37 | elekroinstalační lišta 40x40 | m | 30 |  | 0 |  | 0
38 | ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 80 |  | 0 |  | 0
39 | ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 65 |  | 0 |  | 0
40 | příchytka pro kabel, včetně turbošroubu, funkční trasa 60min | ks | 450 |  | 0 |  | 0
41 | pomocná ocelová konstrukce do 10kg | ks | 40 |  | 0 |  | 0
42 |  |  |  |  | 0
43 | Svítidla včetně zdrojů a příslušenství, specifiakce viz kniha svítidel |  |  |  | 0
44 | A - LED SVÍTIDLO 38W, VESTAVĚNÉ DO RASTRU 600, IP20, Ra90, RÁMEČEK | ks | 13 |  | 0 |  | 0
45 | A1 - LED SVÍTIDLO 17W, VESTAVĚNÉ DO RASTRU 600, RÁMEČEK | ks | 42 |  | 0 |  | 0
46 | G - LED SVÍTIDLO 11W, ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, IP 40, D205 mm | ks | 17 |  | 0 |  | 0
47 | G1 - LED SVÍTIDLO 12W, ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, IP 54, D210 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
48 | N1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, IP20, BATERIE 3HOD. | ks | 9 |  | 0 |  | 0
49 | N2 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, S PIKTOGRAMEM, IP40, JEDNOSTRANNÉ, NÁSTĚNNÉ, BATERIE 3HOD. | ks | 21 |  | 0 |  | 0
50 | ZMĚNA SVÍTIDEL m.č. 1.24, 1.27 (ROZDÍL CENY) | ks | 13 |  | 0 |  | 0
51 | 1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 12 |  | 0 |  | 0
52 | Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 4 |  | 0 |  | 0
53 | Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 12 |  | 0 |  | 0
54 | Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 1 |  | 0 |  | 0
55 | tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 14 |  | 0 |  | 0
56 | zásuvka 16A/230V - strojek, kryt, rámeček- ref HNĚDÁ | ks | 102 |  | 0 |  | 0
57 | zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček- ref ZELENÁ | ks | 6 |  | 0 |  | 0
58 | zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček- ref ŽLUTÁ | ks | 46 |  | 0 |  | 0
59 | zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček- ref ORANŽOVÁ | ks | 18 |  | 0 |  | 0
60 | zásuvka 16A/230V- modrá CEE, připojení rentgenu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
61 | přepěťpvá ochrana typu D, do zásuvky | ks | 4 |  | 0 |  | 0
62 | KP68, KU68, nebo do dutých stěn | ks | 221 |  | 0 |  | 0
63 | KR68, nebo do dutých stěn | ks | 50 |  | 0 |  | 0
64 | KR97 | ks | 20 |  | 0 |  | 0
65 | krabice K125 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
66 | krabice IP54 na povrch se svorkovnicí | ks | 20 |  | 0 |  | 0
67 | krabice KT250, ekvipotencionální svorkovnice EPS - pospojování | ks | 4 |  | 0 |  | 0
68 | ukončení vodičů pospojování | ks | 450 |  | 0 |  | 0
69 | servisní vypínač 400V/16A v krabici, IP66 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
70 | servisní vypínač 400V/32A v krabici, IP66 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
71 | sporáková přípojka 16A/400V, malá IP44 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
72 | zásuvka PE pro funkční uzemnnění zdravotnické technologie | ks | 50 |  | 0 |  | 0
73 | pohybové čidlo IP20, stropní 360°, spínání LED zdojů | ks | 15 |  | 0 |  | 0
74 | Krabice KSK 100 PO IP66 s požární odolností, oranžová | ks | 2 |  | 0 |  | 0
75 | napojení ventilátorů, zařízení VZT, zařízení ZTI, pohonů dveří | ks | 44 | 0 | 0 |  | 0
76 | napojení rozvodů v rampách a zdrojových mostech | ks | 35 | 0 | 0 |  | 0
77 | protipožární ucpávka | m2 | 2 |  | 0 |  | 0
78 | ukončení kabelů do 5 x 70 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
79 | ukončení kabelů do 5 x 35 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0
80 | ukončení kabelů do 5 x 16 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0
81 | ukončení kabelů do 5 x 6 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0
82 | ukončení kabelů do 5 x 1,5-4 | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0
83 | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 | ks | 320 | 0 | 0 |  | 0
84 | průraz panelovým zdivem do 45 cm | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0
85 | průraz panelovým do 30 cm | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0
86 | průraz panelovým do 15 cm | ks | 23 | 0 | 0 |  | 0
87 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 250 | 0 | 0 |  | 0
88 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 120 | 0 | 0 |  | 0
89 | vysekání, vyvrtání kapes pro krabice | ks | 291 | 0 | 0 |  | 0
90
91 | demontáž rozvaděče do 100kg, likvidace | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
92 | demontáž a zpětná montáž rozavděče do 50kg | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
93 | demontáž a zpětná montáž UPS 15kVA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
94 | demontá svítidla do 2x58W, likvidace | ks | 60 | 0 | 0 |  | 0
95
96 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 200 |  | 0 |  | 0
97 | součet |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | zabezpečení pracoviště | hod | 40 |  |  |  | 0
2 | úprava v rozvaděčích | hod | 32 |  |  |  | 0
3 | demontáže a úpravy instalace | hod | 120 |  |  |  | 0
4 | koordinace s ostatními profesemi | hod | 16 |  |  |  | 0
5 | vynášení suti do kontejneru | hod | 60 |  |  |  | 0
6 | spolupráce s revizním technikem | hod | 16 |  |  |  | 0
7 | inženýrská činnost | hod | 16 |  |  |  | 0
8 | výchozí revize | hod | 32 |  |  |  | 0
9 | zajištění vyjádření TIČR | ks | 1 |  |  |  | 0
10 | programování přepínače ATICS sběrnice, nastavení, uvedení do provodzu | hod | 16 |  |  |  | 0
11 | programování Dali sběrnice, nastavení, uvedení do provodzu | hod | 16 |  |  |  | 0
12 | dokumentace skut. provedení | hod | 64 |  |  |  | 0
13 | celkem | [5 empty] | 0