Příloha č. 5

Hodnoticí kritéria

| Název veřejné zakázky | „Dodávky spotřebního materiálu pro stanovení glykovaného hemoglobinu, včetně výpůjčky analyzátoru pro Centrální laboratoř SZZ Krnov“ |
| --- | --- |
| Číslo spisu | KRN/Otr/2024/27/spotř. mat. – glyk. hemoglobin – CL |
| Číslo zakázky | P24V00000228 |

V souladu se svou nabídkou zaškrtne Účastník ZŘ v níže uvedené tabulce, zda a jakým způsobem splňuje či nesplňuje jednotlivé parametry kvality. V případě splnění parametru bude uveden dokument i číslo strany dokumentu v nabídce, kde lze splnění požadavku ověřit.

2.A Hodnoticí kritérium kvality

| Kompaktnost měřícího systému | Zaškrtne účastník ZŘ | Odkaz na dokument, vč. strany |
| --- | --- | --- |
| vzorkovací, měřící, ovládací a zobrazovacích části včetně tiskárny jsou integrovány do jednoho zařízení | ☐ |  |
| vzorkovací, měřící, ovládací a zobrazovacích části včetně tiskárny nejsou integrovány do jednoho zařízení | ☐ |  |

2.B Hodnoticí kritérium kvality

| Předkolonový filtr | Zaškrtne účastník ZŘ | Odkaz na dokument, vč. strany |
| --- | --- | --- |
| je integrován do kolony | ☐ |  |
| je samostatnou součástí systému | ☐ |  |
| není součástí systému | ☐ |  |

2.C Hodnoticí kritérium kvality

| Životnost kolony | Zaškrtne účastník ZŘ | Odkaz na dokument, vč. strany |
| --- | --- | --- |
| je více než 4 000 nástřiků | ☐ |  |
| je maximálně 4 000 nástřiků | ☐ |  |
| je maximálně 1 000 nástřiků | ☐ |  |

2.D Hodnoticí kritérium kvality

| Doba měření jednoho vzorku v minutách | Zaškrtne účastník ZŘ | Odkaz na dokument, vč. strany |
| --- | --- | --- |
| ≤1 | ☐ |  |
| ≤3 | ☐ |  |
| >3 | ☐ |  |

2.E Hodnoticí kritérium kvality

| Práce se vzorky | Zaškrtne účastník ZŘ | Odkaz na dokument, vč. strany |
| --- | --- | --- |
| systém umožňuje obsluze vkládat vzorky bez nutnosti orientovat zkumavku s čárovým kódem požadovaným směrem | ☐ |  |
| systém neumožňuje obsluze vkládat vzorky bez nutnosti orientovat zkumavku s čárovým kódem požadovaným směrem | ☐ |  |

2.F Hodnoticí kritérium kvality

| Uživatelská údržba systému | Zaškrtne účastník ZŘ | Odkaz na dokument, vč. strany |
| --- | --- | --- |
| systém vyžaduje pouze měsíční údržbu, přičemž údržba je automatická | ☐ |  |
| systém vyžaduje pouze měsíční údržbu | ☐ |  |
| systém vyžaduje pouze týdenní údržbu, přičemž údržba je automatická | ☐ |  |
| systém vyžaduje pouze týdenní údržbu | ☐ |  |
| systém vyžaduje pouze denní údržbu, přičemž údržba je automatická | ☐ |  |
| systém vyžaduje pouze denní údržbu | ☐ |  |
| systém vyžaduje jakoukoliv kombinaci denní, týdenní a měsíční údržby bez ohledu na to, zda probíhá automaticky | ☐ |  |

2.G Hodnoticí kritérium kvality

| Správa dat | Zaškrtne účastník ZŘ | Odkaz na dokument, vč. strany |
| --- | --- | --- |
| systém umožňuje elektronickou zálohu naměřených dat na externí úložiště, přičemž podmínkou pro plně využitelnou elektronickou zálohu je možnost zobrazení uložených dat bez nutnosti použít měřící systém | ☐ |  |
| systém umožňuje tištěný výstup naměřených dat v podobě seznamu vzorků a hodnot za aktuální den | ☐ |  |
| systém umožňuje automatický tištěný výstup v podobě chromatogramů jednotlivých vzorků | ☐ |  |
| systém umožňuje pouze obsluhou vyžádaný tištěný výstup v podobě chromatogramů jednotlivých vzorků | ☐ |  |

V ………………………….. dne ………………..

________________________________

Účastník ZŘ