Zalévací linka                                                                                                  Příloha č. 1a

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Zalévací linka ke zhotovování parafinových bloků jako nosičů tkáňových částic pro další histologické zpracování tkáňových vzorků |  |
| Stolní provedení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Modulární uspořádání přístroje – zalévání+chlazení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastavitelný stupeň chlazení min. do - 10°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Kapacita chladící plochy min. 40 bloků | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zásobník parafinu min. 5l | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Plynulá regulace intenzity zalévání | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Teplota pro vyhřívání min. 60°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zásobní kazet včetně jejich předehřevu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost ručního i nožního ovládání | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Bezpečnostní prvky pro ochranu obsluhy – okraje přístroje izolované od tepelně aktivních ploch, osvětlení pracovních ploch apod. | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ohraničené jímání odpadu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přehledný displej pro nastavení parametrů přístroje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |