# KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka

„Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro vyšetření infekčních markerů a ARR,

vč. výpůjčky imunochemického analyzátoru pro Centrální laboratoř SZZ Krnov“

Číslo spisu: KRN/FMP/2025/05/spotř. mat. – inf. markery + ARR – CL

Číslo zakázky: P25V00000046

| Zadavatel |  |
| --- | --- |
| název | Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace |
| sídlo | I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov |
| IČO | 00844641 |
| zastoupený | MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem nemocnice |

| Dodavatel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obchodní jméno |  |  |  |  |  |
| Sídlo |  |  |  |  |  |
| IČO |  |  |  |  |  |
| DIČ |  |  |  |  |  |
| zápis v obch. rejstříku |  |  |  |  |  |
| statutární orgán |  |  |  |  |  |
| osoba zmocněná |  |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| Kritérium | Plnění |  |  | Nabídková cena celkem za dodávku plnění při předpokládaném počtu testů dle sloupce G Přílohy č. 5 v Kč za 4 roky (bez DPH) |
|  | Spotřební materiál (reagencie, kyvety, kontrolní materiál, kalibrační materiál, čistící roztoky a veškerý další materiál) potřebný pro provádění vyšetření infekčních markerů a ARR (Aldosteron/Renin ratio) |  |  |  |
|  | Doplňkové technické požadavky |  |  | ANO / NE |
|  | Opakovaný náběr z jednoho vzorku pro účely verifikace (statistických veličin) |  |  |  |
|  | Minimální doporučený interval kalibrace nejméně stabilní reagencie |  |  | nabízené technické řešení označit ANO |
|  | více než 14 dní + možnost práce i po překročení doporučeného intervalu kalibrace |  |  |  |
|  | více než 14 dní (bez možnosti práce po překročení doporučeného intervalu kalibrace) |  |  |  |
|  | do 14 dnů |  |  |  |
|  | Statistický modul v analyzátoru pro vyhodnocování VKK, vč. Levey-Jennings grafů |  |  |  |
|  | Kontrola přístroje pomocí dálkové zprávy |  |  |  |
|  | Počet vzorků ve stojanu |  |  | nabízené technické řešení označit ANO |
|  | Více než 10 |  |  |  |
|  | Do 10 |  |  |  |
|  | Kapacita vstupního prostoru pro vkládání vzorků, kontrol, kalibrátorů |  |  | nabízené technické řešení označit ANO |
|  | Více než 100 |  |  |  |
|  | Do 100 |  |  |  |
|  | Možnost použití nezávislého kontrolního materiálu, jeho definice v analyzátoru a přenos hodnot do LIS |  |  |  |
|  | Identifikace reagenčních kitů pomocí RFID |  |  |  |
|  | Automatické načítání parametrů kalibrační křivky z čárového kódu nebo RFID na reagenčním kitu |  |  |  |
|  | Možnost provedení analýz z primárních pediatrických odběrových materiálů |  |  |  |
|  | Možnost spuštění extra automatického promytí roztokem typu chlornan sodný po analýzách protilátek ve třídě IgM k zabránění přenosu a falešně pozitivních výsledků |  |  |  |
|  | Možnost výběru reagencie pro provedení kontroly/kalibrace (stará a nová současně na palubě) |  |  |  |
|  | Uživatelská údržba systému |  |  | nabízené technické řešení označit ANO |
|  | Systém umožňuje automatickou pravidelnou údržbu (denní, týdenní, měsíční) bez zásahu obsluhy |  |  |  |
|  | Systém neumožňuje automatickou pravidelnou údržbu (denní, týdenní, měsíční) bez zásahu obsluhy |  |  |  |
|  | Správa dat |  |  | nabízené technické řešení označit ANO |
|  | Systém umožňuje elektronickou zálohu naměřených dat na externí úložiště, přičemž podmínkou pro plně využitelnou elektronickou zálohu je možnost zobrazení uložených dat bez nutnosti použít měřící systém |  |  |  |
|  | Systém umožňuje pouze tištěný výstup naměřených dat v podobě seznamu vzorků a hodnot za aktuální den |  |  |  |
|  | Účast v systému EHK |  |  | nabízené technické řešení označit ANO |
|  | V ČR |  |  |  |
|  | Mimo ČR |  |  |  |

| Účastník je kótován na burze cenných papírů | Doplnit ANO/NE |
| --- | --- |

| Účastník je malý či střední podnik | Doplnit ANO/NE |
| --- | --- |

Stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku v souladu se zadávací dokumentací. V okamžiku podání této nabídky máme vyjasněná veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Celková nabídková cena zahrnuje všechny náklady spojené s kompletní a úspěšnou realizací veřejné zakázky.

V ……………………., dne …………………….