## filtry Karviná I.,II.
Příloha č. 7 Výzvy k podání nabídek - Seznam druhů a požadovaný počet filtrů
VZ "Dodávky a servis filtrů klimatizačních zařízení"
Filtry pro VZT Karviná (dodávka) I. a II. stupeň
Klim. Jed. | Typ filtru | Rozměr filtru (mm) | Účinnost dle ISO 16890 | Materiál rámu | počet | počet ks | požad. nacenění | cena za 1ks | DPH | cena za 1ks | předpoklad | cena za pož.počet | cena za pož.počet
[5 empty] | kapes | ve VZT | na 1ks | filtru bez DPH |  | filtru s DPH | dodávky ks | kusů bez DPH | kusů s DPH
KJ-1 | kapsový | 287x592x200 | ePM10 60% | plast | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x592x200 | ePM10 60% | plast | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 287x592x635 | ePM1 80% | plast | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x592x635 | ePM1 80% | plast | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-2 | kapsový | 287x592x200 | ePM10 60% | plast | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x592x200 | ePM10 60% | plast | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 287x592x635 | ePM1 80% | plast | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x592x635 | ePM1 80% | plast | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x592x635 | ePM10 60% | plast | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-3 | kapsový | 592x592x635 | ePM2,5 65% | plast | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x592x635 | ePM1 80% | plast | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 402x592x635 | ePM10 60% | plast | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 490x592x635 | ePM1 80% | plast | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-4 | kapsový | 490x592x635 | ePM2,5 65% | plast | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 402x592x635 | ePM2,5 65% | plast | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 402x592x635 | ePM1 80% | plast | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-5 | kapsový | 287x592x200 | ePM10 60% | plast | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x592x635 | ePM1 80% | plast | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-6 | kapsový | 287x592x200 | ePM10 60% | plast | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x592x635 | ePM1 80% | plast | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-7 | kapsový | 745x920x200 | ePM10 60% | kov | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x592x525 | ePM2,5 65% | plast | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 287x592x525 | ePM2,5 65% | plast | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-8 | kapsový | 745x920x200 | ePM10 60% | kov | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x592x525 | ePM2,5 65% | plast | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 287x592x525 | ePM2,5 65% | plast | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-9 | kapsový | 744x744x360 | ePM10 60% | kov | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 744x744x360 | ePM1 80% | kov | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-10 | kapsový | 592x592x360 | ePM10 60% | plast | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-10a | kapsový | 592x592x360 | ePM10 60% | plast | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x592x500 | ePM10 60% | plast | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x592x635 | ePM1 80% | plast | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-11 | kapsový | 592x592x360 | ePM10 60% | plast | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x592x500 | ePM10 60% | plast | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x592x635 | ePM1 80% | plast | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-12 | kapsový | 490x490x500 | ePM2,5 65% | plast | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 490x490x360 | ePM10 60% | plast | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-13 | kapsový | 287x402x360 | ePM10 60% | plast | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 402x402x360 | ePM10 60% | plast | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 402x287x500 | ePM2,5 65% | plast | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 287x287x500 | ePM10 60% | plast | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 402x402x500 | ePM2,5 65% | plast | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 402x287x360 | ePM10 60% | plast | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 287x402x500 | ePM2,5 65% | plast | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 287x287x500 | ePM2,5 65% | plast | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-15 | kapsový | 734x430x360 | ePM10 60% | plast | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 734x430x500 | ePM10 60% | plast | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-16 | kapsový | 592x592x635 | ePM1 80% | plast | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x592x635 | ePM2,5 65% | plast | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ- varna | kapsový | 592x897x360 | ePM10 60% | plast | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 287x897x360 | ePM10 60% | plast | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-kuchyň | kapsový | 402x402x360 | ePM10 60% | plast | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ- sklady | rámečkový | 592x287x48 | COARSE 60% | plast |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-18 | kapsový | 490x592x635 | ePM2,5 65% | plast | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-19 | kapsový | 340x645x360 | ePM10 60% | plast | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 340x645x360 | ePM1 80% | plast | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
Trane | rámečkový | 470x600x48 | COARSE 60% | plast |  | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-14 | kapsový | 490x402x360 | COARSE 60% | plast | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 402x402x360 | COARSE 60% | plast | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 490x402x630 | ePM1 80% | plast | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 402x402x630 | ePM1 80% | plast | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-20 | kapsový | 592x592x500 | ePM10 60% | plast | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x287x500 | ePM10 60% | plast | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 340x645x600 | ePM1 80% | plast | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 420x805x600 | ePM1 80% | plast | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-21 | kapsový | 287x287x500 | ePM10 60% | plast | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 287x592x500 | ePM10 60% | plast | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x592x500 | ePM10 60% | plast | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x287x500 | ePM10 60% | plast | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 340x645x600 | ePM1 80% | plast | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-23 | kapsový | 490x490x500 | ePM2,5 65% | plast | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
magnet | kapsový | 490x490x500 | ePM10 60% | plast | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 490x490x500 | ePM1 80% | plast | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
KJ-22 | kapsový | 592x592x360 | COARSE 60% | plast | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 287x592x360 | COARSE 60% | plast | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x592x630 | ePM1 80% | plast | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| kapsový | 287x592x630 | ePM1 80% | plast | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
celkem filtry I., II. Karviná | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0

## filtry Karviná III.
Příloha č. 4 Oznámení o zahájení zadávacího řízení
VZ "Dodávky a servis filtrů klimatizačních zařízení"
Filtry pro VZT Karviná (dodávka) III. stupeň | [15 empty] | dodávka na 1.výměnu
jednotka | Filtr | [8 empty] | Nadstavec |  | požad. nacenění | cena za 1kus | DPH | cena za 1kus | cena za pož.počet | cena za pož.počet
| poř č. | Typ filtru | počet | Rozměr filtru v mm | Třída filtrace dle 1822 | Mat. rámu | Typ a umístění těsnění | Průtok vzduchu v m3/h | Počáteční TZ (Pa) | Typ | rozměr v mm | na 1kus | filtru bez DPH |  | filtru s DPH | kusů bez DPH | kusů s DPH
JIP 1.NP |  | absolutní | 4 | 457x457x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 360 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KJ-9 |  | absolutní | 10 | 457x610x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 500 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | absolutní | 2 | 457x610x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 500 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AstroPak 250PU | 4 | 610x305x78 | H13 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COS | KJ-1 | absolutní speciální VVE 83-3-B-Z | 16 | 915x610x90 | H14 | hliník | Ploché na vstupu | 600 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.NP |  | absolutní speciální VVE 83-1-B-Z | 1 | 915x610x90 | H14 | hliník | Ploché na vstupu | 220 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KJ-2 | absolutní speciální VVE 83-3-B-Z | 11 | 915x610x90 | H14 | hliník | Ploché na vstupu | 600 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | absolutní speciální VVE 83-1-B-Z | 3 | 915x610x90 | H14 | hliník | Ploché na vstupu | 220 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | absolutní speciální VVE 63-3-B-Z | 2 | 610x610x90 | H14 | hliník | Ploché na vstupu | 400 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.NP | KJ-3 | absolutní | 4 | 305x610x292 | H13 | MDF | PUR vstup | 1000 | 250 | laminární pole | 2400x1400x445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porodní |  | absolutní | 11 | 610x610x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 670 | 150 |  | 623x623 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sál |  | absolutní | 2 | 610x610x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 670 | 150 |  | 623x1246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
porodní | KJ-4 | absolutní | 3 | 610x610x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 670 | 150 |  | 623x623 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
boxy |  | absolutní | 6 | 610x610x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 670 | 150 |  | 623x1246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Centr.steril. | KJ-7,8 | absolutní | 28 | 457x457x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 360 | 150 | CGF- PL 470 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Centrální | 10.43 | absolutní | 1 | 457x457x149 | H13 | MDF | PUR vstup | 830 | 250 | FN 4- BUGW - (O – Φ160) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příjem | 10.44 | absolutní | 2 | 610x915x149 | H13 | MDF | PUR vstup | 1500 | 250 | FN 9- BULW - (O – Φ250) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KJ-10 | 10.45 | absolutní | 1 | 457x457x149 | H13 | MDF | PUR vstup | 830 | 250 | FN 4- BUGW - (O – Φ200) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JIP 5.NP |  | absolutní speciální VVE 83-1-B-Z | 1 | 915x610x90 | E12 | hliník | Ploché na vstupu | 220 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KJ-5 |  | absolutní speciální VVE 53-3-B-Z | 13 | 305x610x90 | E12 | hliník | Ploché na vstupu | 200 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | absolutní speciální VVE 53-4-B-Z | 5 | 305x610x90 | E12 | hliník | Ploché na vstupu | 300 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JIP 6.NP |  | absolutní speciální VVE 83-1-B-Z | 1 | 915x610x90 | E12 | hliník | Ploché na vstupu | 220 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KJ-6 |  | absolutní speciální VVE 53-3-B-Z | 13 | 305x610x90 | E12 | hliník | Ploché na vstupu | 200 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | absolutní speciální VVE 53-4-B-Z | 5 | 305x610x90 | E12 | hliník | Ploché na vstupu | 300 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Novorozenci | KJ-16 | kompaktní | 1 | 592x592x292 | H13 | plast | - | 2500 | 230 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARO KJ-14 | 14.16 | absolutní | 5 | 305x610x56 | H13 | MDF | PUR vstup | 270 | 150 | FN 3.6 – CPVY – (O – Φ200) | 370x700x320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KJ-14 | 14.15 | absolutní | 6 | 305x305x149 | H13 | MDF | PUR vstup | 325 | 250 | FN 3 – CPVY – (O – Φ200) | 370x600x320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.14 | absolutní | 12 | 305x305x149 | H13 | MDF | PUR vstup | 325 | 250 | FN 3 – CPVY – (O – Φ200) | 370x600x320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nově | nově | absolutní | 1 | 305x610x292 | H13 | MDF | PUR vstup | 1000 | 250 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| nově | absolutní | 1 | 435x435x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 325 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.13 | absolutní | 9 | 305x305x56 | H13 | MDF | PUR vstup | 125 | 150 | FN 3 – CPVW – (E – 100/100) | 600x600x150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | absolutní | 2 | 610x915x80 | H14 | Hliník | GEL vstup, mřížka výstup | 820 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | absolutní | 4 | 610x762x80 | H14 | Hliník | GEL vstup, mřížka výstup | 680 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | absolutní | 3 | 457x457x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 360 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ortop |  | absolutní | 7 | 457x457x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 360 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sály |  | absolutní | 5 | 305x305x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 155 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KJ-20 |  | absolutní | 4 | 575x575x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 600 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KJ-21 |  | absolutní | 7 | 575x575x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 600 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | absolutní | 2 | 305x305x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 155 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | absolutní | 2 | 305x305x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 155 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | absolutní | 1 | 575x575x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 600 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dětská |  | absolutní | 1 | 345x345x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 210 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JIP |  | absolutní | 4 | 435x435x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 325 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.NP |  | absolutní | 2 | 435x435x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 325 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KJ-22 |  | absolutní | 4 | 535x535x78 | H13 | MDF | PUR vstup | 520 | 150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 232 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## filtry Orlová I.,II.,III
Příloha č. 4 Oznámení o zahájení zadávacího řízení
VZ "Dodávky a servis filtrů klimatizačních zařízení"
Filtry pro VZT Orlová (dodávka) I, II a III stupeň
Osazení | [9 empty] | požadov. | cena za 1ks |  |  | dodávka na 1.výměnu 3.stupně |  | dodávka 1 a 2 stupně filtrace
|  |  |  | počet |  |  |  |  | poč. ks. | nacenění | filtru bez | DPH | cena za 1ks. | cena za pož.počet | cena za pož.počet | předpoklad | cena za pož.počet | cena za pož.počet
| Typ filtru | Rozměr v mm | Třída filtrace dle ISO 16890 a EN 1822 | kapes | Mat. rámu | Typ a umístění těsnění | Průtok vzduchu v m3/h | Počáteční TZ (Pa) | ve VZT | na 1kus | DPH |  | filtru s DPH | kusů bez DPH | kusů s DPH | dodávky ks | kusů bez DPH | kusů s DPH
Op.sály -
stropní | absolutní | 457x457x78 | H13 | - | MDF | PUR vstup | 360 | 150 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HEPA filtry | absolutní | 610x610x78 | H13 | - | MDF | PUR vstup | 670 | 150 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aseptika | absolutní | 915x610x78 | H13 | - | MDF | PUR vstup | 1010 | 150 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| absolutní | 1220x610x78 | H13 | - | MDF | PUR vstup | 1340 | 150 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Op.sály
strojovna
Septika | absolutní speciální filtrační vložka FVJ-3B - 2 složence | 460x200x400 | E11 | - | plech | - | 400 | 120 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aseptika | kapsový | 605x897x350 | ePM10 60% | 6 | plast | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0
| kapsový | 605x897x635 | ePM1 80% | 8 | plast | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0
NIP
stropní | absolutní | 345x345x78 | H13 | - | MDF | PUR vstup | 210 | 150 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
filtry | absolutní | 345x345x78 | H13 | - | MDF | PUR vstup | 210 | 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| absolutní | 305x610x150 | H13 | - | MDF | PUR vstup | 700 | 250 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| absolutní | 305x610x150 | H13 | - | MDF | PUR vstup | 700 | 250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| absolutní | 305x610x150 | H13 | - | MDF | PUR vstup | 700 | 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| absolutní | 535x535x78 | H13 | - | MDF | PUR vstup | 520 | 150 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| absolutní | 535x535x78 | H13 | - | MDF | PUR vstup | 520 | 150 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| absolutní | 535x535x78 | H13 | - | MDF | PUR vstup | 520 | 150 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| absolutní | 305x610x292 | H13 | - | MDF | PUR vstup | 1000 | 250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| absolutní | 305x610x292 | H13 | - | MDF | PUR vstup | 1000 | 250 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIP
strojovna | kapsový | 287x592x525 | ePM10 60% | 3 | plast | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x592x525 | ePM10 60% | 6 | plast | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0
Kapsové | kapsový | 592x287x525 | ePM10 60% | 6 | plast | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0
filtry | kapsový | 592x592x360 | ePM10 60% | 6 | plast | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x287x360 | COARSE 60% | 6 | plast | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0
| kapsový | 287x592x360 | COARSE 60% | 3 | plast | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0
| kapsový | 592x592x360 | COARSE 60% | 6 | plast | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0
20
Kompaktní | kompaktní | 592x592x292 | ePM1 85% | - | plast | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0
filtry | kompaktní | 592x287x292 | ePM1 85% | - | plast | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0
Filtrační
textilie | přířez | 2x30000 | COARSE 40% | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
| přířez | 2x30000 | COARSE 60% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
celkem filtry Orlová | [8 empty] | 111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0

## výměna filtrů
Příloha č. 4 Oznámení o zahájení zadávacího řízení
VZ "Dodávky a servis filtrů klimatizačních zařízení"
Výměna filtrů bez dodávky
Osazení | typ filtru | celkový počet | cena výměny |  | cena výměny a měření
|  | měněných filtrů | bez DPH | DPH | defektoskopie s DPH
Centrální | VVE 83-3-B-Z H14
operační sály | VVE 83-1-B-Z H14
Karviná | VVE 83-3-B-Z H14 |  | Defektoskopie
| VVE 83-1-B-Z H14 |  | po výměně
VVE 63-3-B-Z H14
celkem centrální operační sály Karviná |  | 33 | 0 | 0 | 0
Osazení | typ filtru | celkový počet | cena výměny |  | cena výměny a měření
|  | měněných filtrů | bez DPH | DPH | defektoskopie s DPH
Porodní sál | absolutní H13 305x610x292 mm | laminární pole | Defektoskopie
po výměně
|  | celkový počet | cena výměny |  | cena výměny
|  | měněných filtrů | bez DPH | DPH | s DPH
Absolutní H13 610x610x78 mm
Porodní boxy | Absolutní H13 610x610x78 mm
Karviná | Absolutní H13 610x610x78 mm
Absolutní H13 610x610x78 mm
celkem porodní sál a boxy Karviná |  | 26 | 0 | 0 | 0
Osazení | typ filtru | celkový počet | cena výměny |  | cena výměny
|  | měněných filtrů | bez DPH | DPH | s DPH
JIP 4 NP. | VVE 83-1-B-Z, V= 220m3/h EU12
chirurgická | VVE 53-3-B-Z, V= 200m3/h EU12
Karviná | VVE 53-4-B-Z, V= 300m3/h EU12
VVE 53-3-B-Z, V= 200m3/h EU12
VVE 53-4-B-Z, V= 300m3/h EU12
JIP 5 NP. | VVE 53-3-B-Z, V= 200m3/h EU12
ortopedická | VVE 83-1-B-Z, V= 220m3/h EU12
Karviná | VVE 53-3-B-Z, V= 200m3/h EU12
VVE 53-4-B-Z, V= 300m3/h EU12
VVE 53-3-B-Z, V= 200m3/h EU12
VVE 53-4-B-Z, V= 300m3/h EU12
VVE 53-3-B-Z, V= 200m3/h EU12
celkem JIP chirurgie a JIP ortopedie Karviná |  | 38 | 0 | 0 | 0
Osazení | typ filtru | celkový počet | cena výměny |  | cena výměny
|  | měněných filtrů | bez DPH | DPH | s DPH
Centrální
sterilizace | Absolutní H13 457x457x78 mm
Karviná
celkem centrální sterilizace Karviná |  | 28 | 0 | 0 | 0
Osazení | typ filtru | celkový počet | cena výměny |  | cena výměny
|  | měněných filtrů | bez DPH | DPH | s DPH
JIP 1.NP. | Absolutní H13 457x457x78 mm
interní | Absolutní H13 457x610x78 mm
Karviná | Absolutní H13 457x610x78 mm
AstroPak 250PU
celkem JIP interní Karviná |  | 20 | 0 | 0 | 0
Výměna filtrů bez dodávky
Osazení | typ filtru | celkový počet | cena výměny |  | cena výměny
|  | měněných filtrů | bez DPH | DPH | s DPH
Absolutní H13 457x457x149 mm
centrální | Absolutní H13 610x915x149 mm
příjem | Absolutní H13 457x457x149 mm
Absolutní H13 305x610x56 mm
ARO | Absolutní H13 305x305x149 mm
Karviná | Absolutní H13 305x305x149 mm
Absolutní H13 305x305x56 mm
Absolutní H13 305x610x292 mm
Absolutní H13 435x435x78mm
celkem centrální příjem a ARO Karviná |  | 38 | 0 | 0 | 0
Osazení | typ filtru | celkový počet | cena výměny |  | cena výměny a měření
|  | měněných filtrů | bez DPH | DPH | defektoskopie s DPH
Operační sály | Absolutní H13 457x457x78 mm
Orlová | Absolutní H13 610x610x78 mm |  | Defektoskopie
| Absolutní H13 915x610x78 mm |  | po výměně
Absolutní H13 1220x610x78 mm
celkem operační sály Orlová |  | 44 | 0 | 0 | 0
Osazení | typ filtru | celkový počet | cena výměny |  | cena výměny
|  | měněných filtrů | bez DPH | DPH | s DPH
Absolutní H13 345x345x78 mm
Absolutní H13 345x345x78 mm
Absolutní H13 305x610x150 mm
NIP | Absolutní H13 305x610x150 mm
stropní filtry | Absolutní H13 305x610x150 mm
Orlová | Absolutní H13 535x535x78 mm
Absolutní H13 535x535x78 mm
Absolutní H13 535x535x78 mm
Absolutní H13 305x610x292 mm
Absolutní H13 305x610x292 mm
celkem NIP Orlová |  | 29 | 0 | 0 | 0
Osazení | typ filtru | celkový počet | cena výměny |  | cena výměny
|  | měněných filtrů | bez DPH | DPH | s DPH
610x915x80 H14
610x762x80 H14
457x457x78 H13
Ortop | 457x457x78 H13
sály | 305x305x78 H13 |  | Defektoskopie
KJ-20 | 575x575x78 H13 |  | po výměně
KJ-21 | 575x575x78 H13
305x305x78 H13
305x305x78 H13
575x575x78 H13
celkem Ortopedie Karviná |  | 37 | 0 | 0 | 0
Osazení | typ filtru | celkový počet | cena výměny |  | cena výměny
|  | měněných filtrů | bez DPH | DPH | s DPH
Dětská | absolutní 345x345x78 H13
JIP | absolutní 435x435x78 H13
2.NP | absolutní 435x435x78 H13
KJ-22 | absolutní 535x535x78 H13
celkem JIP dětská interní Karviná |  | 11 | 0 | 0 | 0
celkem výměny filtrů, měření defektoskopie bez dodávek |  | 304 | 0 | 0 | 0

## dodávka+výměna celkem
Příloha č. 4 Oznámení o zahájení zadávacího řízení
VZ "Dodávky a servis filtrů klimatizačních zařízení"
| pracoviště | předpoklad dodávky | celková cena za dodávku | celková cena za dodávku
| Karviná | filtrů I., II. stupně | bez DPH | s DPH
kusů
|  | 1000 | 0 | 0
|  | předpoklad dodávky | celková cena za dodávku | celková cena za dodávku
|  | filtrů III. stupně | bez DPH | s DPH
kusů
|  | 232 | 0 | 0
|  | výměna III.stupně | celková cena za výměnu | celková cena za výměnu
|  | s defektoskopii | Hepafiltrů s defektoskopii | Hepafiltrů s defektoskopii
|  | kusů | bez DPH | s DPH
|  | 231 | 0 | 0
|  | dodávka I.,II.,III stupeň | celková cena za výměnu | celková cena za výměnu
|  | + výměna III. stupeň | a dodávku I.,II.,III stupně | a dodávku I.,II.,III stupně
|  | kusů | bez DPH | s DPH
|  | 1232 | 0 | 0
| pracoviště | předpoklad dodávky | celková cena za dodávku | celková cena za dodávku
| Orlová | filtrů I., II. stupně | bez DPH | s DPH
kusů
|  | 244 | 0 | 0
|  | předpoklad dodávky | celková cena za dodávku | celková cena za dodávku
|  | filtrů III. stupně | bez DPH | s DPH
kusů
|  | 111 | 0 | 0
|  | výměna III.stupně | celková cena za výměnu | celková cena za výměnu
|  | s defektoskopii | Hepafiltrů s defektoskopii | Hepafiltrů s defektoskopii
|  | kusů | bez DPH | s DPH
|  | 73 | 0 | 0
|  | dodávka I.,II.,III stupeň | celková cena za výměnu | celková cena za výměnu
|  | + výměna III. stupeň | a dodávku I.,II.,III stupně | a dodávku I.,II.,III stupně
|  | kusů | bez DPH | s DPH
|  | 355 | 0 | 0
| pracoviště | předpoklad | celková cena za | celková cena za
| Orlová a | dodávky všech filtrů | dodávku I.,II.,III stupně | dodávku I.,II.,III stupně
| Karviná | kusů | bez DPH | s DPH
| celkem | 1587 | 0 | 0
|  | výměna III.stupně | celková cena za výměnu | celková cena za výměnu
|  | s defektoskopii | III. stupně s defektoskopii | III. stupně s defektoskopii
|  | kusů | bez DPH | s DPH
|  | 304 | 0 | 0
|  | předpokládaná dodávka a | celková cena za výměnu | celková cena za výměnu
|  | výměna filtace celkem | a dodávku celkem | a dodávku celkem
|  | kusů | bez DPH | s DPH
|  | 1587 | 0 | 0