Příloha č. 5 – Technické požadavky

- Základní požadavky na dodané operační sety

- Nabízený materiál musí splňovat příslušné právní předpisy a normy, zejména zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Dvouvrstvá rouška – povrch roušky se skládá ze savé netkané textilie (polypropylen) savé po celé ploše, spodní vrstva fólie (polyetylen) na straně pacienta.

- Dvouvrstvá rouška se zesílenou vrstvou – povrch roušky se skládá ze savé netkané textilie (polypropylen), kdy kritické místo – zónová oblast operačního pole – je zesíleno další extra savou vrstvou, spodní vrstva fólie (polyetylén) na straně pacienta, tzn.:

1. vrstva extra savá po celé ploše operačního pole,

2. vrstva netkaná textilie savá po celé ploše roušky,

3. vrstva spodní fólie po celé ploše roušky ze strany pacienta.

- Roušky s lepením (samolepící) – lepení musí mít dobrou lepivost během celého operačního výkonu, lepidlo na rouškách musí být antialergenní.

- Roušky s otvorem – otvory musí co nejvíce odpovídat požadované velikosti dle této přílohy, musí odpovídat účelu, pro který jsou určeny.

- Rozměry roušek a návleků – musí co nejvíce odpovídat požadované velikosti dle této přílohy, musí odpovídat účelům, pro které jsou určeny.

- Materiál roušek musí být netřepivý, bez prašnosti, odolný vůči penetraci mikrobiálních zárodků nesených kapalinou za mokra i za sucha. Dále musí být odolný proti protržení, odolný v tahu, splývavý a přizpůsobivý povrchu, nesmí vytvářet záhyby a sklady. Nesmí dojít k prosáknutí roušek. Nesmí obsahovat latex.

- Materiál tzv. SMS není přípustný na jakékoli roušce, protože nesplňuje požadované vlastnosti savosti.

- Operační roušky v setech musejí mít minimální požadovaný počet vrstev uvedený v této příloze.

- Operační pláště musí být vyrobeny ze SMS nebo SMMS, bezlatexové, bezprašné, nesmí třepit, musí být pevné v tahu za sucha i mokra. Musí být propustné pro vzduch, vodní páry a teplo.

- Operační pláště zesílené musí být v přední části a na rukávech opatřeny speciální vrstvou, která zabraňuje průsaku tekutin skrz materiál.

- Průramek rukávů operačních plášťů musí být dostatečně široký, aby nedocházelo k roztržení švu při zvednutí paže.

- Minimální délka rukávu bez manžety u průkrčníku včetně ramene – L = 80 cm, XL, XXL = 87 cm.

- Zadavatel požaduje, aby sety byly zabaleny ve 2 vrstvé zesílené roušce 150 x 190 cm dle uvedení v této příloze, a pak vloženy do sterilního pevného transportního PVC obalu, který lze snadno a bezpečně otevírat - „peel klapp efekt“.

- Všechny tampony a drobné pomůcky musí být ve zvláštním obalu (např. papírovém, silonovém sáčku, krabičce apod.)

- Sterilní obaly musí obsahovat minimálně dva identifikační štítky snadno snímatelné lepící a musí obsahovat EAN kód, UDI kód.

- Rozměry komponentů v operačních setech jsou rozměry plně vyhovující stávajícím potřebám zadavatele, tolerance v rozměrech je stanovena na +/-10 %.

- Složení jednotlivých operačních setů

Část č. 1 - Obor ortopedický:

Set kyčelní – poloha na boku

1x plášť operační bez zesílení velikost XL délka

2x plášť operační zesílený velikost XXL

1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený

3x jednorázová čepelka na skalpel č. 22 sterilně baleno

1x jednorázová injekční stříkačka 50ml

1x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno

1x pooperační krytí z netkané textilie 9x25cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno

20x tampón z gázy stáčený 30x30cm

15x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm

1x incizní fólie 45x57cm

2x utěrka

2x operační páska 10x50cm samolepící

1x rouška dvouvrstvá 50x70cm

1x rouška dvouvrstvá 100x120cm

1x návlek na končetinu 35x80cm

1x rouška dvouvrstvá na operaci kyčle se záchytnými vaky 300x380cm, zesílená zóna

1x rouška na instrumentační stůl 100x150cm

1x souprava odsávací pro kostní chirurgii a ortopedii, 2x filtr, hadice 2,5m – viz obr. 1

Set kolenní

1x plášť operační bez zesílení velikost XL

2x plášť operační zesílený velikost XXL

1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený

1x rouška dvouvrstvá 100x120cm

2x jednorázová čepelka na skalpel č. 22 sterilně baleno

2x jednorázová čepelka na skalpel č. 11 sterilně baleno

1x jednorázová injekční stříkačka 50ml

1x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno

1x pooperační krytí z netkané textilie 9x25cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno

1x vata 15cm x 3m

15x tampón z gázy stáčený 30x30cm

10x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm

2x utěrka

1x návlek na končetinu 30x60cm

2x operační páska 10x50cm samolepící

1x rouška kolenní dvouvrstvá 200x320cm, zesílená zóna

1x incizní fólie 45x57cm

1x rouška na instrumentační stůl 100x150cm

1x souprava odsávací pro kostní chirurgii a ortopedii, 2x filtr, hadice 2,5m – viz obr. 1

Set ASK

1x plášť operační bez zesílení velikost XL

1x plášť operační zesílený velikost XXL

1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený

1x návlek na kameru 14x250cm

2x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno

1x vata 15cm x 3m

1x jednorázová čepelka na skalpel č. 11 sterilně baleno

2x utěrka

5x tampón z gázy stáčený 30x30cm

1x návlek na končetinu 30x60cm

1x operační páska 10x50cm samolepící

1x rouška kolenní dvouvrstvá 200x300cm,

1x rouška na instrumentační stůl 100x150cm

1x jednorázová injekční jehla růžová 18G

1x sáček k jímání tekutin

Set na končetiny

1x plášť operační bez zesílení velikost XL

2x plášť operační zesílený velikost XXL

1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený

2x utěrka

5x tampón z gázy stáčený 20x20cm

5x tampón z gázy stáčený 30x30cm

5x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm

1x rouška dvouvrstvá končetinová 200x300cm, s pružnou manžetou, otvor 3,5cm

1x rouška dvouvrstvá 100x120cm

1x rouška na instrumentační stůl 100x150cm

1x jednorázová čepelka na skalpel č. 11 sterilně baleno

1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno

1x jednorázová injekční stříkačka 10ml

5x komprese z gázy 10x20cm

Set ortopedický – rameno

1x plášť operační bez zesílení velikost XL

2x plášť operační zesílený velikost XXL

1x návlek na instrumentační stůl 80 x 140cm, zesílený

2x utěrka

10x tampón z gázy stáčený 20 x 20cm

5x tampón z gázy stáčený 30 x 30cm

5x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45 x 45cm

1x rouška dvouvrstvá 50 x 70cm

1x rouška dvouvrstvá 150 x 200cm

1x rouška na instrumentační stůl 100 x 150cm

1x jednorázová čepelka na skalpel č. 11 sterilně baleno

1x jednorázová čepelka na skalpel č. 15 sterilně baleno

1x jednorázová injekční stříkačka 20 ml

5x komprese z gázy 10x20 cm

1x návlek na končetinu 30x60 cm

1x operační páska 10x50 cm

1x jednorázová injekční jehla růžová 18G

4x pooperační krytí z netkané textilie 10 x 8 cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno

1x návlek na kameru 14 x 250 cm

1x rouška pro artroskopii ramene 225 x 380 cm se sáčkem k jímání tekutin, samolepící

Část č. 2 - Obor Plastika + ORL:

Set dentální malý

20x komprese z gázy 10x20cm

5x tampón z gázy stáčený 30x30cm

1x suchý zip

1x rouška dvouvrstvá 160x240cm s otvorem 10x10cm, částečně samolepící

1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm

1x rouška na instrumentační stůl 100x150cm

2x plášť operační bez zesílení velikost XL

Set končetiny

5x tampón z gázy stáčený 40x40cm

2x plášť operační bez zesílení velikost XL

1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm

1x rouška dvouvrstvá končetinová 200x300cm s pružnou manžetou otvorem 3,5cm

1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm

20x komprese z gázy 10x20cm

5x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm

Set univerzální malý

20x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 12x47cm

5x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm

2x tampón z gázy stáčený 40x40cm

1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm

2x plášť operační bez zesílení velikost XL

2x rouška dvouvrstvá 75x90cm se samolepícím okrajem

2x rouška dvouvrstvá 150x180cm s samolepícím okrajem

1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm

2x rouška dvouvrstvá 70x90 cm

2x komprese - gáza přířez 20x30 cm

Set univerzální velký

5x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 12x47cm

20x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm

2x tampón z gázy stáčený 40x40cm

1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm

2x plášť operační bez zesílení velikost XL

2x rouška dvouvrstvá 75x90cm se samolepícím okrajem

2x rouška dvouvrstvá 150x180cm s samolepícím okrajem

1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm

2x rouška dvouvrstvá 70x90 cm

2x komprese - gáza přířez 20x30 cm

Část č. 3 - Obor chirurgický:

Set laparoskopický

1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní)

1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený

1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130cm

2x plášť operační zesílený velikost XXL 150cm

2x utěrka

1x návlek na kameru 13x250cm

5x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 20x20cm

5x preparační tampon s Rtg kontrastem 8x8 cm

2x tampón z gázy stáčený 30x30cm

5x rouška břišní z gázy prošívaná s Rtg kontrastem 4 vrstvy 13x50cm

1x dvouvrstvá rouška s krytím područek a integrovanými prvky k fixaci hadic 260 x 310 cm, s integrovanými návleky na nohy, abdominální otvor 28 x 32 cm, perineální otvor lepící 10 x 15 cm

1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm

1x jednorázová čepelka na skalpel č. 11, sterilně baleno

2x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál,

2x pooperační krytí z netkané textilie 10x8cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál,

Set malá chirurgie

1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní)

1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený

1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130cm

2x plášť operační zesílený velikost XXL 150cm

5x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 20x20cm

2x tampón z gázy stáčený 30x30cm

5x rouška bříšní z gázy 4 vrstvy s Rtg kontrastem 13x50cm

5x rouška bříšní z gázy 4 vsrtvy s Rtg kontrastem 40x40cm

1x rouška dvouvrstvá 200x280cm zónová, s decentrálním otvorem samolepící průměr 15 cm

1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm

1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno

2x utěrka

1x jednorázová injekční stříkačka 20ml

Set univerzální malý

1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní)

1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený

1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130cm

2x plášť operační zesílený velikost XXL 150cm

5x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 20x20cm

2x tampón z gázy stáčený 30x30cm

5x břišní rouška z gázy s Rtg kontrastem 4 vrstvy 13x50cm

5x břišní rouška z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 4 vrstvy 40x40cm

2x utěrka

2x rouška dvouvrstvá 75x90cm se samolepicím okrajem

2x rouška dvouvrstvá 150x180cm se samolepicím okrajem

1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm

1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno

Set varixy

1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní)

1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený

5x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 20x20cm

2x tampón z gázy stáčený 30x30cm

5x rouška břišní z gázy s Rtg kontrastem 4 vrstvy 40x40cm

1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130cm

2x plášť operační zesílený velikost XXL 150cm

1x U-rouška dvouvrstvá 225x260cm, výřez 10x100cm - samolepící

1x rouška dvouvrstvá 150x180cm samolepící

1x rouška dvouvrstvá 100x150cm

2x utěrka

1x jednorázová čepelka na skalpel č.20 sterilně baleno

1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm

Set končetiny

1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní)

1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený

2x utěrka

5x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 20x20cm

2x tampón z gázy stáčený 30x30cm

5x rouška břišní z gázy s Rtg kontrastem 4 vrstvy 40x40cm

1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130 cm

2x plášť operační zesílený velikost XXL 150cm

1x rouška dvouvrstvá 100x150cm

1x rouška dvouvrstvá končetinová 200x300cm s pružnou manžetou otvoru, průměr3,5cm

1x rouška na instrumentační stůl 150 x 190cm

2x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno

1x stříkačka injekční jednorázová 20 ml

Zákrokový set

1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní)

1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno

1x rouška dvouvrstvá 75x90cm s samolepicím otvorem průměr 8cm

1x miska 250 ml

10x tampón z gázy stáčený 30x30cm

10x komprese z gázy 8 vrstev 10x10cm

1x rouška dvouvrstvá 100x150cm

Set Ileus

1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní)

1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený

10x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 20x20cm

2x tampón z gázy stáčený 30x30cm

10x břišní rouška z gázy s Rtg kontrastem 40x40cm

1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130

2x plášť operační zesílený velikost XXL 150

1x rouška dvouvrstvá zesílená tzv. lavor 200x300cm - samolepící

2x utěrka

2x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno

1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm

1x pooperační krytí z netkané textilie 10x30 cm s lepící plochou po obvodu s polštářkem – absorpční materiál

1x pooperační krytí z netkané textilie 7x5 cm s lepící plochou po obvodu s polštářkem – absorpční materiál

Set kyčelní – vertikální rouška

1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní)

1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130cm

2x plášť operační zesílený velikost XXL 150cm

1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený

2x utěrka

5x tampón z gázy stáčený 30x30cm

10x rouška z gázy prošívaná s Rtg kontrastem 45x45cm

1x rouška dvouvrstvá vertikální se záchytným vakem a dvěma kapsami 250x330cm, incizní fólie 30x80 cm

1x rouška dvouvrstvá 100x150cm

1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm

2x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno

1x jednorázová injekční stříkačka 20ml

1x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál

1x pooperační krytí z netkané textilie 9x30cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál

1x Redon drén CH10, 50 cm, 8 cm perforace

1x povlak na RTG přístroj 105x105cm

Část č. 4 - Obor gynekologický:

Set laparoskopie

1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní)

1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm

1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130cm 2x plášť operační bez zesílení velikost XXL 150cm

2x utěrka

1x návlek na kameru 13x250cm

5x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 8x8cm

2x tampón z gázy stáčený 30x30cm

5x břišní rouška z gázy prošívaný s Rtg kontrastem, 4vrstvy 13x50cm

1x rouška dvouvrstvá laparoskopická 225x300cm s otvorem vel. 25x30cm, samolepicí s alespoň částečně integrovanými návleky na dolní končetiny.

1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm

1x jednorázová čepelka na skalpel č. 11 sterilně baleno

1x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál

2x pooperační krytí z netkané textilie 8x10cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál

Set LAVH

1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní)

30x tampón z gázy stáčený 30x30cm s Rtg kontrastem

1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130m

3x plášť operační bez zesílení velikost XXL 150m

2x návlek na instrumentační stůl 80x140cm

1x návlek na kameru 13x250cm

2x utěrka

1x operační páska lepící 9x50cm

1x rektální rouška 260x375 cm s integrovanými návleky na nohy, s adhezivním abdominálním otvorem 26x30cm, sběrnými kapsami po obou stranách, integrovanými úchyty, adhezivní perineální otvor 9x12cm a 10 cm od perineálního otvoru integrovaný urologický vak s výpustí.

1x rouška dvouvrstvá 75x90cm samolepicí na delší (90 cm) straně

1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm

1x jednorázová čepelka na skalpel č. 11 sterilně baleno

1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno

2x jednorázová injekční stříkačka 20ml

1x redonův drén CH16/ 50cm

5x rouška břišní z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 40x40cm

2x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál

4x pooperační krytí z netkané textilie 8x10cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál

1x jednorázový sběrný močový sáček 2000ml s výpustí

1x jednorázová injekční jehla růžová 18G

1x permanentní katetr foley s balonkem č. 12

Set urologicko-gynekologický

1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní)

1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130cm

3x plášť operační bez zesílení velikost XXL150cm

1x záchytná kapsa 38x40cm

30x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 30x30cm

1x operační páska lepící 9x50cm

2x utěrka

1x urologicko-gynekologická rouška dvouvrstvá 150x200cm se samolepícím otvorem 6x14cm s integrovanými návleky na nohy

1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm

1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno

1x návlek na instrumentační stůl 80x140 cm zesílený

1x jednorázová injekční stříkačka 20 ml

1x jednorázový sběrný močový sáček 2000ml s výpustí

1x permanentní katetr foley s balonkem č. 12

Set pro císařský řez

1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní)

1x plášť operační bez zesílení velikost L

1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130cm

2x plášť operační bez zesílení velikost XXL 150cm

1x návlek na instrumentační stolek 80x140cm, zesílený

1x rouška dvouvrstvá zesílená tzv. lavor 200x335cm, s integrovaným záchytným vakem na tekutiny

2x utěrka

30x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 30x30cm

15x rouška z gázy s Rtg kontrastem 40x40cm

1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm

1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno

1x pooperační krytí z netkané textilie 10x25cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál

1x rouška z netkané textilie 75 x 80cm (pro novorozeně)

Set malý gynekologický

1x krycí rouška dvouvrstvá 100x150 cm

1x miska 120 ml

10x tampon z gázy stáčený 30x30 cm

1x krycí rouška dvouvrstvá 75x90 cm

obr. 1