## rozpočet_slabo
Stavba: SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ , p.o. - stavební úpravy pavilonu G
Část: D1.1.4/5 SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE - I. etapa
Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které bude kompatibilní se stávajícím systémem SLP.
Rekapitualce
1 | Dodávka |  |  | 0
2 | Montáž |  |  | 0
3 | HZS |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Příprava kabelových tras, montáž + dodávka
1 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0
2 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 45cm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
4 | Průraz stropem, DN 80, jádrové vrtání | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
5 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) | ks | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) | ks | 5 |  | 0 |  | 0
7 | Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) | ks | 5 |  | 0 |  | 0
8 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.) | m | 210 |  | 0 |  | 0
9 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.) | m | 45 |  | 0 |  | 0
10 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 29 mm (mont. vč. mat.) | m | 20 |  | 0 |  | 0
11 | kabelová chránička KF09040 | m | 40 |  | 0 |  | 0
12 | ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 15 |  | 0 |  | 0
13 | ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 50 |  | 0 |  | 0
14 | protipožární ucpávka | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
15 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 180 | 0 | 0 |  | 0
16 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 40 | 0 | 0 |  | 0
17 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 50 |  | 0 |  | 0
Rozvod univerzální kabeláže - montáž
1 | Mont. 1HU PATCH panelu kat. 6 bez UK | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0
2 | montáž 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0
3 | Ukončení kabelu UTP v zásuvce | ks | 54 | 0 | 0 |  | 0
4 | Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu | ks | 94 | 0 | 0 |  | 0
5 | Zataž kab optického do lišt, trubek | m | 25 | 0 | 0 |  | 0
6 | Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek | m | 1850 | 0 | 0 |  | 0
7 | Instalační kabel SYKFY 20x2x0,5 v trubce,liste | m | 40 | 0 | 0 |  | 0
8 | Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu | ks | 94 | 0 | 0 |  | 0
9 | Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0
10 | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0
11 | Mont. a sestavení zásuvky pro 2 moduly RJ45 | ks | 20 | 0 | 0 |  | 0
12 | Závěrečné práce ve skříni RACK | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
13 | Montáž racku do 42 HU | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
14 | Montáž optické vany do rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
15 | Montáž panelu pro přívod 220V | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
16 | montáž kamery | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0
17 | montáž NVR pro 16 kamer do racku, konfigurace | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
18 | montáž Wifi AP a kontroleru, konfigurace | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0
19 | Konfuguarce PC sítě | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
Rozvod univerzální kabeláže - dodávka
1 | Instalační kabel Cat.6 UTP, LSOH | m | 1850 |  | 0 | 0 | 0
2 | optický kabel, 12vl 9/125, SM, LSZH, G657A2, 1m, černý | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
3 | zasuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (krabice, kryt+rámeček) | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0
4 | Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP, MZVF, f=2.8-12mm, DWDR, VA, IR 30m | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
5 | 16 KANÁLOVÝ NVR PRO IP KAMERY (256MB/160MB), 4K, 2XHDD, ALARM I/O | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | HDD 2TB - HDD 2TB pro digitální videorekordéry | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 | AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3×3 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
8 | SMART SWITCH 24X100TX POE+2X UPLINK GB COMBO PORT, 370W, SUPER POE | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
9 | IP DVEŘNÍ INTERKOM 1-TLAČ., ČTEČKA KARET, 2MPX KAMERA, WIFI, , POE, ZÁPUSTNÝ | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | 7" IP BYTOVÝ DOTYKOVÝ MONITOR, WI-FI, POE | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
11 | Nízkopříkonový elektrický zámek 12-24V AC/DC s monitorováním ELC1224AD2-M | ks | 2 |  | 0 |  | 0
rozvaděč DR
1 | 19" rozvaděč 42U stojanový 600x800, světle šedý RAL 7035, komplet | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Patch panel 24xRJ45/ 6E 1U, šedý | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0
3 | Ventilační jednotka střešní/podlahová, 2x pozice | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | 19" rozvodný panel 5x220V s přep. ochranou třídy D, 3m | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0
6 | 19" perforovaná police 450mm, 1U, se zadními podpěrami | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | propojovací kabely RJ45/RJ45 cat.6 - 3m | ks | 80 |  | 0 | 0 | 0
8 | 19" optická vana pro 24 vláken včetně optických spojek a krabiček, 1U | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
1 | Revize | hod | 16 |  |  |  | 0
2 | demontáže, úpravy instalace | hod | 80 |  |  |  | 0
3 | napojení na stávající rozovdy, úpravy v ústřednách | hod | 16 |  |  |  | 0
4 | zaškolení uživatele, funkční zkoušky | hod | 20 |  |  |  | 0
5 | zednické přípomoci | hod | 16 |  |  |  | 0
6 | úpravy při napojování ve stávající serverovně | hod | 8 |  |  |  | 0
7 | dokumentace skutečného provedení stavby | hod | 16 |  |  |  | 0
8 | celkem | [5 empty] | 0