## List1
NAZEV | OBJEKTU : | VYTÁPĚNÍ PAVILON G 1 ETAPA,BEZ REGULACE |  |  | REG | .C.STAVBY | : OPA-G-UT1
NAZEV | STAVBY : | NEMOCNICE OPAVA PAVILON G |  |  | ZAK | .C.OBJ. | : 606 262761
CIS. | CEN CEN. POLOZKY | Z K R A C E N Y P O P I S | M.J. | MNOZSTVI | JEDNOTK. CENA | CELKEM CENA |  | JEDNOTK. HMOT v T | CELKEM HMOT v T
CENIK | 731 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTAPENI
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI
1 | 731 A03 733109240 | VYPUSTENI SOUSTAVY (PŘES ARMATURU A HADICEMI) DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V OBJEKTU v G PAVILONU PO ODSTAVENÍ TOPNÉ VĚTVE (odstavení v součinnosti s provozovatelem) | SADA | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 731 A03 733111251 | DEMONTAZ POTRUBI OCEL DN15-25+ULOŽENÍ NA SKLÁDCE STAVBY DLE POŽADAVKU INVESTORA | M | 60 | 0 | 0 |  | 0.002 | 0.12
3 | 731 A03 733111252 | ZASLEPENI PRIPOJEK PO TELESECH U STUAČEK | PAR | 2 | 0 | 0 |  | 0.002 | 0.004
4 | 731 A03 733111254 | UPRAVA PRIPOJEK OTOP.TELES PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH TĚLES ( ztn:ÚPRAVA PRO REINSTALACI TĚLESA M.Č.107-POTRUBÍ DN15/1,0m) | PAR | 1 | 0 | 0 |  | 0.002 | 0.002
5 | 731 A03 733111258 | NAVARENI PRIPOJEK DN20/15 NA STÁVAJÍCÍ STUPAČKU (OCEL POTRUBÍ)+NAPOJ. POTRUBÍ Cu | PAR | 3 | 0 | 0 |  | 0.002 | 0.006
6 | 731 A03 733111264 | POTRUBI OCEL DN25/32-NAPOJ. POTRUBÍ Cu22 V 1.PP )větev v bývalém top.kanále | PAR | 1 | 0 | 0 |  | 0.002 | 0.002
7 | 731 A03 733111290 | POMOC.PRACE DRAZKY v podlaze,zdivu do 0.01m2,suť-uložení na skládce stavby,odvoz a uložení na skládku bude v režii stavební části | M | 20 | 0 | 0 |  | 0.001 | 0.02
8 | 731 A03 733111291 | OTVORY do 0.01m2/STENY DO 120mm/suť-uložení na skládce stavby,odvoz a uložení na skládku bude v režii stavební části | KUS | 10 | 0 | 0 |  | 0.001 | 0.01
9 | 731 A03 733111303 | POTR Cu d15 PAJENE/VAR. LISOVANE | M | 60 | 0 | 0 |  | 0.001 | 0.06
10 | 731 A03 733111304 | POTR Cu d18 PAJENE/VAR. LISOVANE | M | 18 | 0 | 0 |  | 0.001 | 0.018
11 | 731 A03 733111305 | POTR Cu d22 PAJENE/VAR. LISOVANE | M | 22 | 0 | 0 |  | 0.001 | 0.022
12 | 731 A03 733111306 | POTR Cu d28 PAJENE/VAR. LISOVANE | M | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.002 | 0.0004
13 | 731 A03 733111323 | MONT.IZOLACE POTRUBI-SPOJ HACKY | M | 100.2 | 0 | 0 |  | 0.001 | 0.1002
14 | 731 A03 CENA01 | IZOLACE polyuretan (lambda 0,038) 15/9 PRO Cu | M | 60 | 0 | 0 |  | 0.001 | 0.06
15 | 731 A03 CENA02 | IZOLACE polyuretan (lambda 0,038) 18/20 PRO Cu | M | 18 | 0 | 0 |  | 0.001 | 0.018
16 | 731 A03 CENA04 | IZOLACE polyuretan (lambda 0,038) 22/20 PRO Cu | M | 22 | 0 | 0 |  | 0.001 | 0.022
17 | 731 A03 CENA05 | IZOLACE polyuretan (lambda 0,038) 28/20 PRO Cu | M | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.001 | 0.0002
18 | 731 A03 733190237 | PRIPOJKA PRO TELESO 1/2"/NOVE/ | PAR | 13 | 0 | 0 |  | 0.001 | 0.013
19 | 731 A03 733190256 | KOREKCE TRAS POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ S VAZBOU STAVEBNÍ ÚPRAVY V PODLAŽÍ/koordinovat s provozovatelem/ | HR | 10 | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.1
20 | 731 A03 733190263 | NATER TĚLES+PRIPOJEK K TELESUM V M.Č. 108+114+113+118+117+107 v 1.PODLAŽÍ Z+2*VRCHNÍ BÍLÁ /BARVA PRO TEPLOTYmin.+110°C | KUS | 7 | 0 | 0 |  | 0.001 | 0.007
21 | 731 A03 733190908 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN 50 | M | 100.2 | 0 | 0 |  |  | 0
22 | 731 A03 998733103 | POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA – 6M | T | 0.365 | 0 | 0 |  |  | 0.3646
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM
| OBOR 734 ARMAT | ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENI
23 | 731 A04 734149113 | MONT+DOD regulační+přípojovací H kus ½“ s vypouštěním | KUS | 13 | 0 | 0 |  | 0.0005 | 0.0065
24 | 731 A04 734149121 | MONT+DOD TERMOHLAVICE | SADA | 13 | 0 | 0 |  | 0.0005 | 0.0065
25 | 731 A04 998734103 | ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.01 | 0 | 0
| OBOR 734 | ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM
| OBOR 735 | OTOPNÁ TELESA
26 | 731 C05 735410901 | DEMONTAZ STAV.TELES V 1NP+ULOŽENÍ NA SKLADCE STAVBY DLE POŽADAVKU INVESTORA | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0.02 | 0.02
27 | 731 C05 735410912 | MONTAZ PANELOVEHO TELESA+1*ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO MALBĚ...typ otopného tělesa=deskové otopné těleso v provedení VK bílé barvy, | KUS | 13 | 0 | 0
28 | 731 C05 CENA01 | OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO 22/300/1000VK | KUS | 5 | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.05
29 | 732 C05 CENA02 | OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO 22/300/1200VK | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.01
30 | 733 C05 CENA01 | OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO 22/300/1400VK | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.01
31 | 734 C05 CENA01 | OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO 11/600/1200VK | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.01
32 | 735 C05 CENA01 | OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO 11/600/400 VK | KUS | 4 | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.04
33 | 731 C05 CENA02 | OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO 11/900/400 VK | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.01
34 | 731 C05 735410918 | PROPLACH A NAPUSTENI SOUSTAVY | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
35 | 731 C05 735410919 | TLAKOVA ZKOUSKA OTOPNE SOUSTAVY | HOD | 8 | 0 | 0 |  | 0.001 | 0.008
36 | 731 C05 735410920 | TOPNA ZKOUSKA+VYREGULOV.SOUSTAVY | HOD | 8 | 0 | 0 |  |  | 0
37 | 731 A05 998735102 | TOP TELESO PRESUN HMOT VYSKA-6M | T | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0.158
| OBOR 735 | OTOPNÁ TELESA CELKEM
CENIK | 731 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTAPENI CELKEM |  |  |  | 0
|  | POMOCNÁ STAVENNÍ VÝROBA CELKEM |  |  |  | 0 | BEZ DPH