## rozpocet_silno
Stavba: SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ , p.o. - stavební úpravy pavilonu G
Část: D1.01.4_4 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE - I. etapa
Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
1 | rozvadeč R5 - dodávka dle výkresu 05 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | rozvadeč RH - dodávka dle výkresu 12 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | CYKY-J 5x16(C) | m | 80 |  | 0 |  | 0
4 | CYKY-J 5x6 (C) | m | 120 |  | 0 |  | 0
5 | CYKY-J 5x4 (C) | m | 80 |  | 0 |  | 0
6 | PRAFlaSafe-J 5x10(C) | m | 95 |  | 0 |  | 0
7 | PRAFlaSafe-J 5x6 (C) | m | 95 |  | 0 |  | 0
8 | PRAFlaSafe-J 5x4 (C) | m | 40 |  | 0 |  | 0
9 | PRAFlaSafe-J 5x2,5 (C) | m | 45 |  | 0 |  | 0
10 | PRAFlaSafe-J 3x2,5 (C) | m | 620 |  | 0 |  | 0
11 | PRAFlaSafe-J 5x1,5 (C) | m | 40 |  | 0 |  | 0
12 | PRAFlaSafe-J 3x1,5 (C) | m | 650 |  | 0 |  | 0
13 | PRAFlaSafe-J 3x1,5 (A) | m | 45 |  | 0 |  | 0
14 | PRAFlaSafe-J 2x1,5 (D) | m | 80 |  | 0 |  | 0
15 | PRAFlaSafe-J 2x1,5 (A) | m | 85 |  | 0 |  | 0
16 | PRAFladur-J 2x1,5 (A) | m | 95 |  | 0 |  | 0
17 | CYA 25 zž, B2ca s1d0 | m | 120 |  | 0 |  | 0
18 | CYA 16 zž, B2ca s1d0 | m | 60 |  | 0 |  | 0
19 | CYA 6 zž, B2ca s1d0 | m | 45 |  | 0 |  | 0
20 | CYA 4 zž, B2ca s1d0 | m | 250 |  | 0 |  | 0
21 | svorka OP | ks | 85 |  | 0 |  | 0
22 | elekroinstalační lišta 18x13 | m | 45 |  | 0 |  | 0
23 | elekroinstalační lišta 30x25 | m | 25 |  | 0 |  | 0
24 | elekroinstalační lišta 40x40 | m | 30 |  | 0 |  | 0
25 | tr ohebná d23 320N PVC | m | 120 |  | 0 |  | 0
26 | ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 75 |  | 0 |  | 0
27 | ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 20 |  | 0 |  | 0
28 | pomocná ocelová konstrukce do 10kg | ks | 20 |  | 0 |  | 0
29
30 | Svítidla včetně zdrojů a příslušenství, obrázky viz kniha svítidel
31 | A - LED SVÍTIDLO 50W, VESTAVĚNÉ DO RASTRU 600, IP20, Ra90, RÁMEČEK | ks | 13 |  | 0 |  | 0
32 | An - LED SVÍTIDLO 50W, VESTAVĚNÉ DO RASTRU 600, IP20, Ra90, BATERIE 2HOD | ks | 3 |  | 0 |  | 0
33 | A1 - LED SVÍTIDLO 17W, VESTAVĚNÉ DO RASTRU 600, RÁMEČEK | ks | 42 |  | 0 |  | 0
34 | A2 - LED SVÍTIDLO 26W, PŘESAZENÉ, PRIZMA, IP20 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
35 | F - LED SVÍTIDLO 19W, PŘISAZENÉ, PLASTOVÉ, D300mm, IP 65 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
36 | G - LED SVÍTIDLO 11W, ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, IP 40, D205 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
37 | N1 - NOUZ. LED SVÍTIDLO 3W, ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, IP 20, BATERIE 3HOD | ks | 18 |  | 0 |  | 0
38 | N2 - NOUZ. LED SVÍTIDLO 2W, S PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRANNÉ, IP40, PŘISAZENÉ, BATERIE 3HOD | ks | 6 |  | 0 |  | 0
39
40 | 1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 3 |  | 0 |  | 0
41 | Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 4 |  | 0 |  | 0
42 | Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 4 |  | 0 |  | 0
43 | Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 2 |  | 0 |  | 0
44 | tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 8 |  | 0 |  | 0
45 | 1-pól. vyp. (1) - do vlhka - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 2 |  | 0 |  | 0
46 | zásuvka 16A/230V - strojek, kryt, rámeček- ref HNĚDÁ | ks | 42 |  | 0 |  | 0
47 | přepěťpvá ochrana typu D, do zásuvky | ks | 8 |  | 0 |  | 0
48 | zásuvka do vlhka typ 16A/230V IP 44 - strojek, kryt, rámeček, barva bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
49 | KP68, KU68, nebo do dutých stěn | ks | 75 |  | 0 |  | 0
50 | KR68, nebo do dutých stěn | ks | 60 |  | 0 |  | 0
51 | KR97 | ks | 25 |  | 0 |  | 0
52 | krabice K125 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
53 | krabice IP54 na povrch se svorkovnicí | ks | 20 |  | 0 |  | 0
54 | krabice KT250, ekvipotencionální svorkovnice EPS - pospojování | ks | 4 |  | 0 |  | 0
55 | ukončení vodičů pospojování | ks | 45 |  | 0 |  | 0
56 | servisní vypínač 400V/32A v krabici, IP66 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
57 | sporáková přípojka 16A/400V, malá IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
58 | bezpečnostní tlačítko TOTAL stop, červené, sklo, 2x přepínací kontakt 230V/6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
59 | zásuvka PE pro funkční uzemnnění zdravotnické technologie | ks | 3 |  | 0 |  | 0
60 | pohybové čidlo IP20, stropní 360°, spínání LED zdojů | ks | 11 |  | 0 |  | 0
61 | pohybové čidlo IP44, nástěnné 270°, spínání LED zdojů | ks | 2 |  | 0 |  | 0
62 | doběhové relé CS pro ventilátror VZT do krabice pod vypínač | ks | 2 |  | 0 |  | 0
63 | napojení ventilátorů, zařízení VZT, zařízení ZTI, LED pásků, zařízení SLP | ks | 20 |  | 0 |  | 0
64 | protipožární ucpávka | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
65 | ukončení kabelů do 5 x 25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
66 | ukončení kabelů do 5 x 16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
67 | ukončení kabelů do 5 x 6 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
68 | ukončení kabelů do 5 x 1,5-4 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
69 | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 | ks | 40 |  | 0 |  | 0
70 | průraz panelovým zdivem do 45 cm | ks | 8 |  | 0 |  | 0
71 | průraz panelovým do 30 cm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
72 | průraz panelovým do 15 cm | ks | 12 |  | 0 |  | 0
73 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 250 |  | 0 |  | 0
74 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 60 |  | 0 |  | 0
75 | vysekání, vyvrtání kapes pro krabice | ks | 160 |  | 0 |  | 0
76
77 | Hromosvod, uzemnění
78 | drát FeZn d8 | m | 25 |  | 0 |  | 0
79 | jímací tyč s betonovým podstavcem 1,5m | ks | 4 |  | 0 |  | 0
80
81 | demontáž rozvaděče do 100kg, likvidace | ks | 2 |  | 0 |  | 0
82 | demontá svítidla do 2x58W, likvidace | ks | 42 |  | 0 |  | 0
83 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 100 |  | 0 |  | 0
84 | součet |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | zabezpečení pracoviště | hod | 32 |  |  |  | 0
2 | úprava v rozvaděčích | hod | 8 |  |  |  | 0
3 | demontáže a úpravy instalace | hod | 64 |  |  |  | 0
4 | koordinace s ostatními profesemi | hod | 16 |  |  |  | 0
5 | vynášení suti do kontejneru | hod | 16 |  |  |  | 0
6 | spolupráce s revizním technikem | hod | 8 |  |  |  | 0
7 | inženýrská činnost | hod | 8 |  |  |  | 0
8 | výchozí revize | hod | 18 |  |  |  | 0
9 | zajištění TIČR | ks | 1 |  |  |  | 0
11 | dokumentace skut. provedení | hod | 16 |  |  |  | 0
12 | celkem | [5 empty] | 0