## Ceník
Příloha č. 6 - Cenová nabídka pro Část I.
"Dodávky totálních endoprotéz kolene (TEP) do konsignačního skladu SNO"
Číslo spisu: OPA/FMP/2025/01/TEP
Číslo zakázky: P25V00000157
vyplní účastník
Položka | Typ TEP kolene | Předpo- kládaný odběr v ks/ 4 roky | Katalogové číslo | Nabízený materiál (obchodní název) | Kód VZP | Cena VZP max za 1 ks v Kč | Základní nabídková cena
[7 empty] | Cena za 1 ks bez DPH | sazba DPH | DPH v Kč/ks | Cena za 1 ks vč. DPH | Celková nabídková cena bez DPH/4 roky | DPH v Kč/4 roky | Celková nabídková cena včetně DPH/4 roky
1 | Náhrada kolenního kloubu - PE non crossed link (pro pacienty s nižšími nároky) | 516 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | CENA CELKEM |  | 0 | 0 | 0

## Technická specifikace 1
Příloha č. 6 - Technické požadavky na náhrady kolenního kloubu - PE non crossed link (pro pacienty s nižšími nároky) pro část I.
Položka | Parametr | Splnění (ANO/NE)
1 | Ucelený systém náhrad kolenního kloubu.
2 | Klinicky ověřený systém s více než 95 % přežíváním implantátu podle Kaplan-Meiera za 10 let a s více než 98 % za 5 let u implantátáů, které se prokazatelně vyrábějí méně než 10 let. Účastník je povinen splnění tohoto požadavku prokázat doložením klinické studie nebo daty z mezinárodně uznávaného registru..
3 | Modulární systém endoprotézy a instrumentaria s možností preoperačního rozhodnutí o optimálním typu endoprotézy a kombinaci jednotlivých komponent, včetně patelární náhrady a zadně stabilizovaných variant. Instrumentarium je poskytnuto dodavatelem bezúplatně formou výpůjčky.
4 | Součástí nabízených implantátů musí být zajištění konsignačního skladu na náklady dodavatele v místě dodání. Konsignační smlouva je součástí zadání výběrového řízení. Každý implantát musí být zdvojený (v počtu 2x). Uchazeč doloží seznam instrumentaria.
5 | Všechny nabízené implantáty musí mít návaznost na revizní systémy od stejného dodavatele.
6 | Součástí nabízených implantátů musí být zabezpečení dokonalého a operativního servisu. Dodání spotřebovaných implantátů do druhého dne - nejpozději do 24 hod.
7 | Implantáty musí umožnit při onemocnění organismu i bezpečné kompletní vyšetření jiných orgánů, včetně vyšetření magnetickou rezonancí.
8 | Ucelený modulární systém primární náhrady kolenního kloubu s možností vzájemné kompatibility o 1 velikost menší/ větší.
9 | Kompletní návaznost revizního systému na primoimplantační systém, včetně závěsné varianty. Uchazeč doloží seznam revizních komponent.
10 | Anatomický tvar femorální komponenty (pravá a levá) + tibiální, zajišťující správné vedení pately s možností případné implantace umělé patelární náhrady.
11 | Dostatečné spektrum velikostí femorálních (minimálně 5), tibiálních (minimálně 5) komponent, výšky PE insertů min. 10-20mm (minimálně 5) pro všechny varianty plat.
12 | Možnost stabilizace tibie modulárním dříkem.
13 | Doložení prohlášení o shodě, CE certifikátu pro nabízení plnění.
14 | Zdvojený počet instrumentaria
Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto takto uvedených řešení. Účastník ZŘ je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat požadovaný medicínský účel, technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

## Seznam komponent
Seznam komponent pro část I.
1/ Náhrada kolenního kloubu - PE non crossed link (pro pacienty s nižšími nároky)
*účastník doplní řádky dle potřeby
komponenta / obchodní název | katalogové / objednací číslo | kód VZP | třída nebezpečnosti ZP | UDI-DI | cena bez DPH za kus | sazba DPH | cena vč. DPH za kus

## Seznam instrumentária
Seznam intrumentária pro část I.
*účastník doplní řádky dle potřeby
komponenta / obchodní název | katalogové číslo | počet ks