Přístroj pro pohybovou rehabilitaci

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Dotykový barevný displej min. 7“ | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost pacienta max. 135kg | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výškové nastavení přístroje, výška postele max. 105cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozšiřitelný podvozek přístroje – (DxŠxV) min. 142-155cm, min. 67-105cm, 131-166cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Centrální brzda posunu přístroje (4 body) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastavovací kolo k nastavení ohnutí kolena | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ø pedálu min. 7cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pojezdová kolečka Ø min. 7,5cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| USB port | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kompletní dezinfekce přístroje – chodidlové podložky, plastové krytí atd. | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příslušenství: |  |
| 2ks fixace rukou včetně manžety na zápěstí, velikost L | Klikněte a uveďte ANO/NE. |