## Rekapitulace
PARKING SNO - 0. ETAPA PŘELOŽKY IS, PŘESUN SKLADU PLYNŮ A ZDROJE O2 ČÍSLO PARCELY: 2209/4, 2209/75, 2209/76, 2211/1, 2211/14, 2273/1 V K.Ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ
2.6.6.4.6 PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
,
VÝKAZ VÝMĚR 1/2025
| REKAPITULACE | Kč
1. | MATERIÁL SILNOPROUD | 0
2. | MONTÁŽ SILNOPROUD | 0
3. | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0
| CELKEM BEZ DPH | 0
| DPH 21% | 0
| CELKEM S DPH | 0

## materiál silno
I.Ceny el. instalačního materiálu (silnoproud)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Materiál
1. | M | CYKY-J 5x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidla VO + DALI) | m | 20 | 0 | 0
2. | M | CYKY-J 5x16 (rozvod pro nové VO v zemi) | m | 70 | 0 | 0
3. | M | Pásek FeZn 30x4mm, 0,95kg/m (m) 70mikronů | m | 60 | 0 | 0
4. | M | Drát Nerez V4A, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m | m | 20 | 0 | 0
5. | M | Folie z polyetylenu šíře 330mm (m) | m | 60 | 0 | 0
6. | M | Trubka korudovaná 50/41 (prostup do rozvaděčů, rozvody pro osvětlení) | m | 70 | 0 | 0
7. | M | Plastová dělená chránička průměru 110mm (křížení + ochrana stáv. sítí, telecom, aj.) | m | 20 | 0 | 0
8. | M | Svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10 (Stávající + nové VO) | ks | 7 | 0 | 0
9. | M | Svorka křížová SK2 (pásek - pásek) 60x60 mm bez destičky, nerez V4A, Fl 30/Fl 30 | ks | 8 | 0 | 0
10. | M | Svorka křížová SK3 (pásek - kulatina) 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/Fl 40 | ks | 14 | 0 | 0
11. | M | LED uliční svítidlo - 16LED/600mA/31W/3584lm/2700K/rovné sklo, DALI, IP66, IK10 | ks | 2 | 0 | 0
12. | M | Kompletní stožár VO pro uliční svítidla k vetknutí, typ stožáru: stožár: 60K12, ZN+RAL, Mo=5,96kNm, mezikuz 60/100, ZN+RAL, sklon 0°, přechod navazující, délka nad zemí cca 6,0m bez výložníku, sloup kónického tvaru s kruhovým průřezem, vetknutý cca 1500mm, s osazením pro svítidlo prům. 60mm, dvířka 85x300mm, žárově zinkovaný ponorem + RAL dle investora (stožár včetně stožárové 5-ti pólové svorkovnice + přepěťová ochrana T2+T3 + 2x svorka DALI) | ks | 2 | 0 | 0
13. | M | PVC roura 300/1500 (nové VO) | ks | 2 | 0 | 0
14. | M | Betonová směs C20/25 pro základové konstrukce (m3) pro ocelové sloupy | m3 | 2.2 | 0 | 0
|  | Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0

## montáž silno
II. Montážní práce (silnoproud)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Montáž el.inst.materiálu, zemní práce pro VO
1. | K | CYKY-J 5x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidla VO + DALI) | m | 20 | 0 | 0
2. | K | CYKY-J 5x16 (rozvod pro VO v zemi) | m | 70 | 0 | 0
3. | K | Ukončení vodiču do 2,5mm ve stožáru a svítidle VO (ks) | ks | 20 | 0 | 0
4. | K | Ukončení vodiču do 25mm ve stožáru VO a rozpojovacích skříních | ks | 20 | 0 | 0
5. | K | Pásek FeZn 30x4 v zemi | m | 60 | 0 | 0
6. | K | Drát Nerez prům. 10mm bez podpěr v zemi | m | 20 | 0 | 0
7. | K | Folie z polyetylenu šíře 330mm (m) | m | 60 | 0 | 0
8. | K | Kabelový prostup z PVC roury do 10,5cm, položení chráničky (m) | m | 70 | 0 | 0
9. | K | Kabelový prostup z PVC dělené roury do 10,5cm (pro stáv. IS) | m | 20 | 0 | 0
10. | K | Svorka připojovací SP vč. připojení vodiče | ks | 7 | 0 | 0
11. | K | Svorka křížová SK vč. připojení vodiče | ks | 22 | 0 | 0
12. | K | Nátěr uzemnění na povrchu 1x vč. žlut./zel. Pásku (překládané, stáv. nové) | ks | 7 | 0 | 0
13. | K | Nátěr zemního vodiče a spojů (min. 0,3m na každou stranu svorky) | m | 22 | 0 | 0
14. | K | Montáž uličního LED svítidla pro osvětlení komunikací, IP 66 (Překládané + nové) | ks | 2 | 0 | 0
15. | K | Osazení kompletního stožáru VO pro uliční svítidla k vetknutí, délka nad zemí cca 6,0m pro montáž bez výložníku, sloup kónického tvaru s kruhovým průřezem, vetknutý cca 1500mm, s osazením pro svítidlo prům. 60mm, dvířka 85x300mm, žárově zinkovaný ponorem + RAL dle investora (stožár včetně stožárové 5-ti pólové svorkovnice + přepěťová ochrana T2+T3 + 2x svorka pro DALI) | ks | 2 | 0 | 0
16. | K | Ruční výkop jámy tř.4 pro výložníkové a silniční stožáry do 8m (0,8x0,8x1,7m) | ks | 2 | 0 | 0
17. | K | Pouzdrový základ pro výložníkový a silniční stožár | ks | 2 | 0 | 0
18. | K | Vytyčení kabelové trasy do 100m | ks | 1 | 0 | 0
19. | K | Zaměření kabelové trasy do 100m | ks | 1 | 0 | 0
20. | K | Průchod zdí - beton tl. 15cm do rozvaděčů, stáv. zdí, stáv. sloupů aj. (ks) | ks | 1 | 0 | 0
21. | K | Řezání rýh 5x7cm - beton (stáv. základy stožárů, rozvaděčů aj.) průchodky pro havarijní propoje u stávajícíh základů sloupů VO | m | 2 | 0 | 0
22. | K | Příprava staveniště v lokalitě | h | 8 | 0 | 0
23. | K | Revize elektro včetně revizní zprávy | h | 8 | 0 | 0
24. | K | Spolupráce s revizním technikem | h | 2 | 0 | 0
25. | K | Koordinační činnost s ostatními profesemi | h | 10 | 0 | 0
26. | K | Komplexní přezkoušení - oživení a nastavení svítidel | h | 2 | 0 | 0
27. | K | Provoz plošiny (Na montáž 10ks nových stožárů, demontáži 2ks stáv. stožárů vč. svítidel pro VO) | h | 8 | 0 | 0
28. | K | Vytýčení stáv inž. sítí | h | 16 | 0 | 0
29. | K | Poplatek za RAL - stožárů a výložníků | ks | 2 | 0 | 0
30. | K | Číslování stožárů v dané lokalitě | ks | 2 | 0 | 0
31. | K | Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel | ks | 2 | 0 | 0
32. | K | Příplatek za aktivaci funkce CLO - nepřetržitý lúmenový výstup | ks | 2 | 0 | 0
33. | K | Příplatek za aktivaci funkce DIM - regulace příkonu | ks | 2 | 0 | 0
34. | K | Příplatek za pojistku | ks | 2 | 0 | 0
35. | K | Jednorázová doprava stožárů a výložníků do Opavy | ks | 1 | 0 | 0
0
|  | Montáž celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0