Příloha č. 6 – Technická specifikace

1. část - Plenkové kalhotky zalepovací pro dospělé denní

| Požadovaná vlastnost | Způsob doložení |
| --- | --- |
| 4 fixační lepítka k opakovanému připevnění se suchým zipem | produktový list |
| Dermatologicky testované | produktový list/certifikát |
| Neobsahuje latex | produktový list/certifikát |
| Hypoalergenní, neparfémované | produktový list/čestné prohlášení |
| pH 5,5 na povrchu | produktový list/čestné prohlášení |
| Funkční indikátor savosti, vyčerpání absorpční kapacity rozpoznatelné na základě rozpuštění indikátoru | produktový list/čestné prohlášení |
| Vnitřní a vnější hydrofóbní pásky proti postrannímu protékání | produktový list/čestné prohlášení |
| Anatomicky tvarované postranní pásky | produktový list/čestné prohlášení |
| Neutralizér zápachu | produktový list/čestné prohlášení |
| Obsah superabsorbentu - přemění tekutinu na gel | produktový list/čestné prohlášení |
| Splnění nařízení EU 2017/745 (MDR) | prohlášení o shodě dle MDR |
| Pro velikost M min. ISO savost 2 100 ml, obvod boků 90 – 120 cm | ISO – certifikát nezávislé laboratoře |
| Pro velikost L min. ISO savost 2 200 ml, obvod boků 120 – 150 cm | rozměry – produktový list |
| Tolerance +/-10 cm |  |

2. část - Plenkové kalhotky zalepovací pro dospělé noční

| Požadovaná vlastnost | Způsob doložení |
| --- | --- |
| 4 fixační lepítka k opakovanému připevnění se suchým zipem | produktový list |
| Dermatologicky testované | produktový list/certifikát |
| Neobsahuje latex | produktový list/certifikát |
| Hypoalergenní, neparfémované | produktový list/čestné prohlášení |
| pH 5,5 na povrchu | produktový list/čestné prohlášení |
| Funkční indikátor savosti, vyčerpání absorpční kapacity rozpoznatelné na základě rozpuštění indikátoru | produktový list/čestné prohlášení |
| Vnitřní a vnější hydrofóbní pásky proti postrannímu protékání | produktový list/čestné prohlášení |
| Anatomicky tvarované postranní pásky | produktový list/čestné prohlášení |
| Neutralizér zápachu | produktový list/čestné prohlášení |
| Obsah superabsorbentu - přemění tekutinu na gel | produktový list/čestné prohlášení |
| Splnění nařízení EU 2017/745 (MDR) | prohlášení o shodě dle MDR |
| Pro velikost M min. ISO savost 2 800 ml, obvod boků 90 – 120 cm | ISO – certifikát nezávislé laboratoře |
| Pro velikost L min. ISO savost 3 000 ml, obvod boků 120 – 150 cm | rozměry – produktový list |
| Pro velikost XL min. ISO savost 3 200 ml, obvod boků 150 – 170 cm |  |
| Tolerance +/-10 cm |  |

3. část – Inkontinenční podložky

| Požadovaná vlastnost | Způsob doložení |
| --- | --- |
| Dermatologicky testované | produktový list/certifikát |
| Savé jádro se nesmí shrnovat a drolit | produktový list/čestné prohlášení |
| Pokrytí netkanou textilií, po celém obvodu uzavřené, okraje zpevněné fólií | produktový list/čestné prohlášení |
| Nepropustná spodní vrstva | produktový list/čestné prohlášení |
| Protiskluzová spodní vrstva | produktový list/čestné prohlášení |
| Savé jádro ze 100 % buničiny | produktový list/čestné prohlášení |
| Splnění nařízení EU 2017/745 (MDR) | prohlášení o shodě dle MDR |
| Podložka 60 x 60 cm, min. ISO savost 700 ml | ISO - certifikát nezávislé laboratoře |
| Podložka 60 x 90 cm, min. ISO savost 970 ml | rozměry - produktový list |

4. část – Inkontinenční podložky se záložkami

| Požadovaná vlastnost | Způsob doložení |
| --- | --- |
| Dermatologicky testované | produktový list/certifikát |
| Savé jádro se nesmí shrnovat a drolit | produktový list/čestné prohlášení |
| Pokrytí netkanou textilií, po celém obvodu uzavřené, okraje zpevněné fólií | produktový list/čestné prohlášení |
| Nepropustná spodní vrstva | produktový list/čestné prohlášení |
| Protiskluzová spodní vrstva | produktový list/čestné prohlášení |
| Savé jádro ze 100 % buničiny | produktový list/čestné prohlášení |
| Splnění nařízení EU 2017/745 (MDR) | prohlášení o shodě dle MDR |
| Podložka 90 x 170 cm se záložkami, min. ISO savost 1 200 ml | ISO - certifikát nezávislé laboratoře |
| Tolerance +/-10 cm | rozměry - produktový list |