Příloha č. 5

Technická specifikace nábytku

| Název veřejné zakázky | „Dodávka přístrojů a nábytku pro zubní laboratoř SZZ Krnov“ |
| --- | --- |
| Číslo spisu | KRN/Otr/2025/23/vybavení zubní laboratoře |
| Číslo zakázky | P25V00000237 |
| Identifikace zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 Zákona |

ÚVOD

Tato část dokumentace určuje konkrétní konstrukční, materiálové či barevné provedení všech částí nábytku. Veškeré názvy výrobků uvedené v projektu slouží pouze jako technický nebo designový vzor a lze je nahradit kvalitativně a technicky shodným nebo lepším výrobkem.

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ZUBNÍ LABORATOŘI – MÍSTNOST 1

Nábytková sestava se skládá z horních uzavřených policových skříněk a z otevřených polic. Police uvnitř skříněk jsou volně stavitelné dle potřeby. Dále z dolních skříněk, které jsou uzavřené policové, zásuvkové, dřezové a skříňka s vestavnou lednicí. Skříňky mají stavitelné police z materiálu korpusu. Nachází se zde pracovní deska s integrovaným dřezem s okapem. Dvě samostatně stojící skříňky jsou umístěni na straně místnosti. Dále je v místnosti pět laboratorních stolů a jeden PC stůl. Horní skříňky mají zafrézovanou LED pásku na 12 V po celé délce pro osvětlení pracovní plochy. Vše dle schématických výkresů projektu nábytku pro zubní laboratoř.

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA V SÁDROVNĚ – MÍSTNOST 2

Nábytková sestava se skládá z horních uzavřených policových skříněk. Dále z dolních skříněk, které jsou uzavřené policové, zásuvkové, dřezové a z jedné skřínky pro přístroj. Skříňky mají stavitelné police z materiálu korpusu. Nachází se zde nerezová pracovní deska s integrovaným dřezem s okapem a otvory pro přebytky sádry z modelů, napojení brusky na sádru a napojení odsávání. Dřezová skříňka a odpad je připraven pro umístění odkalovače sádry. Horní skříňky mají zafrézovanou LED pásku na 12 V po celé délce pro osvětlení pracovní plochy. Součástí je také jeden samostatně stojící stůl. Vše dle schématických výkresů projektu nábytku pro zubní laboratoř.

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA V LICÍ MÍSTNOST – MÍSTNOST 3

Nábytková sestava se skládá z dolních uzavřených policových, zásuvkových skříněk a jedné skřínky na přístroj. Pracovní deska je nerezová s otvory pro napojení odsávání. Dále se zde nachází jeden samostatně stojící stůl. Vše dle schématických výkresů projektu nábytku pro zubní laboratoř.

Navržené materiálové provedení nábytkových sestav

- Korpus – dřevotřísková deska laminovaná – např. Egger W110 PE (základní bílá) tloušťky 18 mm olepena hranou ABS 1 mm

- Pohledové bílé plochy – dřevotřísková deska laminovaná – např. Krono 8685 AG/BS tloušťky 18 mm olepena hranou ABS 1 mm

- Pohledové plochy v dekoru dřeva – dřevotřísková deska laminovaná – např. Egger H3730 ST10 (Hickory přírodní) tloušťky 18 mm a 36 mm olepena hranou ABS 1 a 2 mm (stůl)

- Nerezová pracovní deska platí pro místnost sádrovny a licí místnosti, jiná pracovní deska platí pro místnost zubní laboratoře

- Zástěna – zádový panel např. Egger H3730 ST10 (Hickory přírodní)

- Panty s integrovaným tlumením, celovýsuvy zásuvek s integrovaným tlumením např. Strongbox, výklopné kování pro horní skříňky např. Blum Aventos HK

- Sokl   -   plastový profil s těsněním proti zatečení např. Kooplat imitace nerez

- Nožky   -   plastové stavitelné, Úchytky - např. Hettich obj.č. 9070123

- Dřez   -   nerezový včetně sifonu

- Baterie – páková stojánková dřezová baterie

OSTATNÍ – ZÁVĚR

Materiál na všech sestavách musí být shodný. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek dle platných právních předpisů. Dále musí splňovat platné technické, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Před realizací dodavatel předloží vzorky materiálů k odsouhlasení uživateli. Zhotovitel je dále povinen před započetím výroby vypracovat na všechny dodávané prvky dílenskou dokumentaci a tuto dokumentaci nechat odsouhlasit investorem. Projekty neslouží jako výrobní dokumentace.

Pozn.: Před zahájením výroby je nutno, aby dodavatel zjistil a proměřil skutečný stav prostorů pro realizaci předmětu díla. Před zahájením výroby autor této projektové dokumentace odsouhlasil výrobní dokumentaci zhotovitele. Jakékoliv změny je nutno konzultovat s autorem projektové dokumentace.