Minimální technické podmínky

Veřejná zakázka

„Dodávky setů pro odběr krevní plazmy“

Číslo spisu: OPA/FMP/2025/08/sety pro odběr plazmy

Číslo zakázky: P25V00000205

Technická specifikace

- jednorázové sety musí být plně kompatibilní se separátory Aurora

- musí splňovat požadavky pro sterilitu v rámci použití pro odběr krevní plazmy

- musí být maximálně v 1/3 stanovené doby životnosti

- musí být dodávány v originálním balení

- mechanické a barevné zabezpečení proti záměně antikoagulačního a náhradního roztoku (odlišné vstupní porty)