# KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka

„Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro provádění vybraných imunoanalytických vyšetření stripovou technologií na principu ELISA, vč. výpůjčky imunoanalytického analyzátoru pro Centrální laboratoř SZZ Krnov“

Číslo spisu: KRN/FMP/2025/06/spotř. mat. – ELISA – CL

Číslo zakázky: P25V00000221

| Zadavatel |  |
| --- | --- |
| název | Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace |
| sídlo | I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov |
| IČO | 00844641 |
| zastoupený | MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem nemocnice |

| Dodavatel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obchodní jméno |  |  |  |  |  |
| Sídlo |  |  |  |  |  |
| IČO |  |  |  |  |  |
| DIČ |  |  |  |  |  |
| zápis v obch. rejstříku |  |  |  |  |  |
| statutární orgán |  |  |  |  |  |
| osoba zmocněná |  |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |  |  |
| Fax |  |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| Kritérium | Plnění |  |  | Celková nabídková cena v Kč při předpokládaném počtu plnění za 4 roky, uvedená ve sloupci G Přílohy č. 5 (bez DPH) |  |
|  | Spotřební materiál, reagencie, kontrolní materiál, kalibrační materiál, čistící roztoky a veškerý další materiál, potřebný pro provádění vybraných imunoanalytických vyšetření. |  |  |  |  |
|  | Doplňkové technické požadavky |  |  |  | ANO / NE |
|  | Spotřeba pacientského vzorku pro jednu analýzu do 20µl |  |  |  |  |
|  | Pro provedení analýzy není nutný určitý počet vzorků |  |  |  |  |
|  | Statistický modul v analyzátoru pro vyhodnocování VKK, vč. Levey-Jennings grafů |  |  |  |  |
|  | Kontrola přístroje pomocí dálkové správy |  |  |  |  |
|  | Automatická elektronická kalibrace přístroje po zapnutí |  |  |  |  |
|  | Kapacita vstupního prostoru pro vkládání vzorků |  |  |  | nabízené technické řešení označit ANO |
|  | kapacita vstupního prostoru ˃ 70 vzorků |  |  |  |  |
|  | kapacita vstupního prostoru 70 a méně vzorků |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ANO/NE |
|  | Automatické načítání parametrů kalibrační křivky z čárového kódu nebo RFID na reagenčním kitu |  |  |  |  |
|  | Uživatelská údržba systému |  |  |  | nabízené technické řešení označit ANO |
|  | Systém umožňuje automatickou pravidelnou údržbu (denní, týdenní, měsíční) bez zásahu obsluhy |  |  |  |  |
|  | Systém neumožňuje automatickou pravidelnou údržbu (denní, týdenní, měsíční) bez zásahu obsluhy |  |  |  |  |
|  | Správa dat |  |  |  | nabízené technické řešení označit ANO |
|  | Systém umožňuje elektronickou zálohu naměřených dat na externí úložiště, přičemž podmínkou pro plně využitelnou elektronickou zálohu je možnost zobrazení uložených dat bez nutnosti použít měřící systém |  |  |  |  |
|  | Systém umožňuje pouze tištěný výstup naměřených dat v podobě seznamu vzorků a hodnot za aktuální den |  |  |  |  |
|  | Účast v systému EHK |  |  |  | nabízené řešení označit ANO |
|  | Pro všechny metody |  |  |  |  |
|  | Pro více než 50 % metod |  |  |  |  |
|  | Pro 50 % a méně metod |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ANO/NE |
|  | Opakovaný náběr z jednoho vzorku pro účely verifikace (statistických veličin) |  |  |  |  |

| Účastník je malý či střední podnik | Doplnit ANO/NE |
| --- | --- |

Stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku v souladu se zadávací dokumentací. V okamžiku podání této nabídky máme vyjasněná veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Celková nabídková cena zahrnuje všechny náklady spojené s kompletní a úspěšnou realizací veřejné zakázky.

V ……………………., dne …………………….