**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

k veřejné zakázce malého rozsahu

s využitím elektronického nástroje E-ZAK

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Rozšíření IDM**“, pořadové číslo  **TRI/Buj/2025/33/rozšíření IDM** (v systému EZAK číslo P25V00000288)pro zadavatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“).

1. **Identifikační údaje zadavatele**

Název:  **Nemocnice Třinec, příspěvková organizace**

Sídlo: Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

IČO: 00534242

DIČ: CZ00534242

Zastoupen: Bc. Jaroslav Brzyszkowski, ředitel

Profil zadavatele: <https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html>

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Walach, 558 309 110, tomas.walach@nemtr.cz

 (ve věcech IT)

 Ing. Lucie Bujáková, 558 309 105, lucie.bujakova@nemtr.cz

 (administrace veřejné zakázky)

1. **Všeobecná ustanovení k soutěžním podmínkám**
	1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů podle ZZVZ.
	2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).
	3. Pro tento zadávací postup jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě, která obsahuje:
2. požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky – popis předmětu plnění, technická specifikace;
3. jiné požadavky zadavatele než na předmět veřejné zakázky – obchodní, platební, jiné podmínky zadavatele;
4. požadavky na kvalifikaci dodavatele osvědčující schopnost splnit předmět plnění veřejné zakázky.
	1. Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako **účastník zadávacího řízení, resp. účastník, dodavatel, poskytovatel nebo zhotovitel**.
	2. Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení, že:
5. veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
6. veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, poskytované dokumenty a informace, budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.
7. účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
8. Zadavatel může poskytnout účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím profilu zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.
9. Zadavatel si vyhrazuje právo, že oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky i rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
10. **Předmět veřejné zakázky**
	1. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.
	2. **Předmětem plnění** veřejné zakázky je rozšíření IDM pro potřeby Nemocnice Třinec, p.o. (připojení systému ACS do systému Identity managementu ACIDENTITA), s technickými parametry dle specifikace uvedené v příloze č. 5, včetně modernizace stávající verze identifikačního systému GCS7900 na aktuální verzi GCS8000, a včetně poskytnutí odpovídajících licencí k užívání dodaného systému (v jeho modernizované – aktuální verzi), za účelem jeho plného a neomezeného užívání. Součástí předmětu plnění je rovněž provedení školení pracovníků Zadavatele pro správu a údržbu systému, jakož i (úspěšné) provedení zkušebního provozu systému.

Předmět plnění této zakázky je spolufinancován prostřednictvím výzvy č. 43 „Kybernetická bezpečnost – subjekty zdravotní péče“ Národního plánu obnovy (NPO) v rámci projektu Zadavatele „Zvýšení kybernetické bezpečnosti v Nemocnici Třinec I.“, reg. č.: CZ.31.2.0/0.0/0.0/23\_095/0008690 (dále jen „Projekt“).

* 1. **Místo plnění**: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.
	2. **Termín plnění:**  do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
	3. **Předpokládaná hodnota:** 500.000 Kč bez DPH.
	4. Zakázka se nedělí na části.
	5. Zadavatel nepřipouští varianty řešení.
1. **Technická specifikace**
	1. Technická specifikace – viz **Příloha č. 4** Zadávací dokumentace.

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů České republiky včetně všech požadavků zadavatele stanovených v zadávacích podmínkách.

1. **Obchodní a platební podmínky**

Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou pro účastníka závazné a jsou obsaženy v předloženém návrhu textu smlouvy, která tvoří **Přílohu č. 1 – Návrh smlouvy o dílo.**

1. **Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny**
	1. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu plnění zakázky (vč. poskytnutí odpovídajících licencí).
	2. Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu v **Příloze č. 1 – Návrh smlouvy o dílo a také v Příloze č. 3 – Krycí list nabídky.** Údaje uvedené ve smlouvě o dílo se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky. Součástí návrhu smlouvy o dílo bude příloha s přesnou specifikací nabízeného plnění, jakož i další přílohy této smlouvy. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.
	3. Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH, cena celkem včetně DPH.
	4. Výši nabídkové ceny je možné měnit pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro zdanitelné plnění, které jsou předmětem plnění této zakázky. DPH se tak bude účtovat podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede celkovou cenu.
2. **Kritéria hodnocení nabídek**

7.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit podle **výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.**

7.2. Nabídky budou seřazeny podle absolutní hodnoty **nabídkové ceny v Kč bez DPH** od nejnižší po nejvyšší. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka dodavatele, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu a zároveň splňuje všechny podmínky účasti v zadávacím řízení.

1. **Požadavky na kvalifikaci dodavatele**

## 8.1 Základní způsobilost

 Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (**Příloha č. 2** - **Čestné prohlášení**).

* 1. **Profesní způsobilost**
* Účastník předloží výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii.
* Účastník předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).

Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti nesmějí být ke dni zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců.

Splnění kvalifikace může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 ZZVZ nebo předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ.

* 1. **Technická kvalifikace**
* **Seznam významných dodávek – Příloha č. 4**

Účastník předloží seznam významných dodávek poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, jejichž předmět byl obdobný předmětu této veřejné zakázky.

* **Návrh licenčních ujednání k dodávanému systému (v jeho modernizované – aktuální verzi) v českém jazyce**
1. **Nabídka**

9.1. Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese <https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html>.

9.2. Jiná forma podání nabídky než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

9.3. Dodavatel (a také poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, existuje-li takový) ve své nabídce doloží, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti, a to formou čestného prohlášení – Příloha č. 2.

 Dodavatel ve své nabídce rovněž předloží čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny – Příloha č. 2.

 Uplatní-li se na dodavatele výše uvedené sankce, vyhrazuje si zadavatel právo neprovést u nabídky dodavatele její posouzení a/nebo hodnocení, případně dodavatele z výběrového řízení vyloučit.

9.4. Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: **3. 10. 2025, 7:00 hodin.**

9.5. Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

1. Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s uživatelskou příručkou pro dodavatele (viz bod 10.7.).
2. Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.
3. Účastník do elektronického nástroje připojí veškeré doklady a informace, jimiž dokladuje požadavky na kvalifikaci dodavatele dle bodu 8 této zadávací dokumentace.
4. Účastník do elektronického nástroje dále připojí vyplněné přílohy:
* Příloha č. 1 – Návrh Smlouvy o dílo **podepsaný oprávněnou osobou dodavatele**, včetně podepsané přesné specifikace nabízeného plnění a dalších příloh smlouvy
* Příloha č. 2 – Čestné prohlášení **podepsané statutárním zástupcem**
* Příloha č. 3 – Krycí list nabídky **podepsaný oprávněnou osobou dodavatele**
* Příloha č. 5 – Seznam významných dodávek **podepsaný statutárním zástupcem**

Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

1. **Ostatní ujednání**
	1. Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá 60 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.
	2. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.
	3. Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
	4. Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
	5. Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.
	6. Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.
	7. Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem <https://mfcr.ezak.cz/manual.html>.

**Příloha:**

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky

Příloha č. 4 – Technická specifikace

Příloha č. 5 – Seznam významných dodávek