## List1
VZ "Dodávky absorpčních podložek"
Příloha č. 3 ZD - Technická specifikace
Technické parametry
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR) a zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.
Požadujeme doložení prohlášení o shodě, CE certifikátu.
Dodávané výrobky musí být dermatologicky testované a schválené pro prodej v ČR.
Požadujeme jednorázové podložky s vysoce savým jádrem, vrchní vrstvou z netkaného textilu, po obvodu uzavřené.
Savé jádro se nesmí shrnovat a drolit.
Spodní vrstva podložky nepropustná a protiskluzná.
Savost musí být doložena certifikátem ISO z nezávislé laboratoře.
Podložka 60x60 cm - minimální ISO savost 900 ml.
Podložka 60x90 cm - minimální ISO savost 1200 ml.
Předpokládané odebírané množství | ks/rok
vel. 60x60 cm | 70 380 ks
vel. 60x90 cm | 42 192 ks
Požadované vzorky | balení
vel. 60x60 cm | 1
vel. 60x90 cm | 1
Dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona
dodavatel předloží bezplatně vzorky absorpčních podložek určených k dodání – zadavatel nebude předložené vzorky vracet.
Vzorky dodavatel zašle na adresu zadavatele v zásilce označené „VZ Dodávky absorbčních podložek – vzorky – neotvírat“.
Zásilka se vzorky musí být zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek.
Kvalitativní hodnocení (60% cena; 40% kvalita)
Inkontinenční podložky
| Savost jádra do 8 hodin – podložka zabrání prosakování tekutiny na lůžko | Nedochází k protékání tekutiny - neuniká mimo podložku | 15
|  | Dochází k protékání tekutiny - uniká na podložku ojediněle | 5
|  | Dochází k protékání tekutiny - uniká mimo podložku často | 0
| Celistvost – savé jádro podložky se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit, shrnovat | Savé jádro zůstává celistvé, nedrolí se a neshrnuje | 15
|  | Savé jádro nezůstává celistvé, drolí se a shrnuje ojediněle | 5
|  | Savé jádro nezůstává celistvé, drolí se a shrnuje často | 0
| Nepropustnost spodní vrstvy podložky | Podložka zabrání prosáknutí tekutiny na lůžko | 15
|  | Podložka nezabrání prosáknutí tekutiny na lůžko ojediněle | 5
|  | Podložka nezabrání prosáknutí tekutiny na lůžko často | 0
| Protiskluzový povrch | Podložka má protiskluzový povrch na nesavé straně, není kluzká na lůžku | 15
|  | Podložka má protiskluzový povrch na nesavé straně, je kluzká na lůžku | 5
|  | Podložka nemá protiskluzový povrch na nesavé straně, je kluzká na lůžku | 0
| Reakce pokožky na pomůcky | Povrch kůže je bez reakce | 15
|  | Na povrchu kůže jsou mírné známky reakce (svědění, drobné změny na kůži) | 5
|  | Na povrchu kůže jsou výrazné známky reakce (zarudnutí, exantém) | 0
Maximální počet bodů: 75