## Cenová nabídka
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Název veřejné zakázky:
„Výpůjčka 2 ks elektrochirurgických jednotek včetně dodávek spotřebního materiálu"
Evidenční číslo: OPA/PRO/2026/01/elektrochirurgicke_jednotky
Systémové číslo: P26V00000003
Popis:
Elektrochirurgické jednotky budou umožňovat kromě harmonického skalpelu i využití bipolárního nástroje pro přerušení tkání a cév bez krvácení do 7mm. Zadavatel předpokládá nákup spotřebního materiálu v objemu 150ks/rok. Předně se jedná o jednorázový spotřební materiál nutný k otevřeným i laparoskopickým operacím, při nichž je požadavek na pokročilou bipolární technologii a ultrazvukovou koagulaci cév, nebo tkáně do 7mm.
vyplní účastník řízení
v případě potřeby více řádku - vložte nový
údaje uveďte do krycího listu
Název |  | Katalogové čístlo | Velikost balení | Předpokládaná spotřeba /rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | DPH v % | Celková cena v Kč bez DPH/rok | DPH v Kč | Celková cena v Kč vč. DPH/rok
1. | Harmonický skalpel v mezi 14-18 cm – pro otevřenou operativu | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Harmonický skalpel v mezi 20-24 cm pro hlubší a otevřenou operativu | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3. | Harmonický skalpel v mezi 30-37 cm – pro laparoskopické operace | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4. | Pokročilý bipolární nástroj v mezi 20-23 cm – pro otevřené zákroky. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5. | Pokročilý bipolární nástroj v mezi 35-37 cm – pro laparoskopické zákroky. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6. | Převodník pro harmonický skalpel | [5 empty] | 0 | 0 | 0
CENA za předpokládaný počet stanovení/ rok | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CENA za předpokládaný počet stanovení/2 roky | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Technická specifikace
Příloha č. 1 - Technická specifikace
„Výpůjčka 2 ks elektrochirurgických jednotek včetně dodávek spotřebního materiálu"
Evidenční číslo: OPA/PRO/2026/01
Systémové číslo: P26V00000003
vyplní účastník řízení
| Elektrochirurgický generátor je indikován k použití při otevřených i laparoskopických chirurgických výkonech, při nichž jsou následující požadavky: | Název /TYP
P.č. | Požadavky | Nabídka uchazeče SPLŇUJE ANO/NE
1 | Automatické rozpoznávání připojeného nástroje pro pokročilou bipolární jednotku
2 | Nástroje pro pokročilou bipolární jednotku mají skalpel součástí branže a ovládáný manuálně
3 | Nástroje mají rotaci branží 360° pro snadné a přesné umístění branže nástroje operačním poli
4 | Součástí dodávky je sterilizovatelný převodník na min. 100 výkonůpro nástroje ultrazvukové jednotky
5 | Menu jednotky v českém jazyce
6 | Nastavení generátoru pomocí dotykového displeje
7 | Přístroj musí mít zvukovou a optickou signalizaci chybových hlášení, spolu s nálednými pokyny pro jejich řešení
8 | Přerušení/koagulace velkých cév nástroji obou jednotek musí být do 7mm včetně.
9 | Obsahuje funkci pro zajištění auomatického přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie
10 | Ovládání všech instrumenů ručním ovládáním nebo nožním spínačem
11 | Obě jednotky jsou řízené výkonným procesorem se zpětnou kontrolou výkonu a s možností softwarového upgradu.
12 | Generátor obsahuje ultrazvukovou jednotku a bipolární jednotku.
13
14
15